# 关于电力业扩工程电气主接线的优化设计分析蓝晓娜

蓝晓娜

（广西明电建设有限公司广西南宁530000）

摘要：在电业扩张项目电气主布线的最佳设计意味着每个用户具有对电力的需求不同。在日常工作中，它可以尽可能地满足用户的用电需求，并节省布线成本，使用户的选择更加灵活方便。根据不同的用户和不同用户的特点设计出最合适最可靠、灵活的方案，这样可以满足不同的用户的不同需求。

关键词：电力企业；产业扩张项目；电气主接线；优化设计

前言

根据电力监管部门的要求，在业扩安装的过程中，业内存在"三不指定"。三不指定指的就是：电力公司不能对客户的自建工程要求指定的施工单位、设计单位以及与施工相关的各种设备仪器，现阶段为了坚定的实行阳关业扩，目前，更高的要求强加给该行业的工程要求。对于草根用户，用电量他们的服务需求正在逐渐越来越高，而对电力的服务已经成为越来越多的更加严格。因此我们要从电气主接线设计的基本理念和基础准则出发，这样一来，就可以提出更好的优化方案，为电力行业的扩建工程电气主接线，然后比较不同类型的电气主接线，比较它们之间的优缺点，然后进一步开拓电动功率扩展项目的主布线的电优化设计。

1电气主接线的设计要求

主电气配线的设计要求必须基于视用户的角度。从用户的观点来看，电气主布线的设计要求是更经济的，可靠的和稳定的。只有具有这些特征可以把它认为一个好的设计

1.1可靠性

最基本要具备的就是可靠性，并为不同客户的不同功率要求设计，主要线路必须有足够的可靠性，特别是对电力供应的那些重要负荷，同时也注重可靠性，在一个事件突发电路故障或维修，有必要降低用户的功耗范围和功耗的时间，从而减少了用户的经济损失。可靠性是最重要的，因为它是整个用电的安全基础，只有可靠性提高了，安全性能才会增加，用户才会更加的放心安心，所以一定要具有可靠性，这也是整个设计的基础和要点。

1.2灵活性

弹性和柔韧性是使用主电气配线的过程中控制，以确保正常输电，特别是对一些不同企业的特殊的功率要求，对频繁使用的灵活性，电力负载是多个电路的大部分是能够灵活控制。当一些电路故障遇到或需要修理或调整，也不会影响其他电路的正常运行。这是任何企业有利，它可以在它的伟大意义。它起着非常重要的作用，与主配线设计需要更加灵活的扩展，这是灵活类的主要设计。提高灵活性是非常重要的，在整个电路设计中，提高一定的灵活性有很多的好处，并且还起着非常重要的作用。

1.3经济性

在保证电气主接线安全并且具有可靠性的基础上，我们应该尽最大努力减少资金投入并尽量节省成本，包括减少占地面积，降低电力的损耗，降低电压水平等。在安全的基础上降低成本，可以使用户更加的满足为他们设计的方案，让他们也减少一定的资金投入，对设计方和用户都有一定的好处，在一定程度上可以使我们与用户的合作更为愉快。

2基层电力客户常用的主要电气布线类型对比分析

首先，电气主机的主要类型分为以下几种：单母线布线，单母线分段布线，桥接布线，双母线布线和线路变压器组布线。但是今天最常见的是：单母线布线和母线分段布线。

2.1单母线接线

对于单电源用户，一般有两种接线方式：一种是高压电源接线，然后用单个变压器供电，然后在主线侧使用单母线接线和另一个是使用两个或更多变压器供电，然后使用主线侧的母线接线。在这两种布线方法中，第二种布线方法更适合于在电力使用期间易受季节变化和日夜变化影响的用户。然后对于双电源客户，通常有两种接线方法：使用两条电源线的方法，在电源中仅使用单个变压器，并采用单总线连接的方法。另一种是使用两个电源，并使用两个或更多变压器，这同样适用于对季节和日夜都有较大影响的客户。对于单母线布线，单母线布线的优势非常明显。因为单母线接线的接线过程非常简单，操作也相对来说非常方便，在资金方面的投入也相对来说比较少，对于后期的扩建工作来说非常的实用，但是这并不代表着单母线接线是没有缺点的，单母线布线的缺点是可靠性相对较差。或当设备需要修理故障的情况下，有必要停止在各方面的供电，这样当发生故障或设备检修，就会造成一定的缺陷，这样会严重影响用户的需求。

2.2单母线分段接线

让我们介绍的单母线分段接线。所述单母线分段布线通常使用两个或多个变压器，这是因为单母线分段布线使用两个高压电源。母线的两端应以单母线接线。现在来介绍一下单母线分段接线的主要设计思路：单母线分段接线就是把单母线利用分段断路器分成一些小段，这种方法如果和单母线不分段的接线方式相比较的话，这种方法相对来说使用起来更加的灵活方便。根据分析可见，单母线分段接线的优势很大，它的优势在于：两条母线可以并列一起运行，也可以分开运行，这样就可以很大程度的增强使用时候的方便性。通常，双电路可以被连接到不同的总线段，和重要负荷的功率需求可以通过这种方法来解决，从而使电源就能无中断地确保，当开关被检查或修理的任何总线酒吧。此时，仅需要停止维护的一部分的电路中，并且剩余部分的电路没有影响，并且可以正常使用的正常供电。所以如果遇到电路检修或者出现突发性故障的时候，这时就可以大大的减少检修所带来的停电范围，尽可能的不影响其他大部分用户的用电。虽然单母线分段布线具有很大的灵活性和可靠性，但其缺点并非不存在，缺点非常明显。首先，分段单母线的资金投入比较大，占地面积也很大。很大，当某个母线无法修复时，仍然无法避免大规模停电。当检查断路器时，回路也会遇到停电问题。当企业需要稍后扩展时，扩展方法也会受到约束。

3.电力业扩工程电气主接线的优化思想

优化电力行业扩建项目的主要电气布线最终客户需求是扩展系统服务的对象。在电气主接线的安装和设计过程中，必须考虑用户的电力负荷要求。负荷特性，电网结构和运行条件等一系列指标应根据这些指标确定扩建工程电气主接线的初始模式，并根据不同客户的具体需求奠定基础，并考虑初步变压器的放置位置，以及线路的敷设过程。

具体优化设计主要包括：（1）根据不同领域用户的不同需求，优化不同领域的使用，例如小区、商业、工业等这些领域，不管领域的大小都要对不同的领域进行一定的设计优化，此外，主布线的设计应进一步根据不同领域的特性最优化。（2）由于不同的功率容量，存在用于该系统的扩展不同的要求。因此，不同的优化应制定。该设计旨在针对不同的电容。例如，对于工业电源，以优化相应的设计，可以计算出用于所述容量计算。（3）在不同种类的变压器当中，合理的选择出适宜的变压器，因为变压器的类型种类很多，合理的进行选择对于主接线路的线路选择可以适当的减少这一部分资金的投入，而且可以在很大程度上的减少了对用电负荷的浪费。

4结束语

结论综上所述，本文讨论电力行业扩展项目的布线方法，论述了电力工业扩张项目的布线方法，也使某些特定的优点和这些主配线的配线模式的确定。该分析的基础上，这些优点和缺点的特点，还提出了一个比较进一步优化的设计理念，使他们可以选择不同的用户提供最适合的解决方案。电气主接线方式多种多样，但是再为每一个用户制定方案的时候都要全方面的考虑，要考虑到用户的各种需求，根据实际情况给用户制定出最好最优的方案，并且要提高客户的满意程度。

参考文献：

[1]赵勇飞.试析降压变电站电气主接线选择方案[J].中国新技术新产品，2018，07：162.

[2]丁毅.浅谈业扩工程的经济管理[J].科协论坛（下半月），2017（11）：147-148.

作者简介：

蓝晓娜（1989-），女，瑶族，广西平果人，专科，助理工程师，主要从事电力行业业扩工程配电设计。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5b12e188f953e4ba0dda5fa4.html