# 纳米石墨烯修饰电极测定六种有机药物的研究

### 论文摘要

化学修饰电极是当今电分析化学和传感技术的重要研究内容之一。石墨烯基纳米材料是当今材料科学新兴的一个领域,由于其优良的电学、热学、光学及催化性能而被应用于很多领域。本文利用纳米石墨烯基材料制备修饰电极对几种有机药物的电化学行为进行了研究,建立了测定相应药物的电分析方法。本论文由以下几部分组成：利用Nafion和无水乙醇分散纳米石墨烯以制备纳米石墨烯修饰玻碳电极,并研究了非那西汀在纳米石墨烯修饰电极上的电化学行为,建立了测定非那西汀含量的电化学分析方法。在pH为5.0的0.10mol/L的HAc-NaAc缓冲液中,非那西汀在纳米石墨烯修饰电极上出现了一对氧化还原峰,而在裸玻碳电极上只出现一个极小的氧化峰,说明纳米石墨烯可以明显提高测定非那西汀的灵敏度。其氧化峰电流与非那西汀浓度在2.0×10"6～-9.0×104mol/L范围内呈良好的线性关系,检测限为8.76×10-7 mol/L。此修饰电极可以表现出很高的稳定性和重现性,可以用于实际样品的测定。制备了一种以Nafion和乙醇分散石墨烯的GCE/Nafion-graphene修饰电极,对盐酸川芎嗪在修饰电极上的电化学行为进行研究,并建立了测定盐酸川芎嗪含量的电化学分析方法。在pH为2.0的0.02mol/L的HCl-KCl缓冲液中,石墨烯/Nafion修饰电极对LZC有明显的促进电子转移的作用,还原峰电位由-0.70 V（裸电极）正移至-0.602V （vs.AgCl/Ag）（修饰电极）,峰电位正移约100 mV,峰电流增加了约10倍。还原峰电流与盐酸川芎嗪浓度在1.0×10-7-2×10-4 mol/L范围内呈良好的线性关系,其线性方程为：ip（A）：7.992×10-6+0.387C（mol/L）,R=0.995,检测限为6.82×10-8 mol/L。因修饰电极有优良的选择性,且表现出极高的稳定性和重现性,因此可以用于药剂含量的测定。研究了纳米石墨烯修饰电极对氯霉素的检测,采用差分脉冲溶出伏安法（DPV）在0.1 mol/L NH3-NH4Cl（pH=9.4）缓冲溶液中,考察了各种实验条件如支持电解质浓度、pH、修饰剂用量、富集电位及时间对修饰电极性能的影响。在-0.4 V下富集100 s后测定氯霉素的溶出峰电流在浓度5.0×10-7-8.0×10-4 mol/L范围内有良好的线性关系,检测限为3.7×10-7mol/L。结果表明纳米石墨烯修饰电极具有较宽的线性范围和较低的检测限,且修饰电极具有较好的重现性和稳定性,因此可以用于药剂中氯霉素含量测定。研究了尼美舒利在用水分散的氧化石墨烯修饰电极上的电化学行为,并建立了测定尼美舒利含量的电化学分析方法。在pH为6.6的0.25 mol/L的磷酸盐缓冲液中,氧化石墨烯修饰电极对尼美舒利有明显的电催化增敏作用,还原峰电位由-0.70 V（裸电极）正移到-0.568V （vs.AgCl/Ag）（修饰电极）,峰电位正移132 mV,灵敏度增加约7倍。其还原峰电流与尼美舒利浓度在4.86×10-7～9.72×10-5 mol/L范围内呈良好的线性关系,检测限为3.24×10-7 mol/L。此修饰电极有优良的选择性,且表现出很高的稳定性和重现性,可以用于药剂含量的测定。研制了用Nafion与无水乙醇分散石墨烯的化学修饰电极,研究了硝苯地平在修饰电极上的电化学行为。实验结果表明,在0.1 mol/L的NH4Cl-NH3缓冲液中（pH=9.0）,硝苯地平在裸电极于-1.037 V处有一个不明显的还原峰,与NIF在修饰电极上于-0.937 V处上有一明显的还原峰,峰电位正移100 mV,灵敏度增大约15倍。说明石墨烯修饰电极对硝苯地平有很好的催化和增敏作用。且NIF在电极上的电极过程是完全不可逆的。定量测定的线性范围为4.0×10-61.0×104mol/L,相关系数为0.991,检测限为4.0×10-6 mol/L,说明此修饰电极有良好的选择性,且表现出良好的重现性。研究了盐酸氯丙嗪在用Nafion分散石墨烯修饰电极上的电化学行为及测定。盐酸氯丙嗪（CPZ）在0.12 mol/L的PBS（pH 6.9）缓冲溶液中于修饰电极上出现一对氧化还原峰,还原峰电位从0.6323V（裸电极）负移至0.5618 V（修饰电极）,负移了70.5 mV,灵敏度增大约4倍,说明石墨烯对盐酸氯丙嗪的电化学还原具有较好的催化增敏作用。峰电流与CPZ浓度在4×10-8～4×10-5 mol/L范围内呈良好的线性关系（R2=0.9923）,检测限为2.0×10-8 mol/L。该电极反应为-具有吸附作用的不可逆过程。用该法对片剂中CPZ含量进行测定,回收率在95～110%之间,结果较满意。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 CMEs

- 1.1.1 CMEs起源及发展

- 1.1.2 化学修饰电极概况

- 1.1.3 化学修饰电极的制备方法

- 1.1.4 化学修饰电极的表征

- 1.1.5 化学修饰电极在电化学分析中的应用

- 1.2 石墨烯

- 1.2.1 石墨烯（graphene）概况

- 1.2.2 石墨烯特性

- 1.2.3 石墨烯的制备方法

- 1.2.4 氧化石墨烯（GO）

- 1.2.5 Nafion膜

- 1.3 石墨烯在电化学中的应用

- 1.3.1 超级电容器

- 1.3.2 传感器

- 1.3.3 酶生物传感器

- 1.3.4 DNA生物传感器

- 1.3.5 石墨烯修饰电极

- 1.4 本论文的研究内容和意义

- 第二章 Nafion分散纳米石墨烯修饰玻碳电极对非那西汀的测定研究

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂与仪器

- 2.2.2 石墨烯修饰电极的构建

- 2.2.3 实验方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 实验条件的优化

- 2.3.2 非那西汀在修饰电极上的电化学行为

- 2.3.3 样品测定

- 2.4 小结

- 第三章 盐酸川芎嗪在石墨烯/Nafion修饰玻碳电极上的电化学行为及测定研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器与试剂

- 3.2.2 GCE/Nafion-Graphene修饰电极的制备

- 3.2.3 实验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 修饰电极的电化学行为

- 3.3.2 优化实验条件

- 3.3.3 LZC注射液的分析

- 3.4 小结

- 第四章 氯霉素在石墨烯修饰电极上的电化学行为及测定研究

- 4.1 前言

- 4..2 实验部分

- 4.2.1 仪器与试剂

- 4.2.2 构建石墨烯修饰电极

- 4.2.3 实验方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 氯霉素在GCE/Nafion-Graphene上的电化学行为

- 4.3.2 实验条件的优化

- 4.3.3 分析应用

- 4.4 小结

- 第五章 氧化石墨烯修饰玻碳电极测定尼美舒利的研究

- 5.1 前言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 仪器与试剂

- 5.2.2 电极的预处理

- 5.2.3 GO/GCE修饰电极的制备

- 5.2.4 实验方法

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 实验条件的优化

- 5.3.2 尼美舒利在氧化石墨烯修饰电极上的电化学行为

- 5.3.3 样品中尼美舒利含量的测定

- 5.4 小结

- 第六章 纳米石墨烯修饰电极测定硝苯地平的研究

- 6.1 前言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 仪器与试剂

- 6.2.2 修饰电极制备

- 6.2.3 实验方法

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 硝苯地平在石墨烯修饰电极上的电化学行为

- 6.3.2 实验条件优化选择

- 6.3.3 实际样品测定

- 第七章 盐酸氯丙嗪在纳米石墨烯修饰电极上的电化学行为及测定研究

- 7.1 前言

- 7.2 实验部分

- 7.2.1 试剂与仪器

- 7.2.2 实验方法

- 7.3 结果与讨论

- 7.3.1 优化实验条件

- 7.3.2 CPZ电化学行为

- 7.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 工作总结

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5bc4500d54f316dc178cf389.html