# 蛋白质和核酸与小分子的相互作用及其分析应用的研究

### 论文摘要

蛋白质和核酸是生命科学与生物化学中两类最重要的生物大分子。蛋白质担负着各种生理功能，从整体上维持生物体新陈代谢活动的进行，是生物性状的直接表达者，而核酸是揭示生命遗传与变异的主要物质。因此，深入研究小分子物质与蛋白质和核酸的作用机理，特别是建立蛋白质以及核酸快速、简便的分析方法，对分子水平上阐明生命的奥秘等方面具有重要的意义，是当前生物分析化学研究的前沿和热点。 本论文以分析化学，生物化学与生物物理为研究背景，利用荧光技术、光散射技术、吸收光谱技术、圆二色谱技术、小角散射技术、核磁共振技术、扫描电镜和压电传感器等手段研究了小分子与蛋白质、核酸的作用机理，建立了蛋白质以及核酸快速、准确、简便、灵敏而选择性的分析方法。论文共分五个部分。 论文的第一部分评述了蛋白质和核酸发光探针的基本原理、研究进展和发展趋势，以及小分子物质与生物大分子相互作用的研究手段等，共引用文献192篇。 论文的第二部分中，在两个激发波长下，研究了morin-Al3+-表面活性剂-蛋白质体系的荧光增强效应。研究发现在阴离子表面活性剂SDBS和阳离子表面活性剂CTAB存在下蛋白质都能增强morin-Al3+的荧光。同时实验了morin-Al3+-SDBS-BSA和morin-Al3+-CTAB-BSA体系的荧光增强效应的最佳实验条件，建立了BSA的浓度与体系的荧光强度之间的线性方程，并将该效应应用于蛋白质的检测中。在morin-Al3+-SDBS-蛋白质体系中，检测BSA、HSA和EA的线性范围分别为0.010-13.0μg／mL、0.050-12.0μg／mL、0.040-12.0μg／mL（420nm激发）和0.0070-12.0μg／mL、0.0080-15.0μg／mL、0.020-15.0μg／mL（280nm激发），检出限分别为5.0ng／mL、16ng／mL、18ng／mL（420nm激发）和2.0ng／mL、5.6ng／mL、12ng／mL（280nm激发）；在morin-Al3+-CTAB-蛋白质体系中，420nm和280nm激发波长下，检测BSA、HSA和EA的线性范围分别为0.0050-20.0μg／mL、0.020-15.0μg／mL、0.040-13.0μg／mL和0.0030-20.0μg／mL、0.0060-20.0μg／mL、0.010-18.0μg／mL，检出限分别为2.6ng／mL、14ng／mL、16ng／mL和0.70ng／mL、4.1ng／mL、5.6ng／mL，显然，280nm激发下的灵敏度较

### 论文目录

- 符号说明

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 第一节 蛋白质、核酸发光探针的研究进展

- 1. 荧光染料探针

- 2. 稀土离子及其配合物发光探针

- 3. 近红外荧光探针

- 4. 化学发光探针

- 5. 共振光散射探针

- 6. 新型发光探针

- 第二节 研究生物大分子的方法与手段

- 1. 常见的分子光谱技术

- 2. 质谱技术

- 3. 核磁共振技术

- 4. 光散射技术

- 5. 原子力显微镜

- 6. 光学椭偏成像技术

- 7. 压电传感器

- 第三节 本论文的研究目的和研究内容

- 1. 研究目的

- 2. 本论文的研究内容

- 3+-表面活性剂-蛋白质体系的荧光增强效应及其分析应用'>第二章 桑色素-Al3+-表面活性剂-蛋白质体系的荧光增强效应及其分析应用

- 3+-SDBS-蛋白质体系的荧光增强效应'>第一节 morin-Al3+-SDBS-蛋白质体系的荧光增强效应

- 1. 实验部分

- 2. 最佳条件的确定和分析应用

- 3+-CTAB-蛋白质体系的荧光增强效应'>第二节 morin-Al3+-CTAB-蛋白质体系的荧光增强效应

- 1. 实验部分

- 2. 最佳条件的确定和分析应用

- 3+-CTAB-蛋白质体系的机理研究'>第三节 morin-Al3+-CTAB-蛋白质体系的机理研究

- 1. 实验部分

- 2. 机理研究

- 3. 小结

- 第三章 吖啶橙-SDBS-蛋白质体系的荧光增强效应及其分析应用

- 1. 实验部分

- 1.1 试剂

- 1.2 仪器

- 1.3 实验过程

- 2. 结果与讨论

- 2.1 荧光光谱

- 2.2 实验最佳条件的选择

- 2.3 分析应用

- 3. 机理探讨

- 3.1 AO二聚体的形成

- 3.2 AO-SDBS-BSA复合物的形成和AO二聚体的解聚

- 3.3 体系的微环境

- 3.4 AO-SDBS-BSA体系中的能量转移

- 4. 小结

- 第四章 桑色素对鱼精子DNA的识别作用及其分析应用

- 1. 实验部分

- 1.1 试剂

- 1.2 仪器

- 1.3 实验过程

- 2. 最佳条件的选择和分析应用

- 2.1 荧光光谱

- 2.2 最佳条件的选择

- 2.3 分析应用

- 3. 机理探讨

- 3.1 体系的相互作用

- 3.2 体系的荧光增强机理

- 4. 结论

- 第五章 压电传感器实时监测蛋白质明胶在石英表面的吸附

- 1. 实验部分

- 1.1 实验装置和试剂

- 1.2 ESPS方法的实验操作

- 1.3 溶液差减法的实验操作

- 2. 结果和讨论

- 2.1 明胶在石英表面的吸附

- 2.2 吸附量的计算

- 2.3 吸附等温线和吸附动力学

- 2.4 改进的吸附动力学模型

- 2.5 吸附量与吸附时间的关系

- 2.6 吸附动力学参数估计

- 2.7 吸附和解析过程的模拟以及与Langmuir模型的对比

- 3. 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录 攻读学位期间所发表的主要学术论文目录

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].Morin reduce uric acid level in hyperuricemia mice[J]. 中国药理学与毒理学杂志 2019(10)

- [2].A validated HPTLC method for quantitative analysis of morin in Maclura cochinchinensis heartwood[J]. Chinese Herbal Medicines 2020(02)

- [3].满语词“morin”文化语义分析[J]. 北方文学 2016(22)

- [4].Morin enhances hepatic Nrf2 expression in a liver fibrosis rat model[J]. World Journal of Gastroenterology 2017(47)

- [5].Anti-epileptic effect of morin against experimental pentylenetetrazol-induced seizures via modulating brain monoamines and oxidative stress[J]. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2018(07)

- [6].Effect of morin, a flavonoid against DOCA-salt hypertensive rats:a dose dependent study[J]. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2012(06)

- [7].桑色素对迟发型超敏反应的作用研究[J]. 广州医药 2012(05)

- [8].Standard Molar Enthalpy of Formation of Morin Studied by Rotating-Bomb Combustion Calorimetry[J]. Wuhan University Journal of Natural Sciences 2008(01)

- [9].桑黄素对脂多糖诱导的急性肺损伤大鼠的保护作用研究[J]. 中国免疫学杂志 2019(20)

- [10].Powering the Future[J]. Beijing Review 2019(43)

- [11].生活的伴侣 吉祥的符号——谈蒙古族“马”文化[J]. 柴达木开发研究 2015(05)

- [12].桑色素对二硝基氟苯诱导的迟发型超敏反应的影响[J]. 中国实验诊断学 2013(04)

- [13].桑色素的研究进展[J]. 中国中医药现代远程教育 2009(03)

- [14].超声改良Morin法在婴儿发育性髋关节发育不良筛查中的应用[J]. 临床小儿外科杂志 2015(03)

- [15].超声改良Morin法在婴儿发育性髋关节发育不良筛查中的应用效果研究[J]. 中国疗养医学 2020(02)

- [16].锡伯语谚语的文化内涵及其语言特征[J]. 满族研究 2013(01)

- [17].Chemical composition, antioxidant and antibacterial activities of essential oil and methanol extract of Artemisia vulgaris and Gaultheria fragrantissima collected from Nepal[J]. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2017(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5bf041562bc5f576126d2be5.html