# 多功能热泵空调热水器理论分析与实验研究

论文题目: 多功能热泵空调热水器理论分析与实验研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 制冷及低温工程

作者: 武文彬

导师: 张小松,李舒宏

关键词: 热泵热水器,热泵,热水器,节能

文献来源: 东南大学

发表年度: 2005

论文摘要: 节能是热水技术发展的永恒主题,而高能耗则是常规热水技术无法克服的缺憾。热泵技术是开发和强化高质能源利用率的重要手段,是获取可再生能源及维护生态平衡的有效途径之一。本文研究的对象——多功能热泵空调热水器则将热泵空调与热水器有机的结合在一起,其在夏季时通过室内蒸发器实现对室内空气的降温、降湿的同时,利用冷凝器中的热量生产热水。在不需使用空调的春秋季节则可以作为热泵热水器使用。而在冬季其仍作为热泵空调器实现供暖的目的,并能够通过切换实现供应热水的目的。本文研究内容如下:(1)设计并建成了一套多功能热泵空调热水器实验台,由一台柜机空调改装而成,实现了空调、热泵、热水器集为一体的样品装置,能够在制冷同时供热水;冬季也体现出热泵和热水器的多功能特性。(2)本文对多功能热泵空调热水器系统原理、组成进行了简单的介绍与研究,并针对实验台的室内侧蒸发器、室外侧冷凝器、热水器侧换热器等装置建立了相应的数学模型,并进行了数值模拟与分析。(3)利用搭建的试验装置,对此台特定结构的多功能热泵空调热水器在夏季制冷、制热水工况,春秋冬季制热水工况等条件下的性能分别进行了试验研究,并分析讨论了各参数变化对系统的影响,对今后类似系统的设计及改进提供了一定的实验数据。(4)最后与其他类型的热水器对比进行了经济性分析比较,数据表明这种热水器装置更为经济。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

主要符号表

第一章 绪论

1.1 课题背景

1.2 国内外热泵空调热水器技术研究与发展综述

1.2.1 国外的研究与发展概况

1.2.2 国内的研究概况

1.3 本论文的基本任务

第二章 多功能热泵空调热水器原理及实验系统

2.1 系统组成及原理

2.1.1 热泵侧装置原理

2.1.2 水侧装置原理

2.2 试验装置及测试系统

2.2.1 热泵与水循环系统设备

2.2.2 测量系统设备

第三章 多功能热泵空调热水器的实验研究

3.1 在夏季制冷、制热水工况下的性能实验结果及分析

3.1.1 室内空气源温度对系统的影响

3.1.2 热水出水温度对系统的影响

3.2 在春秋冬季制热水工况下的性能实验结果及分析

3.2.1 热水出水温度对系统的影响

3.2.2 将水箱内的水逐渐加热升温过程中系统变化情况

第四章 热力参数和物性参数的程序化

4.1 制冷剂参数程序化（R22）

4.1.1 制冷剂的热力性质

4.1.2 制冷剂的热物理性质

4.2 空气参数程序化

4.2.1 空气的热力性质

4.2.2 空气的物理性质

4.3 水参数的程序化

4.3.1 水的热力性质

4.3.2 水的热物理性质

第五章 多功能热泵空调热水器系统的数学模型

5.1 压缩机模型

5.2 毛细管模型

5.3 蒸发器模型

5.3.1 模型的建立

5.3.2 算法设计

5.4 冷凝器模型

5.4.1 模型的建立

5.4.2 算法设计

5.5 整体系统模型算法设计

5.6 系统仿真结果

第六章 多功能热泵空调热水器的经济性分析

第七章 结论与展望

致谢

参考文献

读研期间发表的文章

发布时间: 2007-06-11

参考文献

- [1].热泵空调机组变工况性能研究及其测试平台研制[D]. 王立.东南大学2005

- [2].热泵空调系统采暖的节能设计及节能运行研究[D]. 朱晓东.大连理工大学2003

- [3].多功能水源热泵空调系统理论分析及仿真模拟研究[D]. 李增强.西安建筑科技大学2009

- [4].多功能热泵空调系统优化研究[D]. 周纪帅.西安建筑科技大学2010

- [5].热源塔热泵空调系统在长沙地区的适用性分析[D]. 张鼎.湖南大学2015

- [6].相变蓄热在热泵空调系统中的应用研究[D]. 周楚.天津商业大学2014

- [7].太阳能辅助CO2混合热泵空调系统研究[D]. 刘剑.上海交通大学2013

- [8].燃气机驱动热泵空调系统及其实验研究[D]. 蒋一军.东南大学2004

- [9].多功能热泵空调热水机理论分析与实验研究[D]. 朱健文.华南理工大学2009

- [10].低温空气源热泵机组研究[D]. 项永.天津科技大学2013

相关论文

- [1].双级压缩空气源热泵热水器系统的研究[D]. 王伟.南京工业大学2006

- [2].空气源热泵热水器的季节性能优化与制冷剂流量特性研究[D]. 张洁.上海交通大学2007

- [3].基于CO2工质热泵热水器热泵电控系统研究[D]. 罗战强.西北工业大学2007

- [4].CO2工质热泵热水器水箱电控系统研究[D]. 庞凤江.西北工业大学2007

- [5].热泵空调机组变工况性能研究及其测试平台研制[D]. 王立.东南大学2005

- [6].空气源—水源复合热泵循环系统的性能研究[D]. 吴薇.东南大学2005

- [7].太阳能热泵供热技术在别墅采暖中的应用实验研究[D]. 胡刚.哈尔滨工业大学2006

- [8].热泵热水系统的研究[D]. 史光媛.湖南大学2007

- [9].相变储热型热泵热水器的理论与实验研究[D]. 张海峰.浙江大学2005

- [10].热回收式热泵的实验研究[D]. 王超.南华大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5c02adc4933c6f1f9984f3b8.html