# 浅析智能变电站运行维护中的问题及对策

（国网甘肃省电力公司平凉供电公司甘肃省平凉744300）

摘要：随着电力需求的增加和科技的发展，使得智能型电网的建设得到了极大的推动和发展。智能变电站所采用的传感器技术、光纤通信技术和智能组件技术实现了变电站主系统和辅助系统的智能化，因而也在电力运行系统中占据了重要地位。由于一次开关等设备也在朝智能化的方向发展，电压电流互感器技术也在完善与成熟的过程中，加之网络技术的发展，这些组合在一起促成了智能变电站的广泛运用与推广。

关键词：智能变电站；运行维护；问题；对策

一、智能变电站结构体系

智能化变电站是以先进的自动化、信息化和分析技术为基础，灵活、可靠、高效地完成对输电网的测量、保护、调节、控制、安全稳定等功能，以实现提高电网的安全性、灵活性、可靠性和资源优化配置水平为目标。智能化变电站体系结构从逻辑上可以划分为3层，分别是站控层、间隔层和过程层，如图1所示。

二、智能变电站运行中产生的维护问题

2.1变电站设施的内部运行问题

智能化变电站是由最新的科技材料组成，但是新型的材料与传统设施不能更好的结合，经常产生各种各样的故障问题。智能化变电站主要选用电子互感体系，利用远程供电的方式，能够确保供电正常运转。传统的互感设施稳定性比较差，使用的时间不长，并且光学感应的互感设施对温度的要求高。在光纤和设备结合不当时，整体设施的可靠程度比较低，电磁感应会影响高压电子场的运转工作。就会出现信号差，信号速度慢，在运转过程信号经常受到干扰，使信号突然断掉，数据甚至会消失。智能化内部体系中有很多光纤接头，会容易使硬件设备出现安全问题，逐渐增强设备的功率压力，使设备无法影响正常运转。

2.2信息保密性不良、传递安全级别低

智能化变电站的运输信号是选用数模对等信号形式，经过设施信号的运出，在地区进行数据网络研究，保证能够安全稳定的运转。但是，在信号传输数据过程中，信号自身的自我保护能力比较低，如果设备受到外界攻击，就会影响整体的自动化控制，使信息受到损伤，导致智能化体系的不能正常传递信息。但是如果取缔智能化信息一对一的信号传递，信息的正常传递受到影响。智能化信息体系一定要利用软件设施来进行对信息的保护。所以，智能化变电站中保护信息安全也是一个急需解决的问题。

2.3压板操作环境设备的运行问题

变电站在运转过程中，需要控制最原始的设施。设备工作人员不能自己改变运转数据，智能系统设施在维护投入使用时期，它的远程控制信息必须具有固定性，如果压板发生障碍问题，对智能体系出现的问题不能马上解决，就只能把智能体系替换成别的。智能信息体系利用设施运转过程，对数据整理和数据分析进行处理。大型的运转体系需要良好的工作环境，能够确保设施能够正常运转。大型的电能会使设施增加热度，设施经常发热会影响设施的使用时间，使设施自身出现提前退休的情况。

三、智能变电站运行维护管理的对策

3.1提高对于安全的重视程度

变电站在进行系统改革工作之后，需要进行全面化的安全管理工作，重视两个方面的强化管理。①建立安全责任管理体制。整个变电站运行系统是非常复杂化的过程，每一个环节之间具有关联性，所以在系统的安全管理工作中要将不同时期的任务详细划分，进行明确的表明，将责任强化到个人，让每一位员工都能够具有较强的责任意识，建立标准化的考核体系，在系统内部某个环节发现问题的状况下，直接寻找到相关的管理人员，采取责任追究的形式，对管理工作中责任心高，具有强烈上进心的人员进行奖励，提升系统内部所有人员的工作热情以及积极性，培养人员的安全意识。②应用两票三制。两票三制中的两票为操作票和工作票，在进行两票填写的时候必须遵守和根据相关的规定流程完整填写，无论是运行设备还是备用设备都要填写操作票，避免无票或虚假票据的状况出现，利用严格的管理制度来降低后期出现问题的概率；三制具体包括工作票制度、工作许可制、工作监护制度的实施作业环节中的体制，日常的运行环节中严格落实制定好的三线制度，科学合理的安排工作内容，坚决杜绝形式化。实施环节中严格的遵守使用制度，能够避免出现问题，让各种工作按照顺序依次展开，防止出现危险性事故，为工作人员提供更多的安全保证，促进工作效率的提升。

3.2引进先进技术

智能变电站新起并广泛应用，但是还是存在管理和使用技术上的问题，且使用时间不长，平日里对其的管理技术没有统一的规范和标准，让平日的维修变得有难度。在智能变电站投入运行以来，有很多故障都是由技术原因引起的。在管理一次设备和二次设备时，要不断加强研究，研究其站控层、间隔层、在线装置、监测装置和保护装置等，仔细分析智能变电站的具体运行情况和使用情况，不断学习国内外在这些领域内的先进技术，总结出有效的技术维护以及科学、合理的管理方案，确保智能变电站能够高效、安全地运行，保证用户的正常用电。

3.3保护设备、自动装置的维护管理

对于保护设备和自动装置的运行维护管理，要将工作重点放在后台监控上。要保证保护设备和自动装置能够安全、正常地运行，检查其有没有出现警告信息，光纤熔接上有没有发生断点，保证起到警告作用的通讯信号灯能够正常闪烁等。这些情况在后台机上都能够看到，因此要强化平日里的后台监控工作。而对于保护装置的管理工作，则需要注意以下两点内容：①保护装置正常工作时是在定值区进行的，如果要进行切换操作，应该先退出保护出口的压板，在切换完定值区之后要马上检查切换好的定值，并查看切换的定值是否准确。只有当检查确认无误的情况下，才能进行下一步的操作。②在启动保护装置之前，先要对其进行严密的检查，在保护装置完成其保护工作后，也不能就此了事，直接退出保护装置，而是要进行验收工作，查看保护装置的保护状态正不正常，确保保护装置不会出现故障、发出警告信号，并检查电流差动的通道是否正常。

结语

总的来说，近年来，我国电力事业发展迅猛，尤其是智能电网兴起，使得国内电力建设达到了一个新的高度。作为智能电网的重要组成部分，智能变电站逐步成为电力企业发展与改革的重要方向。随着智能变电站的广泛应用，我国电力事业智能化、自动化水平得到显著提升。

参考文献：

[1]刘浒扬.智能变电站运行及维护中的问题分析[J].企业技术开发，2014.

[2]张庆伟.运行维护在智能变电站中的分析[J].科技风，2014.

[3]李峰.智能变电站运行维护中应注意几点问题分析[J].中国高新技术企业，2013.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5cf5e7c4c4b8526273d48eda.html