# 超高压电力变压器电场及波过程计算

### 论文摘要

实践证明,变压器的故障主要出在绝缘上,提高变压器的绝缘能力,进行绝缘的合理设计,就成为变压器设计的首要任务。为了设计绝缘结构,就必须知道变压器内部的电场分布以及受到外部干扰时的过电压分布,根据电场分布规律确定绕组内的电场强度,找出电场强度最大的部位,也就是最容易出问题的部位。随着变压器容量增大和电压等级的提高,变压器的绝缘还有许多问题需要解决。如:绝缘设计中存在设计裕度在各个部位不均衡度较大,有的部位电场强度过高,甚至存在绝缘隐患;有的部位电场强度过低,绝缘材料的体积可以进一步减小,等等。为此,本文对变压器的主绝缘和纵绝缘分别进行了计算和分析。对主绝缘电场,主要是进行工频电压下的考核。对高、低压绕组之间的电场和低压绕组与铁心之间的电场求解域进行了合理的简化,将场域划分为三个区域,建立了二维有限元模型,应用ANSOFT软件进行了计算,得到了各个部分的电位和电场强度分布。计算了各部分电场的绝缘裕度,找出了场强的最大值和绝缘裕度的最小值,对绝缘设计具有一定的指导意义。对引线套管的绝缘电场,建立了二维模型,应用有限元法进行了计算,得到了电场强度的最大值和最大值出现的部位,计算了最小绝缘裕度。对纵绝缘问题,主要进行了雷电作用下的过电压计算。计算中,建立了简化的绕组模型和等值电路,合理地确定了电感、电容等参数,进行了波过程的计算。分别得出了高、低压绕组在全波和截波作用下的电位分布和梯度分布,确定了电位梯度最大的油道,并计算了相应油道的全波和截波的绝缘裕度,为工程设计提供了参考依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的意义

- 1.2 变压器电场及波过程研究现状

- 1.3 本文主要研究内容

- 第二章 变压器电场及波过程计算方法

- 2.1 变压器电场计算的有限元法

- 2.2 变压器绕组波过程计算方法

- 2.2.1 变压器线圈的等值电路

- 2.2.2 变压器线圈的等效电容计算

- 2.2.3 变压器线圈等值电感的计算

- 2.2.4 波过程计算方法

- 2.3 ANSOFT软件

- 第三章 变压器主绝缘电场分析计算

- 3.1 变压器的绝缘材料

- 3.2 变压器的绝缘结构

- 3.3 变压器主绝缘电场的计算

- 3.3.1 变压器主要参数

- 3.3.2 高、低压绕组间及低压绕组与铁心之间下端部电场计算

- 3.3.3 高、低压绕组间及低压绕组与铁心之间上端部电场计算

- 3.3.4 高、低压绕组间及低压绕组与铁心之间中部电场计算

- 3.4 变压器高压引线套管绝缘的计算

- 3.5 本章小结

- 第四章 变压器绕组在雷电冲击过电压下的波过程计算

- 4.1 过电压简介

- 4.1.1 雷电冲击过电压

- 4.1.2 操作过电压

- 4.1.3 瞬时暂态过电压（VFTO）

- 4.2 变压器绕组的波过程计算

- 4.2.1 雷电波波形参数

- 4.2.2 计算结果与分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].风电场对气候环境的影响研究进展[J]. 地球科学进展 2019(10)

- [2].探讨风电场运行与检修维护管理[J]. 门窗 2019(16)

- [3].印度尼西亚建设世界最大的海浪电场[J]. 能源与环境 2020(01)

- [4].高压输电线电场检测与距离估计方法设计[J]. 传感器与微系统 2020(01)

- [5].智能化风电场运行维护研究[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [6].利用地理场景的风电场微观智能选址方法[J]. 测绘科学 2020(04)

- [7].基于风功率预测对风电场并网稳定性影响分析[J]. 日用电器 2020(05)

- [8].闽东沿海风电场水土流失突出问题及防治对策——以霞浦马耳山、浮鹰岛风电场为例[J]. 亚热带水土保持 2020(02)

- [9].风电场集控运行技术[J]. 电工技术 2020(12)

- [10].基于深度学习的风电场孤岛检测策略的研究[J]. 电气自动化 2020(03)

- [11].张家川风电场覆冰环境制约机理研究[J]. 风能 2020(06)

- [12].湖北风电场生态环境影响调查方法与研究[J]. 工业安全与环保 2020(08)

- [13].风电场的集群功率优化控制[J]. 科技经济导刊 2020(22)

- [14].考虑最小弃风的风电场接入容量与位置优化方法[J]. 电工电能新技术 2020(08)

- [15].风电场运维管理体系实践[J]. 电力安全技术 2020(07)

- [16].浅论风电场电气设备中风力发电机的运行与维护[J]. 科技风 2020(26)

- [17].山脉对于风电场影响的计算分析[J]. 电网与清洁能源 2020(08)

- [18].基于自持式剖面浮标的目标电场探测方法研究[J]. 中国造船 2020(S1)

- [19].风电场投资建设期间物资管理的有效方法[J]. 智能城市 2020(19)

- [20].直流电场激励下非金属目标的扰动电场特性[J]. 海军工程大学学报 2020(04)

- [21].风电场运行与检修维护管理[J]. 湖北农机化 2020(17)

- [22].基于大数据应用的智慧型风电场模型开发应用探讨[J]. 中国新通信 2020(19)

- [23].安全准入技术在风电场控制网络中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2020(17)

- [24].风电场区域集中化运行管理方法分析[J]. 科技风 2019(33)

- [25].风电场安全运行管理方略谈[J]. 科技展望 2016(33)

- [26].探究含风电场电网的无功电压运行规划[J]. 山东工业技术 2016(24)

- [27].基于模糊C均值聚类的风电场多机等值方法[J]. 现代电力 2016(06)

- [28].基于突变理论的风电场静态电压稳定分析方法[J]. 电工电能新技术 2016(12)

- [29].服务型制造模式下的风电场维护服务调度及服务成本研究[J]. 运筹与管理 2016(06)

- [30].“风电场运行状况分析及优化”赛题评述[J]. 数学建模及其应用 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d7b63209c95a9b095dcf26c.html