# 动物性食品中大环内酯类抗生素残留的HPLC分析

### 论文摘要

大环内酯类抗生素（macrolide antibiotics,MALs）是一类化学结构和抗菌作用相近的碱性抗生素群,属于中谱抗生素。MALs广泛用于畜禽细菌性和支原体感染的化学治疗,同时也是重要的生长促进剂,在动物药品和饲料添加物中占有重要位置。然而当过量或不当使用此类抗生素时,会造成兽药残留,MALs通过食物链进入人体,将对人类健康构成严重危害。MALs在动物性食品中的残留检测和监控与其他兽药一样已受到许多国家包括我国政府的高度重视,目前欧盟及我国均对MALs提出了限量要求。本文以螺旋霉素（SPI）、吉他霉素（KIT）、替米卡星（TILM）、泰乐菌素（TYL）、红霉素（ERM）、竹桃霉素（OLE）为目标检测物,针对目前肉类食品中大环内酯类抗生素残留检测的研究现状,从以下几方面展开研究工作:1)建立了一种反相高效液相色谱法对六种大环内酯类抗生素的分离检测方法。通过考察色谱柱、柱温、流动相组成等因素对六种大环内酯的保留时间及分离的影响,优化了各色谱条件。此方法采用二极管阵列检测器,分别在204nm,232nm,287nm波长下进行检测。SPI、KIT、TYL、TILM四种物质的检出限为0.016-0.041mg/kg,定量限0.053-0.135 mg/kg,线性范围较好,灵敏度高,结果可靠。2)研究了基质较复杂的肉类食品中大环内酯类抗生素的提取、净化、富集等样品处理方法。对提取溶剂、提取方法、固相萃取柱、淋洗液及洗脱液等条件进行了研究优化。最终选择以甲醇为提取溶剂,用Bond Elut SCX（500mg,3mL）固相萃取柱对提取液进行净化。猪肝、鸡肉样品处理后使用高效液相色谱检测,对样品的加标回收实验结果良好,并通过液相色谱—电喷雾质谱进行确证分析。3)建立了高效液相色谱—电喷雾质谱同时检测肉类食品中六种大环内酯类抗生素的方法。以罗红霉素为内标,采用电喷雾离子源ESI,正离子扫描模式,选择M+H为监测离子,流动相为甲酸—乙腈梯度系统。方法检出限低,较液相色谱灵敏度更高。应用本方法对鸡肝、牛肉样品进行加标回收实验,鸡肝加标样品的回收率为73.5%-92.3%,相对标准偏差小于8.2%;牛肉加标样品的回收率为78.5%-94.2%,相对标准偏差小于9.1%。并用建立的方法测定了市场上销售的多批鸡肝、鸡肉、牛肉样品。此方法的定量限为0.005-0.030mg/kg,完全可以满足国内外有关法规的要求,可为肉类样品中大环内酯类抗生素残留的监督检验和残留监控提供技术支持。通过上述研究,系统建立了大环内酯的高效液相色谱法、液相色谱—电喷雾质谱分离检测方法,及相应的动物性食品样品预处理方法。方法的检测限、定量限等指标均达到实际残留监控的要求。应用建立的分析方法,成功地对市场上多种实际样品中大环内酯类药物残留进行了检测,取得较满意的结果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 大环内酯类抗生素概况

- 1.2 大环内酯类抗生素的检测方法

- 1.3 样品处理方法

- 1.4 立题依据和研究内容

- 第二章 大环内酯类抗生素的HPLC 分离检测方法的建立

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.3 结果与讨论

- 2.4 本章小结

- 第三章 动物性食品中大环内酯类残留检测的样品处理方法优化

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.3 结果与讨论

- 3.4 本章小结

- 第四章 LC-MS 测定方法的建立

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.3 结果与讨论

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结和展望

- 5.1 对本课题的总结

- 5.2 本课题的不足和展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5e1b3046625755a0fc539494.html