# 室内10kV真空开关柜安全运行状态评估策略的研究

### 论文摘要

室内10kV真空开关柜在电力行业中起着非常重要的作用，如果开关柜中的设备发生故障会影响整个系统的正常运行，可能导致局部甚至广大地区的停电，造成巨大的经济损失。因此，本文研究了室内10kV真空开关柜运行状态评估的策略方法，为10kV真空开关柜性能评估、合理使用和安全工作提供了基本的信息和科学的依据，以达到了解和掌握开关柜的运行状况，满足现代社会对室内10kV真空开关柜状态检修的要求。文章在分析了室内10kV真空开关柜各部分工作原理的基础上，总结了开关柜在运行过程中出现的异常现象及其原因，然后确定了能反映开关柜故障征兆的一系列参数，并且对特征参数的提取方法和传感器的选型上进行了研究。其次从真空开关柜的状态评估要求和实际可操作性出发，确定真空开关柜评判模型的评语集及隶属函数；利用层次分析法(AHP)，确定了各因素在评判模型中的权重分配；根据开关柜的实际情况，提出了基于模糊综合评判算法的开关柜工作状态评估方法。最后为了进一步判断10kV真空开关柜设备在发生异常时的具体类型及其原因，建立了基于神经网络的10kV真空开关柜运行状态健康诊断系统。通过实例验证，利用模糊综合评判算法对室内10kV真空开关柜的各个部件进行状态评估，这种方法可以有效地将开关柜工作状态的几种参数结合起来，能够评估出真空开关柜每个元件的工作性能；通过MATLAB仿真实验验证了基于神经网络的开关柜健康诊断系统的准确性，能够及时了解室内10kV真空开关柜具体的异常类型运行状况，能更好的判断出室内10kV开关柜的运行状态。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 立题背景与意义

- 1.2 室内 10kV 真空开关柜状态评估国内外研究现状

- 1.2.1 室内真空开关柜的国内外发展状况

- 1.2.2 状态监测的国内外研究状况

- 1.2.3 设备评估算法的研究现状

- 1.3 10kV 真空开关柜状态评估研究目前需要解决的问题

- 1.4 本文的研究内容

- 2 健康状态特征分析及提取策略研究

- 2.1 室内 10kV 真空开关柜的基本结构和工作过程

- 2.2 真空断路器及其驱动机构的结构和工作原理

- 2.2.1 真空灭弧室的结构和工作原理

- 2.2.2 操动机构的结构和工作原理

- 2.3 真空断路器的健康状态特征分析

- 2.4 真空断路器健康状态量提取策略研究

- 2.4.1 真空断路器真空度的提取策略

- 2.4.2 触头电磨损的提取策略

- 2.4.3 动触头行程和速度的提取策略

- 2.4.4 振动信号的提取策略

- 2.5 母线及出线电缆的健康状态特征分析

- 2.5.1 母线的结构与健康状态特征分析

- 2.5.2 出线电缆的健康状态特征分析

- 2.5.3 出线电缆的健康状态量提取策略

- 2.6 各类传感器的选型

- 2.7 本章小结

- 3 室内 10kV 真空开关柜状态评估算法研究

- 3.1 10kV 真空开关柜状态评估系统的总体结构

- 3.2 模糊综合评判算法的原理

- 3.2.1 基于模糊综合评判法的基本过程

- 3.2.2 评判因素权重的确定

- 3.2.3 隶属函数的确定

- 3.2.4 模糊合成算子的确定

- 3.3 基于模糊综合评判算法的 10kV 开关柜状态评估的研究

- 3.3.1 安全运行状态评估系统模型的建立

- 3.3.2 电缆和母线的状态评估

- 3.3.3 真空断路器电气特性的评估

- 3.3.4 真空断路器机械特性的评估

- 3.3.5 真空断路器其他因素的评估

- 3.3.6 真空断路器的状态评估

- 3.4 基于神经网络的 10kV 真空开关柜健康诊断系统研究

- 3.4.1 基于神经网络的健康诊断系统结构

- 3.4.2 径向基函数神经网络的构建

- 3.4.3 神经网络的知识获取

- 3.5 本章小结

- 4 室内 10kV 真空开关柜安全状态评估仿真验证

- 4.1 基于模糊综合评判法的 10kV 开关柜状态评估实例

- 4.2 基于神经网络的 10kV 开关柜健康诊断系统的仿真

- 4.2.1 RBF 神经网络的设计

- 4.2.2 数据样本处理

- 4.2.3 实验测试

- 4.3 本章小结

- 5 结论与展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].6kV开关柜五防功能改进实现操作简化[J]. 热电技术 2019(02)

- [2].电气开关柜与带式输送机的一体化设计[J]. 科技风 2019(35)

- [3].基于物联网的开关柜智能除湿装置设计[J]. 南方农机 2019(23)

- [4].基于深度信念网络的开关柜故障诊断[J]. 电力安全技术 2019(11)

- [5].基于激光内窥成像的手车开关柜安装调试辅助系统研发[J]. 电力与能源 2019(06)

- [6].成套开关柜的防护等级和温升问题探讨[J]. 机电工程技术 2020(01)

- [7].变电站户外箱及开关柜智能除湿装置技术研究及装置加工测试[J]. 科技风 2020(05)

- [8].某风电厂35kV开关柜二次线供电回路设计[J]. 教育教学论坛 2020(02)

- [9].基于结构改进的开关柜电气性能提升方法[J]. 大众用电 2020(02)

- [10].ZigBee组网通讯在开关柜状态监测技术中的研究与应用[J]. 低碳世界 2019(11)

- [11].10kV开关柜中弧光保护的调试和试验[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(20)

- [12].两起开关柜电磁锁故障的分析及处理[J]. 电世界 2020(03)

- [13].中压柜手车式（移开式）开关柜的结构安全问题[J]. 电气工程应用 2020(01)

- [14].10kV开关柜安装运行中存在的问题[J]. 科技资讯 2020(12)

- [15].35KV开关柜内放电故障的分析[J]. 科技视界 2020(22)

- [16].高低压成套开关柜电气设计及智能化发展分析[J]. 中国设备工程 2020(15)

- [17].浅谈固体绝缘开关柜的结构及应用[J]. 甘肃冶金 2020(04)

- [18].10kV开关柜过电压保护器故障原因分析与处理[J]. 冶金动力 2020(09)

- [19].配电开关柜局部放电测试检测运行状态的研究[J]. 设备管理与维修 2020(18)

- [20].一起中置开关柜带负荷拉闸事故的分析[J]. 上海电气技术 2018(04)

- [21].关于缩短10kV开关柜改造工期的研究[J]. 山东工业技术 2019(02)

- [22].10kV开关柜内部电弧故障的危害与保护分析[J]. 山东工业技术 2019(06)

- [23].新型开关柜就位专用工具及其应用[J]. 电世界 2019(03)

- [24].南宁地铁1号线直流开关柜的应用与研究[J]. 铁道运营技术 2019(01)

- [25].变电站中10kV开关柜的检修与维护[J]. 科技资讯 2019(28)

- [26].基于补偿算法的抗干扰高可靠性开关柜高压带电显示装置研究与应用[J]. 通信电源技术 2019(11)

- [27].变电站10kV开关柜温度监测技术分析与应用[J]. 电器工业 2019(12)

- [28].开关柜主回路电阻及温升解决方法[J]. 中国新技术新产品 2018(01)

- [29].10kV开关柜发展沿革及特点[J]. 河南电力技术 2017(04)

- [30].湿度对高压封闭开关柜的影响及应对措施[J]. 南方农机 2018(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5e5496559be6e209d0910fee.html