# 肇庆电网变压器油色谱在线监测系统应用研究

### 论文摘要

随着对供电可靠性要求的提高,电力设备的检修模式由预防性维修模式逐渐转变,现在各电网公司均在大力提倡状态检修,而实现电力设备状态检修的前提是完善的设备状态在线监测手段。变压器绝缘油色谱在线监测系统,作为在线监测主变压器绝缘油运行状态的一种重要的监测系统,在近几年得到大面积的推广应用。随着该技术的日益进步,该系统从最初的单组份(氢气)监测逐步发展为多组份、全组份同步检测,系统的技术集成程度进一步提高,使之成为变压器状态监测最有效的手段之一。本论文通过对变压器绝缘油色谱在线监测系统在肇庆电网中的应用,对该系统的以下几个方面进行研究:1、变压器绝缘油色谱在线监测系统的工作原理、流程;2、变压器绝缘油色谱在线监测系统的关键技术;3、变压器绝缘油色谱在线监测系统对比离线检测试验的优势;4、变压器绝缘油色谱在线监测系统在电网应用过程中遇到的问题及其处理方法通过变压器绝缘油色谱的在线监测,实现变压器的状态检修,及时分析处理变压器存在的故障隐患,提高变压器运行安全,大大提高了电力系统运行可靠性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 研究目的与意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 变压器油色谱在线监测系统在肇庆电网应用现状

- 1.4 本文主要研究内容

- 第二章 变压器常见故障判断

- 2.1 引言

- 2.2 变压器故障类型与油中溶解气体的关系

- 2.3 变压器故障类型的判断

- 2.4 本章小结

- 第三章 变压器油色谱试验的基本原理和现状

- 3.1 引言

- 3.2 油色谱试验的工作原理

- 3.2.1 油色谱的基本概念

- 3.2.2 油色谱的基本试验方法

- 3.3 油色谱常规试验的优缺点分析

- 3.4 变压器油色谱试验的现状分析

- 3.4.1 肇庆电网主网简介

- 3.4.2 肇庆电网主网油色谱试验存在的问题

- 3.4.3 提高变压器运行可靠性的措施

- 3.5 本章小结

- 第四章 变压器油色谱在线监测技术

- 4.1 引言

- 4.2 油色谱在线监测技术

- 4.2.1 油气分离技术

- 4.2.2 气体检测技术

- 4.3 油色谱在线监测技术的发展

- 4.3.1 在线监测研究现状

- 4.3.2 人工智能技术在变压器故障诊断中的应用

- 4.4 油色谱在线监测技术的发展

- 4.5 本章小结

- 第五章 油色谱在线监测应用实例及问题分析

- 5.1 引言

- 5.2 变压器状态检修的必要性、可行性

- 5.2.1 变压器状态检修的必要性

- 5.2.2 变压器状态检修的可行性

- 5.3 220KV 端州站#1 主变油色谱在线监测系统的必要性

- 5.4 油色谱在线监测系统的工作原理及框架结构

- 5.4.1 油色谱在线监测的工作原理

- 5.4.2 油色谱在线监测的工作流程

- 5.4.3 油色谱在线监测的特点

- 5.4.4 油色谱在线监测的关键技术

- 5.6 实例分析

- 5.6.1 220KV 端州站#1 主变油色谱在线监测系统的运行情况

- 5.6.2 220KV 端州站#1 主变油色谱在线监测系统的问题

- 5.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 答辩委员会对论文的评定意见

### 相关论文文献

- [1].环境噪声在线监测系统的研究与实际应用[J]. 环境与发展 2020(10)

- [2].论环境在线监测的应用及发展趋势[J]. 科技经济导刊 2019(08)

- [3].北皂煤矿海域水情在线监测研究[J]. 山东煤炭科技 2016(11)

- [4].输电线路在线监测系统应用和管理平台研究[J]. 通讯世界 2017(17)

- [5].污水处理厂污染源在线监测系统的构建[J]. 电子设计工程 2015(14)

- [6].环境在线监测的发展与应用[J]. 化工管理 2018(19)

- [7].绝缘电阻在线监测系统在电子组件产品中的应用[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2016(06)

- [8].论电气设备的绝缘在线监测与状态检修[J]. 科技视界 2015(10)

- [9].浅谈污染源在线监测系统的应用[J]. 智富时代 2016(03)

- [10].输电线路在线监测系统的研究与实现[J]. 电子制作 2020(14)

- [11].数字化水电站在线监测系统解决方案研究[J]. 水电站机电技术 2018(11)

- [12].110kV输电线路在线监测系统应用[J]. 电子技术与软件工程 2016(08)

- [13].换流站综合在线监测系统配置及接口研究[J]. 南方能源建设 2016(02)

- [14].浅淡尾矿库安全在线监测系统[J]. 有色冶金设计与研究 2014(01)

- [15].用于电网消费侧旋转机械装置在线监测的数据采集装置研制[J]. 电工技术 2020(15)

- [16].火电机组节能减排在线监测系统的设计应用[J]. 科技创新导报 2016(32)

- [17].电能质量在线监测系统的设计与实现[J]. 中国电力 2017(05)

- [18].在线监测系统在水厂中的应用实例[J]. 科技创新与应用 2014(34)

- [19].理工监测:在线监测市场持续放量[J]. 股市动态分析 2012(34)

- [20].污染源在线监测系统运营管理中出现的问题及建议[J]. 环境科学导刊 2010(S2)

- [21].欧盟火电厂二氧化碳排放在线监测系统质量保证体系对中国的启示[J]. 中国电力 2020(03)

- [22].基于微波技术的在线监测系统分析[J]. 电子制作 2020(Z2)

- [23].高压开关柜在线监测与网络安全[J]. 科技经济导刊 2020(08)

- [24].影响废水在线监测仪器运行因素探讨[J]. 大众标准化 2019(01)

- [25].架空输电线路在线监测系统关键技术研究及开发[J]. 建材与装饰 2018(23)

- [26].深圳市生活垃圾处理设施恶臭在线监测系统的建设与应用[J]. 环境与可持续发展 2015(06)

- [27].物联网在环境在线监测系统中的设计与应用探讨[J]. 内蒙古煤炭经济 2014(05)

- [28].固定污染源在线监测比对现状及存在的问题[J]. 环境与发展 2014(04)

- [29].远程在线监测系统监测与诊断功能的完善[J]. 石油化工设备 2011(S1)

- [30].水污染源在线监测系统应用经验探讨[J]. 自动化博览 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5f185b37dfc93e72bee6136b.html