# 电力规划设计在电力工程设计中的应用程晓磊

内蒙古电力经济技术研究院内蒙古呼和浩特010090

摘要：电力工程作为社会经济发展的基础，直接影响到社会经济发展。文中以电力工程设计为切入点，分析电力工程设计中电力规划设计中的应用，推动我国电力产业健康发展。

关键词：电力工程设计；电力规划设计；应用分析

前言

自改革开放以来，特别是近些年，我国社会经济逐渐迈入了快速发展的新纪元，城市化进程以及工业化进程的不断加快，使得社会方方面面对于电能的需求逐年上涨，电力工程的建设规模与速度也在不断地扩大与加快。电力规划设计作为电力工程设计的基石，从某种意义上来看，电力规划设计的合理与否能够直接决定后续电力工程能够顺利完成施工。

一、电力系统规划设计的主要内容分析

（一）负荷与主变容量选择及投资费用

电力规划设计的基础与前提就是分析与预测电力负荷，通常需要精准预测中短期的电力负荷，时间不超过10a。如，某地区基础电力负荷为23MW，以当年复合增长率为基础进行计算，如表1所示为可以选择的主变容量与台数配置。

表1可选择的主变容量与台数配置

通过MATLAB计算得出LCC费用，具体如表2所示，根据工程情况选择合适的配置方案。

表2MATLAB计算得出LCC费用（万元）

（二）电源分析

电源规划设计，通过统计分析电力系统周边已建、在建及拟建工程，总结归纳后对电源进行规划。根据类型将电力电源分成两类，即统调与地方模式，通常统调电源包括各类大型发电厂，电力由电网统一调度分析；地方电源包括自备发电机、小型水电站等。不同时期这两类电源有着不同的调度策略，尤其是随着持续投入使用电源机组，做好电源统计分析工作具有现实意义，这也是电源规划设计的主要内容。

（三）电力电量平衡的内容

电力电量平衡，指的是预测电力负荷及分析电源出量，基于电力电量平衡对供电区域的电量进行计算，确保各个用电项目的电量充足，这也是约束电力规划设计的主要内容。通过预测负荷得出各年度水平年的系统最大的负荷，进而获得准确的电量盈亏、发电总量及变电设备容量。

（四）接入系统方案的分析

通过全面分析供电区域情况，根据原有的负荷分布、网络特点及电网规划等因素明确接入系统的方案，明确电力系统规划中项目工程的重要性，获得地方政府审批同意。接入系统方案制定时，需要综合考虑各方面因素，主要包括线路距离、节能降耗、新技术应用等，依据当地投产年的电网啊结构等确定各方案的规划、布局结构。

二、电力规划设计在电力工程设计中的关键点探究

（一）电力负荷的分析与预测

在电力工程设计中，相关人员首先应当对电力工程施工现场的电力负荷实施分析，这也是电力规划设计工作能够得以顺利落实的基础与前提。在对电力工程进行设计的时候，设计人员应当根据国民经济发展的状况与趋势，对近十年内中短期电力负荷实施详细且全方位的预测分析。与此同时，设计人员一方面需要汇总国民经济的相关数据，另一方面也需要根据国民经济的实际发展状况对其最大负荷实施精确预测。除此之外，设计人员还应当对建设完成、在建以及尚处于规划设计之中的电力工程实施电力负荷的精确分析与预测，同时在分析的基础上，还需要确保电力负荷对电网实际运行状况带来的不同影响。就当前实际状况而言，对电力负荷进行预测的方式有很多，目前较为常见与使用较为广泛的方法包括：专家系统法、序列预测以及模糊理论法等。因此，相关工作人员可以结合实际状况，选用针对性的方法对大容量电机组与枢纽变电站实施电荷的精确预测，从而为后续相关工作奠定良好的基础。

（二）电源规划状况

电源规划是电力规划设计中十分重要的规划工作，其关键作用就是对目标范围内的电网进行有效措施。在对电力工程实施模拟建设的过程中，设计人员应当对电源的处理状况进行全面的了解与掌握，这能够为电力工程建设提供有力帮助。众所周知，地方电源与统调电源是当前电源规划工作中主要的两大分类，且这两类电源都隶属于电力调度系统中的发电电源，两者的主要区别在于规模大小有所不同。其中，统调电源往往代表部分进行统一调度的大型发电厂，而地方电源更多的是指部分企业与居民或者小型发电站自用的发电机，这就导致不同电源在不同时期的出力存在一定差别，但由于部分新建的发电机组会在项目规划阶段投入使用，基于此，设计人员需要高度重视电源的规划工作，这样才可以为后续电力工程设计相关工作奠定良好的基础。

（三）电力电量的平衡

每一个工程项目都存在一定的约束条件，对于电力规划设计来说亦是如此。对于电力规划设计而言，电力电量平衡就是其约束条件。设计人员需要结合电源的处理状况以及电力负荷的预测状况进行全面分析，从而对电力工程所在地以及供电范围内的电力与电量平衡进行计算，同时对计算的结果进行全方位分析，以此为基础，确定电力工程最佳的布局以及规模。不仅如此，设计人员还需要借助电力负荷预测确定不同年限的电力系统其能够承受的最大负荷，在根据不同电源的实际出力状况，精确获得电力电量盈亏的实际结果，从而确定电力系统正常运行所需要的实际变电设备容量以及发电量。

（四）接入系统方案

设计人员需要提前对电力工程所在区域进行全面的考察并收集各方面的资料，从而了解目标范围内的基本特征，其中包括电网发展规划、项目电压等级容载、负荷发展状况、电网现状以及国民经济发展规划等，以此为基础设计完善的项目接入系统的比较方案。只有在掌握全面基础资料的前提下，才可以合理分析项目建设的可行性，确保项目规划方案与电网规划设计方案相匹配。对项目接入系统方案进行论述的过程中，需要全面分析各个方面的内容，如：施工现场的气候与地质状况，交通运输条件，是否满足节能减排的要求等。不仅如此，还需要对提出的项目方案进行全面的规划，主要内容有周边区域电网结构、建设规模以及工程整体布局等，进一步提高设计方案的严谨性以及全面性。除此之外，在进行合理计算的前提下，对设计方案进行反复比对，并对各类相关资料进行整理，全面考虑各个方面的影响因素，从而对项目工程的投产时间、建设规模、竣工时间以及施工步骤等进行确定，最终选用性价比最高的接入系统方案。

结语

综上所述，电力规划设计对于电力工程设计而言非常重要，同时在推动电力系统朝着输送距离更远、设备容量更大以及电压等级更高等方向发展发挥着不可替代的重要作用，其不仅可以加快我国电力系统发展的速度，而且进一步提高我国电网的安全性、稳定性、智能性以及可靠性。基于此，相关部门需要高度重视电力规划设计在电力工程设计中的关键点，采取行之有效的措施提高电力规划设计的质量，从而提高电力企业的经济效益与社会效益，为企业实现健康可持续发展奠定良好的基础。

参考文献：

[1]陈飞.电力规划设计在电力工程设计中的关键点探究[J].通讯世界，2018（10）：130-131.

[2]黄广艺.电力工程设计中电力规划设计的应用分析[J].科技资讯，2018，16（25）：30+37.

[3]马浩.浅析电力规划设计在电力工程设计中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2018（14）：6.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/61dc2d07b93384d942e904d8.html