# 基于BioWin的AAO工艺优化设计研究

### 论文摘要

运用Biowin软件对实际AAO工艺进行模拟,不仅能对该工艺的改进优化提供理论基础,而且能预测改进后的工艺处理效果,必将产生巨大的经济效益。本论文着重对传统AAO工艺进行研究,并运用Biowin软件对其进行模拟,然后再与实际AAO工艺运行情况作对照,通过模型的校准,达到模型的出水结果与实际出水相对误差在10%之内,校准后的模型达到了能预测实际污水处理的效用。接着,根据传统AAO工艺存在的问题及缺陷,把该工艺模型改造成分流进水的倒置AAO工艺模型,然后将改造后的模型出水与改造前模型出水做对比,发现改造后模型的出水结果具有缩短初沉池水力停留时间、提高脱氮除磷效果等优势,为实际污水处理厂工艺改造优化提供可靠的理论基础。本研究针对苏州工业园区某污水处理厂AAO工艺,运用Biowin软件预测了该污水厂未来水质变化情况,并对今后的实际工艺改造提供理论参考,具有一定的现实意义,可作为其它工艺优化改进的典型案例。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 AAO工艺在国内与国际应用的现状

- 1.1.1 AAO工艺在国际应用的现状

- 1.1.2 AAO工艺在国内应用的现状

- 1.2 AAO工艺存在的问题

- 1.2.1 污泥龄

- 1.2.2 碳源

- 1.2.3 硝酸盐

- 1.2.4 系统的硝化和反硝化容量问题

- 1.2.5 释磷与吸磷的容量问题

- 1.3 BioWin软件的应用现状

- 1.4 研究的必要性和意义

- 1.4.1 研究的必要性

- 1.4.2 研究的意义

- 1.5 研究主要内容与技术路线

- 第二章 污水处理工程模拟基础

- 2.1 生化反应动力学基础

- 2.1.1 普通异养菌（OHOs）的生长和衰减

- 2.1.2 甲醇菌（Methylotrophs）的生长和衰减

- 2.1.3 氨氧化菌（AOB）和亚硝酸盐氧化菌（NOB）的生长和衰减

- 2.1.4 聚磷菌（PAOs）的生长和衰减

- 2.1.5 胶体有机物的吸附、颗粒有机物的水解、溶解有机氮的氨化与亚硝酸盐与硝酸盐的同化反硝化

- 2.1.6 有机物底物降解与微生物增值

- 2.2 仿真的概念、特点与仿真的一般过程

- 2.2.1 仿真的概念与特点

- 2.2.2 计算机仿真的一般过程

- 2.3 模拟软件的模拟原理和过程

- 2.3.1 模拟软件的模拟原理

- 2.3.2 模拟软件的模拟过程

- 第三章 AAO工艺简介

- 3.1 AAO工艺的发展

- 3.2 AAO工艺的原理

- 3.3 AAO工艺的特点和影响因素

- 3.3.1 AAO工艺的特点

- 3.3.2 AAO工艺的影响因素

- 3.4 AAO工艺的应用

- 3.4.1 AAO工艺在工业废水处理中的应用

- 3.4.2 AAO工艺在增加脱氮除磷功能中的应用

- 第四章 基于BioWin软件的模拟仿真

- 4.1 BioWin软件的简介与选择的原因

- 4.1.1 BioWin软件的简介

- 4.1.2 选择BioWin软件的原因

- 4.2 模块的组成

- 4.3 参数的确定

- 4.3.1 工艺参数确定

- 4.3.2 污水入流组分参数的确定

- 4.4 模型的建立、校准与验证

- 4.4.1 工艺模型的建立

- 4.4.2 模型的校准

- 4.4.3 模型的验证

- 第五章 工艺模型的优化改进

- 结论及展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].AAO-反硝化-深度除碳工艺在焦化废水工程中的应用[J]. 山东化工 2020(11)

- [2].西固生活污水处理厂AAO生物反应池施工措施[J]. 轻工科技 2014(11)

- [3].AAO污水处理工艺及自动化控制系统[J]. 科学中国人 2017(20)

- [4].AAO处理小城镇污水的工艺优化措施[J]. 工程建设与设计 2020(19)

- [5].AAO污水处理工艺中厌氧氨氧化效能及微生物交互作用[J]. 中国环境科学 2016(07)

- [6].AAO模板制备过程中电化学抛光工艺的研究[J]. 热加工工艺 2016(16)

- [7].多模式AAO工艺在污水处理厂扩建工程中的应用[J]. 中国市政工程 2016(03)

- [8].上海污水处理AAO工艺碳排放情况及影响因素分析[J]. 净水技术 2020(10)

- [9].浅析AAO污水处理工艺及自动化控制[J]. 机电工程技术 2012(08)

- [10].探析AAO高浓度氨氮生活废水处理工艺[J]. 环境与生活 2014(10)

- [11].水解酸化-AAO法处理企业废水的工艺设计[J]. 水处理技术 2015(12)

- [12].AAO模板对液相沉积TiO_2纳米阵列结构的影响[J]. 无机化学学报 2009(07)

- [13].涟钢焦化废水AAO工艺改造实践[J]. 冶金动力 2011(03)

- [14].阳极氧化铝(AAO)模板法制作的直径和长度一致的碳纳米管(英文)[J]. 电子器件 2008(01)

- [15].悬浮填料倒置AAO工艺在南桥污水厂的应用[J]. 中国市政工程 2010(02)

- [16].AAO模板合成低维有序纳米结构材料的研究进展[J]. 电子元件与材料 2008(09)

- [17].多级AO与多模式AAO工艺在污水厂的应用对比[J]. 中国给水排水 2018(10)

- [18].城市污水处理厂改良AAO工艺除磷效果影响因素分析及对策[J]. 水处理技术 2015(03)

- [19].厌氧/缺氧并联的AAO工艺生物脱氮除磷试验研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [20].某改良AAO工艺污水处理厂不停产提标扩容工程设计案例[J]. 净水技术 2020(06)

- [21].广州市炭步镇污水处理厂多模式AAO工艺的设计与运行[J]. 中国给水排水 2012(20)

- [22].AAO模板法制备纤维素纳米纤维[J]. 纤维素科学与技术 2017(02)

- [23].AAO耦合生物滤池法处理抗生素类生产废水机理探讨[J]. 长江大学学报(自科版) 2015(33)

- [24].倒置AAO污水处理工艺在市政污水厂中的应用[J]. 环境与生活 2014(10)

- [25].Al膜平整度对硅基AAO有序度的影响[J]. 武汉大学学报(理学版) 2011(01)

- [26].GdBO_3:Tb~(3+)纳米晶在AAO模板上的水热合成及其发光性质[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [27].工业污水冲击负荷对污水厂AAO工艺运行影响的对策[J]. 农家参谋 2020(09)

- [28].AAO工艺处理焦化废水的改进[J]. 燃料与化工 2015(02)

- [29].AAO污水处理过程的自动控制设计[J]. 自动化应用 2013(09)

- [30].在AAO模板上用溶胶—凝胶法制备TiO_2纳米管阵列[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/62e9dd1879421b28b46dfd7b.html