# 周立伟：10kV开关柜无源无线环形测温传感器的研制论文

## 本文主要研究内容

作者周立伟,邵美才,贾海沅,卢海权,戴宇,吴彪,包峰嶂（2019）在《10kV开关柜无源无线环形测温传感器的研制》一文中研究指出：随着配电网建设规模的扩大及用电负荷的不断攀升,10 kV中置式开关柜的内部发热导致温升成为影响设备稳定运行的关键问题。针对现有技术无法精确测量开关柜内静触头温度,研制了一种环形无源无线静触头测温传感器。该方案采用电磁线圈感应取电为传感器提供工作电源,利用物联网无线传输技术解决开关柜封闭结构数据传输难题。传感器通过国家权威机构检测与多项型式试验,已在浙江省内20余座110kV变电所推广应用。其运行工况稳定可靠,温度数据传输准确,实现了10kV开关柜触头温度实时在线监测与超温预警功能,提升了运维检修穿透管理水平,为预防变电站设备过热隐患提供了有力保障。

## Abstract

sui zhao pei dian wang jian she gui mo de kuo da ji yong dian fu he de bu duan pan sheng ,10 kVzhong zhi shi kai guan gui de nei bu fa re dao zhi wen sheng cheng wei ying xiang she bei wen ding yun hang de guan jian wen ti 。zhen dui xian you ji shu mo fa jing que ce liang kai guan gui nei jing chu tou wen du ,yan zhi le yi chong huan xing mo yuan mo xian jing chu tou ce wen chuan gan qi 。gai fang an cai yong dian ci xian juan gan ying qu dian wei chuan gan qi di gong gong zuo dian yuan ,li yong wu lian wang mo xian chuan shu ji shu jie jue kai guan gui feng bi jie gou shu ju chuan shu nan ti 。chuan gan qi tong guo guo jia quan wei ji gou jian ce yu duo xiang xing shi shi yan ,yi zai zhe jiang sheng nei 20yu zuo 110kVbian dian suo tui an ying yong 。ji yun hang gong kuang wen ding ke kao ,wen du shu ju chuan shu zhun que ,shi xian le 10kVkai guan gui chu tou wen du shi shi zai xian jian ce yu chao wen yu jing gong neng ,di sheng le yun wei jian xiu chuan tou guan li shui ping ,wei yu fang bian dian zhan she bei guo re yin huan di gong le you li bao zhang 。

## 论文参考文献

- [1].物联网传感器网络在开关柜测温中的应用[J]. 方媛,刘继男.  电子技术与软件工程.2017(20)

- [2].基于开关柜静触头带电隔离挡板自动闭锁的装置[J]. 刘斌,朱杰,刘丽洁,马林生.  陕西电力.2017(01)

- [3].完善变电站中置开关柜帘门防误功能的探讨[J]. 邹海东.  农村电工.2015(08)

- [4].一起35千伏开关柜内故障的分析及处理[J]. 王旭东,刘焱.  中国电力企业管理.2011(04)

- [5].电网中开关柜故障分析和处理措施[J]. 彭声凤.  居舍.2018(20)

- [6].基于物联网的开关柜内凝露形成及除湿研究[J]. 郑悠,方丹丹,吴英俊,马丽军.  机电工程.2017(06)

- [7].10kV开关柜电气故障分析与处理[J]. 许玉维.  中国新技术新产品.2019(20)

- [8].手车开关柜触头发热检测与防范新方案探讨[J]. 应凯,章文,章霞,杨欢红,洪雨,杨小强.  电力与能源.2019(05)

- [9].基于补偿算法的抗干扰高可靠性开关柜高压带电显示装置研究与应用[J]. 罗志丰,宋浩杰.  通信电源技术.2019(11)

- [10].变电站10kV开关柜温度监测技术分析与应用[J]. 孟晨旭,李新海,范德和,林洋益,雷旺,周恒,曾令诚.  电器工业.2019(12)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自电气应用的周立伟,邵美才,贾海沅,卢海权,戴宇,吴彪,包峰嶂，发表于刊物电气应用2019年05期论文，是一篇关于开关柜论文,电磁感应论文,物联网论文,静触头论文,在线测温论文,电气应用2019年05期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自电气应用2019年05期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/63753a94efbb7b8b17101c9e.html