# 农行沧州分行中心机房监控系统设计与实现

### 论文摘要

本文以沧州分行监控系统实际需求为基础,设计并实施了中国农业银行沧州分行中心机房监控系统。通过采用LonWorks技术实现对底层设备的控制,构建“LonWorks-TCP/IP”集成网络,实现信息网络对控制网络上的设备进行监控的目的。根据沧州分行网点多、分布广的特点提出了“3G技术应用于远程UPS监控方案”。监控系统采用分布式结构,在机房监视室放置监控主机,运行监控软件,对各个子系统集中监控。机房监控系统实时监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供诊断建议和远程监控管理功能以及WEB浏览等。该系统已经试运行5个月,达到预期目的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及其意义

- 1.1.1 农业银行的新一代核心银行系统建设

- 1.1.2 机房监控的必要性

- 1.1.3 从商业角度看金融行业历来注重机房及数据中心的监测

- 1.1.4 沧州分行（二级分行）信息中心监控系统建设及意义

- 1.2 论文研究的主要内容

- 1.3 作者对本项目所做的主要工作

- 第2章 LonWorks 及其它技术

- 2.1 LonWorks 现场总线的形成和发展

- 2.1.1 LonWorks 技术最具有代表性的产品

- 2.1.2 LonWorks 技术发展经历的几个重要阶段

- 2.2 LonWorks 现场总线的特点及优缺点

- 2.2.1 LonWorks 网络的技术特点

- 2.2.2 LonWorks 总线在控制系统在设计和维护方面体现出的优点

- 2.2.3 LonWorks 总线技术具有的优势

- 2.2.4 Lon 总线存在的缺点

- 2.3 LonWorks 现场总线的核心技术

- 2.3.1 神经元通信控制微处理器芯片

- 2.3.2 LonTalk 通信协议

- 2.3.3 LonWorks 网络的结构模型

- 2.4 以太网和 TCP/IP

- 2.4.1 TCP/IP 和OSI 参考模型

- 2.4.2 TCP/IP 参考模型的层次结构

- 2.5 现场总线与以太网相结合将是现场总线发展的方向

- 2.6 “LonTalk-TCP/IP”集成方案概述

- 2.7 “LonTalk-TCP/IP”集成网络协议转换

- 第3章 机房监控系统的设计与实现

- 3.1 工程概况

- 3.2 系统设计概述

- 3.2.1 实时监测

- 3.2.2 报警

- 3.2.3 历史记录

- 3.2.4 远程监控

- 3.2.5 安全系统

- 3.3 系统实现

- 3.3.1 集中监控系统四层结构

- 3.3.2 系统中包含的主要设备

- 3.3.3 监控系统硬件配置及拓扑

- 3.3.4 控制网络与以太网的无缝集成

- 3.3.5 软件配置

- 3.3.6 服务器与客户机之间的通信流程

- 3.3.7 系统调试与优化

- 3.4 监控主程序简述

- 3.4.1 CLIENT 菜单栏介绍

- 3.4.2 监控系统内容

- 3.4.3 查询历史曲线

- 3.4.4 查询事件日志

- 3.4.5 系统管理

- 3.4.6 用户授权

- 3.4.7 MONITOR

- 3.4.8 嵌入式Lonweb 主机操作

- 3.5 报警管理

- 3.5.1 报警原理

- 3.5.2 报警方式

- 3.5.3 报警设置

- 3.5.4 报警处理

- 3.6 本章小结

- 第4章 3G 技术应用于远程 UPS 监控方案

- 4.1 UPS 远程监控的必要性

- 4.2 基于3G VPDN 的专网模式可以有效的解决网络安全问题

- 4.3 3G 网络的实现

- 4.3.1 系统的基本组成

- 4.3.2 路由器配置

- 4.3.3 VPN 接入/防火墙配置

- 4.4 UPS 远程监控系统工作原理

- 4.5 系统功能

- 4.5.1 UPS 故障及时通知

- 4.5.2 电池维护提醒

- 4.5.3 UPS 信息集中管理

- 4.5.4 UPS 状态实时监测

- 4.5.5 事件日志管理

- 4.5.6 远程控制维护

- 4.5.7 短信平台

- 4.5.8 扩展功能

- 4.5.9 系统功能图例

- 4.6 本章小结

- 第5章 结论

- 5.1 中心机房监控系统运行情况

- 5.2 结论与展望

- 参考文献

- 附录1：农行沧州分行机房集中监控平面图

- 作者在研究生期间发表的论文

- 致谢

- 作者简介

- 论文摘要

### 相关论文文献

- [1].微波中心机房电视信号源前端接收系统技术改造实践[J]. 广播电视网络 2020(11)

- [2].关于计算机网络中心机房的电气系统设计和保护的研究[J]. 信息系统工程 2017(07)

- [3].电视台播出中心机房集中监控探析[J]. 新课程(教育学术) 2012(03)

- [4].关于网络中心机房建设管理模式的探讨[J]. 湖北成人教育学院学报 2014(02)

- [5].高校网络中心机房的管理和维护[J]. 电子商务 2012(10)

- [6].浅谈湖南广播电视台传输中心机房网管升级应用实践[J]. 现代电视技术 2019(07)

- [7].省级广电网络中心机房供配电系统安全管理与改造[J]. 中国新通信 2018(14)

- [8].网络中心机房供电系统解决方案[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(12)

- [9].中心机房一体化改造设想[J]. 广播电视信息 2015(11)

- [10].高等学校计算机中心机房电气设计要点分析[J]. 科技致富向导 2011(09)

- [11].中心机房整体设计与实施[J]. 视听界(广播电视技术) 2011(02)

- [12].计算机中心机房配电系统设计探讨[J]. 智能建筑 2010(07)

- [13].试论医院计算机中心机房的安全建设[J]. 网络安全技术与应用 2019(09)

- [14].浅谈医院中心机房初次建设方案及技术要点[J]. 科技创新导报 2018(10)

- [15].浅谈高校网络中心机房的管理[J]. 内蒙古科技与经济 2015(01)

- [16].浅析医院中心机房计算机硬件设备对环境温湿度要求[J]. 中国数字医学 2011(08)

- [17].行政审批中心机房的雷电环境分析[J]. 科技与企业 2013(06)

- [18].医院网络中心机房设计原则及其建设[J]. 信息安全与技术 2013(08)

- [19].高校中心机房安全管理[J]. 电脑编程技巧与维护 2009(04)

- [20].中小学网络中心机房建设实例[J]. 中国教育信息化 2009(18)

- [21].网络中心机房动力环境监控系统的建设[J]. 南京广播电视大学学报 2009(04)

- [22].基于现代商务中心网络中心机房的防雷技术研究[J]. 商场现代化 2008(35)

- [23].浅析中心机房改造的整体设计和施工工艺[J]. 医学信息 2008(08)

- [24].浅谈高校网络中心机房安全管理的若干问题[J]. 福建电脑 2017(06)

- [25].中心机房搬迁的总结与思考[J]. 网络安全技术与应用 2014(04)

- [26].高校网络中心机房安全防护策略研究[J]. 企业导报 2012(15)

- [27].浅议高校图书馆网络中心机房的安全与改造[J]. 农业图书情报学刊 2011(07)

- [28].南昌铁路局信息中心机房搬迁总结与思考[J]. 信息技术与信息化 2019(03)

- [29].江苏广播网络中心机房监控管理平台的建设[J]. 西部广播电视 2015(18)

- [30].数字化电视中心机房设备维护与管理[J]. 新媒体研究 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/64371e0a615050dfb3fcc607.html