# 火电厂集控运行节能降耗措施分析贺平

关键词：火电厂；集控运行；节能降耗；措施

中图分类号：TM6文献标识码：A

1火电厂集控运行的概念

集控运行是实现火电厂生产统一管理和控制的系统。使用其目的是为了解决电厂单个炉进行管制的问题。目前，一些大中型火力发电厂为了提高工作效率，通常都会使用集控技术来控制火电厂的锅炉、发电机组以及汽轮机等。从而达到这些设备的操作均可通过集控系统而完成。在实际操作过程中，按照规定每台机组都是分开操作的，所以才有了集控运行的称号。集控系统的组成人员有：值长、单元长、机组长、主值、副值、巡操等,这些人员的具体工作任务是，一天24的监督火电厂机组的运行状况，一旦发现异常立即处理，以免使火电厂的正常运行受到影响[1]。

2火电厂集控运行当中存在的问题

2.1再热汽温系统的控制

再热汽温系统的控制和过热汽温系统的控制相比，控制起来既复杂又困难。有极个别的火力发电厂为了降低投资成本，单纯的釆用减温水来对系统温度进行调节，这种方式虽然表面上看起来操作十分简单，但实际上反而使企业投资成本有大幅度的提升。有研究表明，对于再热汽温系统的调节方法有很多种，如，使用摆动式燃烧器等，尽可能的使煤气和热风做到循环喷设。

2.2主汽压力系统的管控

经过相关研究得出的主汽压力计算公式不仅完全符合要求，而且已经被广泛应用于火电厂主汽压力系统的管控中，同时，效果非常显著。但有个别电厂在应用中依然使用间接能量平衡系统，但是这种方式存在缺陷就是，当系统退出时，还应根据能量平衡公式进行理论计算。

2.3控制过热汽温系统

对于过热汽温系统进行控制，主要通过调节水/煤比并辅以一、二、三级减温水调整。汽温系统发生过热现象的影响因素有很多种，最主要的是火焰中心的高度和燃水比。而对于微过热汽温的调节仅使用直流炉对煤和水的配比进行校正即可，但值得注意的是，校正时工作人员必须有扎实的理论知识基础，工作效率才能更高。但是这种系统在实际应用当中也是存在缺陷的，比如系统中的设计不合理或者是生产中的某个环节中出现问题等，这样一来，会大大影响对过热汽温系统控制的质量。综合分析这些原因后，再将一些外部原因除去，还是得运用最初的方法来调整设备的各项技术指标和参数[2]。

2.4缺乏科学的运营与管理

基本上所有的火力发电厂都是为了追求高要求的经济标准以及高额的经济效益。所以，不管是在选购电气材料方面，还是在电气能源的生产过程中的能源损耗方面，这些都与企业的经济效益直接挂钩。因此，在一些方面实现节能降耗对于节约火力发电厂的生产成本有着积极作用，也能够有效地提高火力发电厂的管理水平。但是，从目前情况上看，我国部分火力发电厂在节能降耗上的运行和管理方面还存在很多问题，其实施的一些节能降耗措施根本没有实现节能降耗的目的，甚至还大大增加企业在管理运行中的生产成本。例如：部分企业为实现在运行中的节能降耗，成立专门的督查小组，对火力发电厂在运行的能源方面进行监管。但是，由于设置的监督成员较多，造成部分人员偷懒现象的出现，这一工资成本甚至大大的超出节能降耗省下的资金。从这一事例上看出，要想从根本上解决火力发电厂电气节能降耗的问题，必须要制定相应科学合理的运营管理制度。

3火电厂集控运行节能降耗措施分析

3.1制定科学合理的运行管理制度

科学合理的运行管理制度是实现火力发电厂电气节能降耗的重要举措之一，它是进行一切工作的基础环节，任何工作的开展都必须有相应的制度作为标准。在火力发电厂的运行中，相关的管理部门因根据其自身的实际情况，制定出一系列科学合理的、符合本火力发电厂工作的运行管理制度。在制定相关制度时，未能够大力确保制度的可行性，必须对电气节能降耗的措施进行量化的管理方式。当然，对于违反相关规定的人员执行一定的惩罚措施，大力促使工作人员树立节能降耗的意识，让其能够主动地认识到节能降耗的重要性。除此之外，由于煤炭是火力发电厂的主要使用能源，因此，应加强对煤炭的筛选购买力度，并制定相应的煤炭采购制度。采购人员在进行购买时，要注重按照制度选择性价比高的煤炭。

3.2提高节能降耗意识

工作人员具有高度的节能降耗意识对于火力发电厂电气节能降耗具有重要意义。对火力发电厂的各个部门成员，进行定期的电气节能降耗技术的培训活动。充分使员工掌握实施相应的电气节能降耗技术，这需要对培训的内容仔细筛选，真正地实现培训的价值，在此过程中，不仅仅要注重理论知识的培训，还要结合实施实践进行操作。另外，通过引用常见的案例，使工作人员切身体会到节能降耗的重要性，积极地参与到培训中。为加强培训效果，组织人员可以对于培训过程中表现优异的员工进行一定奖励。

3.3全面减少铁磁损耗

在火力发电厂进行发电工作时，铁在磁场中会造成不同程度的损耗。这也就要求着，发电厂在对铁的材料进行挑选时，要注意选择不一样的导体材料，从而大大减少铁磁在磁场的消耗量。在进行选择导体材料时，要注重其磁性的损耗，更要注重电能在其中的传导能否达到预期的效果。因为，每一种传输材料，都有其各自的电能传递效果。除此之外，由于磁场温度的变化也会导致铁磁性损耗。因此，耐热性能较好这一因素，也是选择材料时应该考虑的。

3.4加强制粉系统及循环系统的能耗控制力度

火力发电站在制粉系统存在较大的问题，因此，加强制粉系统的能耗控制水平是势在必行的。对制粉系统进行优化升级，促使火力发电技术结合相应的零配件对基础性的资源进行合理配置，从而保障电力资源能够得到科学合理的运用。同时，要对水泵的真空处理技术进行全面的优化升级，大力确保水泵能够充分适应燃煤消耗量的控制要求，促使火力发电站有效地结合循环系统运转，全面确保技术性的改造活动加上系统能耗量的控制特点，进一步的实现控制相应的基础性燃煤量。

3.5完善相关设备性能

在实际的设备运行中可以看出，设备能否安全可靠的运行与节能降耗之间有着紧密的联系。因此，在日常加强对电力设备的检修维护，将能够有效地提高设备的可行性，从而大大降低设备出现故障的概率。另外，在火力发电厂的生活设施、办公照明等方面也将产生较大的用电。在这一方面，要做到加强节能设施的应用，改进部分设备的工作方式，坚持使用节能设备。

结束语

近年来，随着我国社会经济和人们生活水平的不断提高，电力资源出现了供给不足的现象，然而在我国发电企业中，火力发电厂是行业内的主力军，尤其是火力发电厂集控运行的效率在电力生产中占据很重要的地位。本文对火力发电厂集控运行当中存在的问题及现状进行了分析，并提出了一些节能降耗的相应措施。

参考文献

[1]火电厂集控运行现状及有效应对策略[J].谭小松.民营科技.2018(07)

[2]火电厂集控运行技术分析与优化对策研究[J].黄惠军.工程技术研究.2018(12)

[3]火电厂集控运行过程中存在的问题及对策[J].王健.品牌研究.2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/647bb3d6d49760dee2e72958.html