# 电力通信信息化系统建设思路的探讨吕绪康张红梅王志敏

（国网河南省电力公司濮阳供电公司河南濮阳457000）

摘要：近年来，社会经济飞速发展，电力通信网的重要性突显出来。新时期，我国在积极进行现代化建设的过程中，必须将通信信息化系统的功能充分发挥出来。伴随着现代科技的不断发展，以计算机技术为核心的信息化网络系统在当前社会发展过程中的应用越来越普遍，在电力通信系统中，建立信息化网络系统就是电力企业未来发展的主要方向。实现电力通信信息化发展，有助于通信管理水平的有效提升，更有助于实现安全、稳定的通信运行，而这一过程中，也推动了我国现代社会经济的可持续发展。

关键词：电力通信；信息化；系统建设；思路探讨

引言

电力通信信息化系统的建设由于其专业性质比较特殊，要考虑到的因素和所用的技术都比较多，电力企业必须根据自身的情况来加强信息化建设，既要能体现自己的特色，又要满足客户的期望，改善系统中的功能，切实提高企业管理水平，确保企业员工观念、企业文化等能与时俱进，优化资源配置，提升企业竞争力，最终配合国家发展完成电力信息化的新变革。

1电力通信信息化的相关内容和现状

电力通信网的信息化是一份任重道远的工作，随着经济的发展，所要改善的问题也有所不同，整个建设过程无法一蹴而就。早期通信网用户相对较少，全国覆盖面积小，建设和维护都较容易。但是现在，用户数量与日俱增，所要求提供的服务也趋于多样化，不对电网系统进行改善的话，会使其一直在高负荷运行中，最后使得效率降低、线路出现或多或少的问题。而目前我国电力公司所存在的普遍问题就是资源管理不当、配电网自动化终端分布分散、网络结构和容量不合理等问题。出现上述问题的原因大致如下：①管理手段与信息化系统还不适应。虽然电力技术在不断变革，但是与之相对应的网络平台并没有得到对应的更新和优化，使得系统之间在传输数据的时候出现障碍，整个系统中的信息管理起来比较棘手。②运维管理效率低，依赖人工处理太多。电力通信技术的业务早已不止是输电、配电等，而是增加了多媒体业务、实时话音等，业务的增多大大增加了运维管理压力，但是目前的多数管理工作还是人工在处理，不仅效率低，也很难取得高质量的工作效果。[1]

2我国电力通信信息化系统建设中存在的问题

自改革开放以来，我国经济重心逐渐转移到经济建设上来，在这样的环境下，我国电力通信行业的发展速度越来越快，其规模也在不断壮大。伴随着计算机技术的不断发展，对电力通信网络系统要求也越来越高，虽然我国电力通信行业取得了一定的成果，但是其中依然存在一些问题，使得电力通信运行效率不高。

2.1网络安全问题

电力通信信息化系统是以网络为基础的，然而网络具有开放性，电力通信信息化系统面临着网络运行安全问题。就目前来看，我国关于电力通信网络缺乏有效的网络管理系统，一些投机取巧的行为时常发生，严重影响到了电力通信安全及经济效益。另外，我国电力通信网络的体制比较落后，对通信网络的一些主要干线没有做好日常检修，以至于这些干线超过了它们的使用寿命，进而影响到了通信网络的稳定性，不利于我国电力通信行业的发展。

2.2电力通信管理问题

我国大部分的通信网络用户采用电话线接入的方式，而采用电话线接入的网络系统不能对电力通信网络信息进行有效的传输和调整，造成我国电力通信网络接入系统薄弱。现阶段我国电力通信行业关于电力通信信息化系统管理还处于初级阶段，电力通信信息化系统管理只能对通信网络进行分路监测以及简单的操作管理，现有的电力通信信息化系统不能实现多元化和复杂的通信网络数据信息传输，导致电力通信信息化系统管理水平较为低下，电力通信网络的运行效率也较为低下，制约电力通信信息化系统建设，不能有效促进电力通信的快速发展，提高电力通信的经济效益。

3电力通信信息化系统建设途径

3.1加大管理力度

电力通信网络的发展与电力企业综合管理工作具有较强的联系，所以为了有效提升电力运行系统的安全稳定运行，电力相关企业就应该保持对电力通信系统传输网络管理工作的重视。首先电力企业应该逐步完善管理体制，逐步落实安全责任制度，以制度对行为进行约束。加大电力企业内部管理力度，是推动电力通信网进步的重要基础，要想促使安全运行在电力通信系统中体现出来，科学管理电力通信传输网是关键。第一，完善管理体制，并在健全责任制定基础上，将责任落实到每一个职工身上，对其行为进行有效约束，最终为提升电力通信网运行安全性奠定良好的基础。第二，对管理标准进行完善，这要求工作人员积极总结实践经验，应用先进信息技术提升电力通信管理效率，为我国现代社会的发展提供技术保障。

3.2完善电力通信信息化系统功能建设

从电力通信信息化体系实际建设来看，设置监控与环回的主要目的是满足通信网络系统中的各项性能与指标的实时监控。安全管理建设的主要目的是保证电力通信安全，避免非通信网络用户接入到通信网络中。网络故障管理主要对网络运行中的故障数据进行分析和判断，结合故障类型合理确定故障位置，然后评估故障对通信网络造成的影响，最后结合实际需求制定合理的处理措施，尽快修复故障，维持电力通信信息化系统的安全运行。性能管理主要对电力通信信息化系统与设备的情况进行分析、检测和控制，进而保证电力通信网络的稳定运行。配置管理主要负责网络设备与系统中资源配置等操作。

3.3科学合理地分析电力通信信息化系统建设需求

构建电力通信信息化系统时，内外部条件等均会影响通信网络体系的建设，一般会受到技术经济标准、通信网络机构与管理需求等因素的影响。通常人们习惯从通信网络建设完成状况评价其建设功能与配置系统的高低衡量通信网络建设水平。但是此种评定方法较客观，对于实施监控的电力通信信息化体系，一般会受到监控系统设置的影响，同时还要求监控系统具有较高的时效性和准确性。一般通信服务质量与通信规模呈正比关系，随着通信规模的增加，通信服务质量要求也会随之增加。因此在实际建设中，为了建设高质量、稳定的电力通信系统，就必须要求通信网络管理系统具有较高的覆盖包揽性，此种要求也是电力通信信息化管理系统必备的特性。

3.4在电力通信信息化系统中建设网络系统

电力通信信息化系统建立初期，主要对个别通信网络进行管理，为了实现让系统全面地管理所有通信网络，必须借助网元数据及时对网络、网元管理层等多方面的系统设计进行分析，满足系统设计要求。数据采集与数据接入主要在复杂网元数据收集层操作，网元管理层实际上只有电力通信网络中一个独立的网元，主要负责支撑上级网络管理层等操作，在管理网元基础下，可以从管理网元的联系、网络管理层的增加等进行分析，同时还要结合通信网络能力，实现更改、创建、调整或中止等操作，及时对网络性能与使用情况进行分析，并给上级各服务管理层提供数据支持。

结束语

电力行业在经济发展快速的现代社会，比之以往来说，其价值不可同日而语，早已占据着其他行业无法取代的地位了。而作为汇聚了技术、人才、资金等几大发展必不可少要素的一个行业，在发展过程中也促进了其他行业的深入改革。电力通信系统的信息化，是跟随时代发展的趋势，对国家、人民不断提出新要求的一种适应，必须采取优良的建设方案，才能保证其高度自动化和高度的安全稳定性。

参考文献：

[1]林永峰,谢浩,黄刚,燕超源,彭云.电力行业信息化通信系统建设项目的风险管理研究[J].现代电子技术,2016,3923:111-115.

[2]侯曌.电力通信信息化系统建设思路的探讨[J].科技创新导报,2016,1329:4-5.

[3]陈进雄.电力通信信息化的现状与发展研究[J].信息化建设,2016,04:345-346.

[4]文涛.电力通信信息化系统建设研究[J].通讯世界,2016,15:198-199.

[5]周筠.电力通信移动运维系统研究及应用[D].江苏大学,2016.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/650897ea8ea4e5bc8d5f52f6.html