# 基于虚拟仪器技术的电能质量监测系统的研究

### 论文摘要

本文根据电能质量的国家标准,以国内外电能质量研究现状为基础,针对我国电力行业面临的问题,提出并设计了一种具有分布式结构的电能质量监测系统。该系统以客户机和服务器的模式,对重要回路进行数据采集和处理,得出各项电能质量的监测标准。本文确定系统总体设计方案后,重点讨论了利用LabVIEW开发系统的功能模块。本文基于理论研究成果,使用PC工控机和数据采集卡系统研制的电能质量监测系统相对以往的设计,具有实时性好,性能高,可扩展能力强等优点,符合电能质量监测的最新发展要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 本课题提出的背景及研究意义

- 1.2 电能质量监测系统的研究现状

- 1.2.1 电能质量监测技术

- 1.2.2 研究动态及发展趋势

- 1.3 本文的主要工作

- 第二章 电能质量指标综述

- 2.1 电能质量基本概念

- 2.2 供电电压偏差

- 2.2.1 电压偏差的原因与危害

- 2.2.2 电压偏差的定义与标准

- 2.3 电力系统频率允许偏差

- 2.3.1 频率偏差的原因与危害

- 2.3.2 频率偏差的定义和标准

- 2.4 公用电网谐波

- 2.4.1 谐波产生的定义及原因

- 2.4.2 谐波的影响和危害

- 2.4.3 谐波的测量与分析

- 2.5 三相电压允许不平衡度

- 2.5.1 三相不平衡的原因与危害

- 2.5.2 三相不平衡的定义、标准与算法

- 2.6 电压波动与闪变

- 2.6.1 电压波动与闪变的原因与危害

- 2.6.2 电压波动与闪变的定义与标准

- 2.7 暂态过电压和瞬态过电压

- 2.8 本章小结

- 第三章 电能质量监测系统系统设计方案

- 3.1 本文的设计方案

- 3.1.1 电能质量监测装置的设计方案

- 3.1.2 本文采用的设计方案

- 3.2 系统的总体结构

- 3.3 系统的硬件设计

- 3.3.1 互感器

- 3.3.2 信号调理单元

- 3.3.3 数据采集单元

- 3.3.4 工控机系统

- 3.3.5 其他硬件设备

- 3.4 系统的软件设计

- 3.5 本章小结

- 第四章 电能质量监测系统的软件设计

- 4.1 虚拟仪器技术

- 4.1.1 虚拟仪器技术简介

- 4.1.2 LabVIEW 概念与特点

- 4.2 软件系统的构成

- 4.2.1 主界面的设计

- 4.2.2 数据采集模块的实现

- 4.2.3 数据测量模块的实现

- 4.2.4 数据存储模块的实现

- 4.3 本章小结

- 第五章 后台管理系统及实际应用

- 5.1 后台管理系统与电能质量监测终端的通信

- 5.2 后台管理系统的软件实现

- 5.2.1 后台管理界面编程的实现

- 5.2.2 曲线显示的实现

- 5.3 后台管理系统的实际应用

- 5.3.1 主界面

- 5.3.2 扰动信息检索

- 5.3.3 定时信息检索

- 5.3.4 量化指标检索

- 5.3.5 注册管理

- 5.3.6 PQ-1 型电能质量分析系统后台数据转换

- 5.4 电能质量监测系统的错误与故障排查

- 5.4.1 PQ-1 型电能质量监测系统故障排查

- 5.4.2 电能质量后台管理系统的故障排查

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

- 致谢

- 作者简介

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].电能质量监测系统通信技术研究[J]. 湖北电力 2019(04)

- [2].配电网电能质量监测数据简约方法探讨[J]. 电网与清洁能源 2020(06)

- [3].基于电能质量监测系统的次同步分析和预警[J]. 黑龙江电力 2020(02)

- [4].电能质量监测装置的设计[J]. 产业科技创新 2020(07)

- [5].电能质量监测项目施工技术的应用及管理[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(14)

- [6].电能质量监测与治理案例分析[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2017(11)

- [7].电能质量监测装置在线检测方法研究及系统设计[J]. 供用电 2018(10)

- [8].基于数据质量的电能质量监测装置远程可靠性评估[J]. 广东电力 2017(01)

- [9].电能质量监测终端自动检定系统的研究与设计[J]. 机电信息 2017(15)

- [10].一种高级电能质量监测装置的设计[J]. 机电信息 2017(18)

- [11].电能质量监测装置自动检测平台研究[J]. 电气技术 2017(05)

- [12].《电能质量监测技术规范第2部分:电能质量监测装置》标准解读[J]. 智能电网 2017(09)

- [13].电能质量监测装置自动批量检测平台的研究与设计[J]. 黑龙江电力 2016(01)

- [14].基于状态估计的电能质量监测点优化配置研究[J]. 机电工程 2016(03)

- [15].多通道便携式城市轨道电能质量监测系统[J]. 中国新技术新产品 2016(13)

- [16].嵌入式技术在电能质量监测系统中的应用[J]. 低碳世界 2016(30)

- [17].电能质量监测技术发展趋势刍议[J]. 太原城市职业技术学院学报 2014(07)

- [18].配电网电能质量监测系统技术研究[J]. 中国电业(技术版) 2014(11)

- [19].4G技术应用于电能质量监测的分析研究[J]. 电测与仪表 2015(06)

- [20].“电能质量监测与治理”专辑征文启事[J]. 电源学报 2015(03)

- [21].基于ZigBee技术的电能质量监测与分析[J]. 河北建筑工程学院学报 2015(02)

- [22].电能质量监测设备的检定平台设计与应用[J]. 电测与仪表 2015(20)

- [23].电能质量监测及管理[J]. 科技创新与应用 2017(17)

- [24].广域分布式电能质量监测系统数据整合技术研究[J]. 电器与能效管理技术 2016(17)

- [25].电能质量监测装置通信规约测试平台研究与开发[J]. 东北电力技术 2016(09)

- [26].基于GPRS的客户电能质量监测系统[J]. 企业改革与管理 2014(22)

- [27].基于虚拟仪器的变电站电能质量监测系统的应用[J]. 山东电力技术 2015(01)

- [28].一种高兼容性数字式电能质量监测装置[J]. 电器与能效管理技术 2015(07)

- [29].电能质量监测合并单元的改进[J]. 农村电气化 2015(08)

- [30].电能质量监测装置在新一代智能站中的工程应用[J]. 电力系统保护与控制 2015(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/653d23e94e1ee948ee9d612e.html