# 浅析变电站智能化在变电运行中的应用与发展

张燕春

(国网电力公司银川供电公司）

摘要:智能电网本身实际上主要涉及到了电网系统的发电、传输、变电、配电、用电等多个不同的环节。在这一过程中，智能变电站则是作为一个至关重要的核心存在，其本身主要是从数字化的变电站体系下所演变出来，其技术本身在这一过程中持续不断的进行完善、提升，已经基本成熟，具备了大范围使用的基本条件。本篇文章主要针对智能变电站在变电运行工作中的发展以及应用进行了全面详细的探讨。

关键词:智能变电站；技术；应用分析

前言

智能变电站本身主要是通过低耗能、高效率的原则来运行，该技术目前已经应用了大量的计算机技术、数字化通信技术、广电传输技术等先进技术，并且一些数控技术也已经被引用到了相关变电管理过程中。智能变电站技术的应用，有效的使得变电站运行的维护成本进行控制，而光缆的广泛应用，也直接使得变电站表现出的工作效率大幅度提升。下文主要针对智能变电站在变电运行过程中的发展以及应用进行了全面详细的探讨。

一、智能变电站的技术特点

计算机监控、信息监控、处理技术等被广泛的应用到了智能变电站之中，其所呈现出的一个主要特征就是在其所表现出的智能化控制、信息共享、集成化装置等多方面设备特征。

1.实现局部或全局智能控制智能化变电站所表现出的一大特性，就是其对于设备控制的智能化。那么在针对相关的一次设备采取光电技术的过程中，其所就地控制柜所产生的效果实际上就和微型的GIS控制器相当。而在二次设备之中所使用的相关高压电压封闭装置、自动化控制、漏电闭锁智能交流互感器，进而有效的实现了相关设备运行的智能化操作运行，这一功能的实现，实际上一定程度上使得相关故障排查提供了技术上的便利。此外，智能化设备还有效的实现了，电能传输本身和电力设备之间的智能控制功能。

2.引入控制终端计算机终端对于变电站运行来说，就属于运行过程中的大脑，变电站所表现出的相关实际运行状况，能够直接利用计算机终端来进行计算，达到极短时间内进行判断、处理的目的。也就是说，控制终端的应用为变电站的故障解决以及输变电事故控制起到了至关重要的作用。

3.光纤技术的应用和集成化电力装置光纤技术本身使用相关的帮助措施，有效的满足了变电站内部各个控制层所表现出的相关局域网管理需求。在这一过程中，信息本身可以直接在一次和二次设备层以及相应的控制中心中进行持续性的播散。那么在这一基础之上，大量数据在进行传输的过程中，光纤技术能够使得传输体系更加的稳定、可靠。电能检测设备本身所表现出的设备、管理设备等方面表现出的集成化的特性，主要是属于一种计算机数字技术的应用。这项技术本身表现出的相关优势，主要就在于安装成本、缩短工期等方面。

4.分级控制技术的应用分布式控制技术的应用有效地降低了中央处理设备的负荷，降低了潜在风险性，提高了设备工作效率。这项技术实现的原理是在三层中分别安装具有智能控制和处理能力的设备，实现了各自具备分级调控功能。

二、智能变电站技术的突出应用

1.一次变电设备的智能化高压配电设备的智能化是变电站智能变电技术的一个重大创新，其帮助实现了在一定的范围内建立了智能电网。实时监控电力运行情况，电能传感器实现自动化处理故障和全面控制电力设备。智能变电技术将电能传感器和高压设备连接起来，兼顾控制和检测两个方面。对设备进行一体化设计帮助实现了分层控制设备的管理。

2.高级变电功能的实现智能变电站能够帮助实现变电设备整体检测、智能报警和智能信息分析、线路综合故障控制等高级变电功能。以下分别具体阐述分析。

（1）变电设备整体监测计算机终端的使用再加上站控系统帮助实现设备监测功能，与此同时，还可以无间歇得获得多种智能变电装置的运行信号和电力设备运行数据，降低无效数据收集率，以此提高了监控效率。鉴于技术水平的阻碍，对于实现部分智能变电站的整体检测还存在着一些难点，因此，各个变电站可以以现实为依据对核心设备进行监测，便于有效检测高负荷设备。

（2）线路综合故障控制智能变电站的信息处理能了和故障排查能力在于数据采集的情况。而智能变电站参考在线信息处理技术和数据库模型技术，采用先进的数据采集技术，开发了状态监测和诊断系统。在这种技术条件下，技术人员需将电力设备运行时的相关参数和特征输入诊断系统和数据库，等到系统运行之后，分析一定时间内变电系统的工作状态，之后对设备进行深入的、具体的评价。智能变电站还可以智能防误，其和传统变电站中的封闭功能有所区别，增加了多层自动封闭系统，增设了站控端的自动封闭功能。其使用避免发生连环事故的可能性，使得变电站故障变得可控制。

三、自动化技术在变电运行管理中的完善

自动化技术虽然在变电运行管理中还存在一些问题，但是现代企业的发展势必要求企业提高自身的技术化程度。同时，自动化技术在现有的变电运行管理中还存在诸多优势，因此我们要采取一定的措施，来完善自动化技术在变电运行管理中的应用。

1.加强技术的研究

首先，完善自动化通信技术，这是其他自动化技术完成的基础。在保障变电站供电系统的同时加强通信通道建设，保障远程的数据采集与传输，并且保障自动化设备遥控的顺利进行。其次，提升数据的采集与传输技术。自动化设备需要在数据的分析结果上完成指令的发出。只有正确采集以及传输数据，自动化技术才可以得到进一步的利用。最后，还要加强自动报警装置的建设。自动化系统虽然避免了人为的一些事故，但不代表自动化技术不存在任何问题，变电站要设立自动报警装置，加强设备的监督与维护。

2.培养高素质的专业队伍

变电站的自动化设备虽然减少了工作人员的任务与压力，但自动化技术设备还是需要一些专门的技术人员来维护。这就要求供电公司成立一支专业化的队伍，加强专业技术培训，增强他们的专业技能，确保他们能有效运行自动化的变电设备。其次，变电站还要明确岗位职责，对专业人士进行职责上的划分，提高管理效率。

四、结束语

综上所述，智能变电站本身就是电力和计算机技术的紧密结合，并且将大量的现代化信息管理技术融入到电力输变技术中，这代表着变电站本身的管理工作，已经开始朝着数字化、智能化的趋势进行发展。而智能变电站技术的应用，还对于变电效率提升起到了至关重要的作用，最大限度的降低了变电事故出现的可能性。此外，智能化变电站的使用，有效的解决了现代化技术的发展需求，使得电力使用的要求得以满足。但是，需要引起足够重视的是，我国的智能变电站技术实际上还存在着一定的缺陷，需要加以完善，这对于我国变电体系的发展来说，起到了可持续发展的促进作用。

参考文献

[1]卢文强，甘自霖.JohnN.JIANG.美国智能电网和分布式发电重点方向的调研与分析[J].电力系统自动化，2011（9）.

[2]孙建德，张林源.变压器在线检测与保护装置的研制[A].电工理论与新技术学术年会论文集[C].2012.

[3]周新华，孟范鹏，马秋月，王狄仁，张方宇.智能化高压开关设备技术发展方向探讨[A].20l0输变电年会论文集[c].2011.

作者简介

张燕春，1980年12月20日，女，汉族，籍贯:宁夏，职称:技师（变电运行），学位:无，研究方向:变电站变电运行，单位:国网电力公司银川供电公司

本文来源: https://www.lw50.cn/article/653d859f6e071d7a424b8c7f.html