# 配电自动化设备在城市电网中的全寿命周期管理

（国网四川综合能源服务有限公司安全技术部四川成都610000）

摘要：配电自动化设备在城市电网中的运行管理是电网公司稳定运行的关键。因此，本文以全寿命周期管理理念为指导,结合目前管理存在的问题,从标准和决策模型的设计、科研论证、运行检修维护和处置报废四个方面进行探讨。

关键词：电网企业；配电设备；全寿命周期管理

引言

所谓全寿命周期是指相关产品从原材料的加工制造再到储存、销售、使用消费直到产品最后的报废处置的各个阶段的全部过程，由于在设备退役再利用阶段可对设备整体使用经济性，可靠性及其管理成本作出科学的分析，以此辅助设备的采购决策，所以设备全生命周期管理构成了一个闭环。在整个产品的生命周期中具有整体性、协调性、集成性以及并行性等特点，如图1。而全寿命周期管理是指对产品的的整个寿命周期的管理。

图1自动化设备全生命周期

1配电自动化设备运行管理中存在的问题

1.1管理模式不完善，职责分配不均

在配电自动化设备运行管理中存在着责权分配不清晰而导致管理混乱的现象。城市电网配电设备作为企业的核心固定资产，通常情况下是有多个职能部分分工协作，互相配合管理的，但是这个情况极易出现出现问题后各个职能部门互相推诿的情况。与此同时，在实际的工作中，配电设备管理流程标准不统一，闭环式管理流程不成熟等状况，使得包括生产技术部门在内的各职能部门不积极沟通协调,只能采取“分段式”管理模式,这种管理模式的管理流程衔接性不强,资产信息无法共享,存在管理漏洞。

1.2定期检修制度无法满足实际需求

配电设备在电网中的应用规模逐渐扩大，配电设备的巡检成为日常管理的关键环节。配电设备的维护主要是指日常维护，使设备处于最佳工作状态。此外，当设备发生故障时，应第一时间完成维修任务，以保证恢复供电，减少停电给居民生活和生产带来的不便。然而，常规的维护机制并没有充分考虑设备的实际状态和不同设备的运行周期，这很可能会导致由于应急维修失败而导致的停电事故和配电设备的损坏。

1.3关键业务节点缺乏量化科学的决策方法

配电设备的规划、工程设计、维修策略优化、技术改造方案优化、设备退休决策方法需要进一步完善,没有建立起能够有效结合每个每个工作环节特点的方案，包括对集成视图的经济、安全、环境成本效益、覆盖资产生命和定量决策方法。

2建立电网企业配电自动化设备全寿命周期管理体系

电网配电设备的全寿命周期管理要求以资产为管理中心,从资产的可研论证、采购、安装、运行、维修、改造、更新、直至报废等全过程实施统筹动态管理,寻求安全效能成本最优。针对电网企业来说，落实资产全寿命周期管理是一个全新转变。表现在固定资产管理方面，则是管理模式和机制的重新构建。在以往固定资产模块化管理组织方式里边，投资、建设及使用的功能比较松散、消息沟通不畅，造成电网资产运行维护成本高、运行效率不高等问题，这对电网企业经济效益的提高构成了威胁。因此，电网企业必须要建立全过程、系统性的固定资产全寿命周期管理体系。

针对城市电网当前的状况，为了有效实践固定资产全寿命周期管理，可以从组织架构、规章制度以及集成化信息平台搭建三个方面构建一体化的全寿命周期管理组织模式。本文在对电网企业配电设备全寿命周期管理体系的设计将以LC管理理念为指导,结合目前管理存在的问题,从标准和决策模型的设计、科研论证、运行检修维护和处置报废四个方面展开。

2.1制定规范的配电设备全寿命周期管理标准和科学量化决策模型

制定规范的配电设备全寿命周期管理标准,是避免管理链接不当问题的首要方法。配电设备的各个全寿命周期管理环节都应当构建科学量化的决策模型。

1)可研、招标采购等关键环节中,探索建立电网、项目和设备的三级LC模型,各模型问紧密衔接,环环相扣,并根据后期数据反馈修正,为设备全寿命周期科学决策提供支撑;2)可研论证环节,应强化各部门的信息交流与业务协同;3)在资产管理的后期,包括生产运维、退役处置阶段中,建立基于设备风险评估和状态诊断的检修策略;引入资产全寿命周期成本理念,完善技改项目优选排序模型、建立典型案例的技改方案;建立基于设备状态概率统计分析的二次设备管理策略。

2.2配电自动化设备的可研论证

合理的设计和可行性研究是降低配电设备运行风险和损坏可能性的关键环节。选择各种配电设备型号和线路路径是做好工作的关键。这就要求设计者从电网稳定安全运行的角度全面考虑和分析设备需求，尽可能避免设备运行中可能出现的故障，全面考虑减少设计缺陷带来的安全风险。在这一环节中，也要科学选择线路的运行环境。首先，要调查输电线路位置的实际情况，了解周边居民楼的高度和安全距离。穿越住宅时，应提高线路高度，避免住宅与线路相互影响。其次，对于老线路，要加强宣传教育工作，杜绝线路私营化。此外，要避免复杂的施工环境、森林面积、牧区，并预留足够的安全距离，尽量让线路避免通过上述复杂区域，以防止线路受到外部环境的破坏和影响。

2.3配电自动化设备的运行检修

常规维护已不能满足目前电力运行管理的要求。因此，本文建议将状态维护与在线维护相结合。1)美国通用电气公司等提出从基于时间的维护模式发展到基于状态的维护模式，即状态维护。实现状态维护的关键是掌握各配电设备的状态，跟踪和管理其状态的变化趋势。2)在线检测的推广有利于从常规维修制度向更加合理的状态维修制度的转变，在线检测方法可以预防灾难性事故，优化维修计划，延长使用寿命。3)此外，由于电路的电压等级和电路周围环境的不同，巡逻周期也不同，一般情况下，在遇到雷暴、大风等灾害时，需要进行临时检查，以确保线路的安全运行。除了维修模式的改变，人员操作也应该优化。具体而言,一方面,有必要加强在职技能培训的维修人员,管理人员和施工人员,定期检查员工的专业技能和上岗证书,并建立员工标准操作的意识和安全生产。另一方面，在进行维修任务前，需要对工作区域内潜在故障的类型、风险和危害进行分析，并及时与责任部门沟通，以最好、最安全的方式排除故障。维护人员严格按照国家电网规定的规章制度操作，规范操作。禁止无动力试验施工，保证人与物之间的安全距离，防止一切涉及人身伤害和设备损坏的事故发生。最后，为配电设备的全生命周期管理提供技术支持。也就是说，配电设备的基础技术需要进一步研究，在风险评估、状态诊断、寿命评估、推广等方面取得关键突破。建立设备状态统计分析信息平台，便于各部门掌握设备实时数据信息，实现配电设备运行能力检测，加快设备监管体系建设。

2.4配电自动化设备的处置报废

配电网运行所采用的设备、器材及材料都应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。对于不符合标准的配电设备应当报废处置,避免潜在风险。配电设备的处置报废需要消耗人力、材料和台班成本。

针对不可修复的配电设备应当直接报废处理,事前需要运行检修部门配合检查工作;而对于可修复的配电设备,应当及时做好检修工作,判断其可以运行的时间,掌握其运行状态。报废设备由于还有残值,可以进行公开招标拍卖。

3结束语

近年来，随着城市化进程的不断加快与用电需求的增加使得配电自动化设备增加了大量的配电线路，导致了配电设备的检修管理的难度进一步增加，而优质电力供应是经济健康稳定发展，和城市居民稳定健康生活的重要保障。因此，加强城市电网配电自动化设备的管理尤为重要。

参考文献

[1]陈云.基于LC理论的配电设备资产管理研究【D].北京:华北电力大学,2013

[2]郑淮,陈海波,等.输变电资产全寿命周期管理的探索研究[J].华东电力,2014(s)

[3]刘莉.推行全生命周期管理,提高电力企业固定资产管理水平[J].金融经济,2009,20:162-164.

[4]李根臣.电网企业固定资产管理研究[D].华北电力大学（北京）,2014.

[5]张引弘.电网企业固定资产全寿命周期管理研究[D].华北电力大学（北京）,2016.

作者简介

樊一璟，男，汉族（1988.08）工程硕士国网四川综合能源服务有限公司安全技术部。主要从事项目管理方面工作。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/66fe2f67091337ad815c0c99.html