# 冷库制冷设备维修问题解析

广东远光电缆实业有限公司广东清远511500

摘要：随着社会的快速发展，我国的各个行业的发展越来越快，其中，机械设备的发展更是成为很多企业最重视的行业。很多的行业发展的基础就是设备的发展，因此，很多企业对于设备的发展进行了很重视的研究。很多设备在使用的时候经常会出现一些损坏的问题，因此，对于设备的维修，企业也花费了大量的时间进行研究。很多制冷的设备损伤比较严重，因此，对于制冷设备的维修成为了很多企业重视的问题，经过大量的研究，发现了一些可靠的维修技术。本文主要对制冷设备的可靠维修技术进行了总结。

关键词：制冷设备；维修

1前言

在进入21世纪之后，我国的各个行业的发展越来越快，尤其是制冷方面的发展更是越来越好。由于很多行业的发展取决于基础设备的性能是否良好，因此，对于设备的发展成为了很多企业优先解决的问题。在对设备进行研究的时候，我们发现很多的制冷的设备很容易损伤，从而不能正常工作，严重影响企业的进度，因此，对于制冷的设备的维修成为我国很多制冷研究的首要问题。在对制冷设备出现的问题进行维修的过程中，我们发现传统的维修技术不能很完美的为设备进行维修，有的时候维修的时间过长，从而导致企业的损失越来越多。为了钢铁设备的发展，很多企业开始对维修的先进技术进行研究，在研究的过程中，我们发现了维修制冷设备的可靠性技术，这种技术可以很好地对设备进行维修。

2制冷设备

制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置，是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品；在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验；在工业生产中实现某些冷却过程，或者进行空气调节。物品在冷却或冻结时要放出一定的热量，制冷装置的围护结构在使用时也会传入一定的热量。因此为保持制冷装置中的低温条件，就必须装设制冷机，以便连续不断地移去这些热量，或者利用冰的熔化或干冰的升华吸收这些热量。

制冷设备的冷却方式有直接冷却和间接冷却两种。直接冷却是将制冷机的蒸发器装设在制冷装置的箱体或建筑物内，利用制冷剂的蒸发直接冷却其中的空气，靠冷空气冷却需要冷却的物体。这种冷却方式的优点是冷却速度快，传热温差小，系统比较简单，因而得到普遍应用。

间接冷却是靠制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发，从而使载冷剂（例如盐水）冷却，再将载冷剂输入制冷装置的箱体或建筑物内，通过换热器冷却其中的空气。

3制冷设备出现的主要问题及原因

在很多制冷，制冷设备的使用经常会出现很多的问题，有的是由于工人的操作失误，有的是因为设备本身的问题，因此，企业人员对这些问题进行了总结分析，结果如下：

3.1.制冷设备的温控装置出现问题

在对钢铁进行加工的时候，我们必须注意每个工艺的温度情况。很多制冷设备的温度控制都是利用油、水、电等方式来对温度进行控制。有的时候，温控装置会出现一些问题，经过长时间的观察，我们发现出现问题的原因有两种：1）设备的温控装置本身就存在漏电或者线路不稳的问题，在使用的过程中很容易出现线路接触不良烧坏的情况；2）工人在使用的过程中，对于温度的控制不合理，从而导致水、油等的流向出现问题，从而影响温控装置以及钢铁的质量。温控装置作为制冷设备最重要的一个控制装置，如果温控装置出现损坏的情况，那么钢铁企业将会出现钢铁生产不及的情况，有时候会出现钢铁质量不达标的问题，影响企业的发展。

3.2.制冷设备的压力装置出现问题

在制冷设备的使用过程中，经常会出现压力装置不能发挥作用的情况，不能按照预设定好的路线进行输送。经过长时间的观察，我们发现出现这种情况的原因主要有：1）由于很多压力装置是机械装置，在使用的时间过长的时候，装置会因为材料性能的下降从而出现转移偏离预设路线的现象；2）很多工人对于压力装置的操作不当，有的时候，对压力装置的操作不当，从而导致压力装置的性能下降。

3.3.制冷设备的控制装置出现问题

控制装置是制冷设备中最重要的一个装置。在使用的过程中，我们发现控制装置在某种情况下，还是会出现问题，主要原因有：1）装置本身经过长时间的使用，很多小零件，例如：轴承、螺钉、螺丝等，都出现老化的现象，从而影响装置的使用；2）在使用的过程中，我们发现很多工人对控制装置进行操作的时候，不注意一些细小的问题，例如：润滑等，这样的情况导致对控制装置中很多零件的磨损，从而影响装置的性能，从而导致制冷设备的使用出现问题。

综上所述，我们对于制冷设备出现问题的原因进行总结之后，我们发现制冷设备的很多装置出现问题的原因都是一样的，主要是，设备本身的性能不好，还有就是设备在长时间的使用之下，很多零件的老化，最后，就是工人的不当操作。

4对制冷设备的维修

在对制冷设备出现问题的原因进行了分析之后，我们对于设备进行维修的时候，一定要从根源上解决问题，只有从根源上解决问题，才是最可靠的维修方法。因此在普通维修的同时，我们还应注意以下几点：

4.1.在购买设备的时候注意设备的性能

很多设备出现问题的原因都是设备的性能不好，因此，在选取设备的时候，我们要注意设备的性能。在制冷购买设备的时候，我们要对设备的所有厂家进行对比，主要关注设备的性能，输出量，各个装置的材料，在对这些问题进行对比之后，根据目前所有的资金，最后挑选性价比最好的设备。只有设备本身的性能、材料好，才会减少问题的出现。

4.2.对设备进行定期的检查与保养

很多制冷对于设备的维护都做的不够好，因此，设备出现的问题越来越多。在设备使用的过程中，我们发现，很多设备损坏的时候，很多零件都不能使用，出现这些的原因就是对设备的保养不够，因此，我们一定要对设备进行定期的检查，对于性能不好的部件应该定期的更换，只有这样，才能避免问题的出现，让设备更好的工作。

4.3低压继电器调整不当

低压继电器调整不当是库温温度没有调到规定值。压缩机吸入过高的压力时，持续不断的进行后，下限压力到达后，压缩机就停止了。这时电磁阀还在工作运行中，电磁阀的工作会使得压缩机的压力重新上升，从而使得压缩机的压力重达到上限压力而启动。

对于上述的情况，不外乎两种解决方法，蒸发器的盘管上的结霜应不大于3mm，结霜过厚这回引起热阻增加，蒸发器就会与冷库形成之间有一定的传热温差，从而导致制冷剂不能大量的汽化，在回气管路上的汽化则容易引起结霜增加。因此，融霜才能解决这一问题，融霜后，库温能够下降到-6℃～5℃。冰塞的处理方法可以采用清洁洗涤法、吸附材料除湿法、解冻吸冰等方法。这些方法都是采用外力进行清除冰塞。低压器调整不当，加上蒸发器双层加厚，蒸发量缩小，压缩机启动后吸气压力就下降到一定的程度，低温库温只剩下-1摄氏度，因此，应该对低压继电器的下限值进行调整，设计蒸发温度和低温库温之间应存在着一定的温差，低压继电器的下限值应比两者低出5摄氏度左右。低压继电器的幅差应该在0.07～0.01MPa之间，上限压力则为1.2kg/cm2。蒸发器与空期间存在着一定的热温差，从而库温达到相应的范围，压缩机的幅差值也正常时，系统就开始恢复正常工作。

5结束语

在我看来，最可靠的维修技术就是避免问题的发生，只要避免了问题的出现，那么设备就不会出现维修的问题。只要我们实施对设备进行定期检查等方法，那么设备就不会出现需要维修的情况。只要设备不进行维修，那么制冷的发展就会越来越好。

参考文献：

[1]李援瑛.小型冷库安装与维修1000个怎么办[M].中国电力出版社，2016.

[2]邢振禧.冷库运行管理与维修[M].机械工业出版社，2012.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/67d3766e17bd6dff28d15cee.html