# 电力配电线路运行常见故障及应对措施分析余睿

（广东省湛江市麻章区湖光镇湖光供电所，广东湛江524000）

摘要：随着社会经济的飞速发展，电力行业得到了迅猛的发展，最近几年我国政府加强对于电力基础设施建设工作，促使电力行业得到了较为健康发展。其中，电力配电系统是电网当中比较重要的部分，电力配线线路主要是电力的输送以及供应任务，如果配电线路出现了故障会影响到正常生产生活，所以，一旦出现的配电线路故障要采取有效的措施进行及时维修。本文主要是关于电力配电线路运行常见故障及应对措施研究，以供相关专业人士进行参考和借鉴。

关键词：电力配电线路；常见故障；应对措施

电力行业健康发展直接关系到国民经济健康稳定的发展，电力供应对于促进经济健康发展具有重要的作用，反之，经济快速发展能够反过来促进电网建设日益完善。最近几年我国已经加强了电网建设工作，同时全国范围内基本上覆盖电力网络，实现了电力资源合理优化配置。其中，配电线路实际运行过程当中，一方面给人们带来了较大的便捷性，另一方面存在着线路运行方面问题，所以就需要相关人士加强对于配电线路的问题认识，同时要采取有力的措施进行完善。

一、电力系统配电线路所存在的运行故障

在配电线路当中存在诸多的故障问题，其中，主要的运行故障包括线路接地故障、短路故障以及电力配电线路超负荷故障

（一）线路接地故障

电力系统很容易出现接地故障，接地故障包括两种类型，分别是保护接地和工作接地故障，工作接地就是为了切实保障电力设备能够实现正常动作的环节，另外包括防雷设备接地、电力塔杆工作接地以及中性接地等等，不同类型的接地分别对应着不同类型应用方向，其中电力塔杆接地就是为了切实保障接线安全性，防雷接地就是为了保护防雷设备，中性接地是为了保护三相电电压稳定性。保护接地是为了保障人员安全，避免人员接触到设备出现伤害，通过对于配电线路的实际情况进行分析就会发现目前存在一部分配电线路在建设过程当中常常忽视接地工作，导致配电线路存在安全隐患。

（二）短路故障

在配电线路运行的过程当中特别容易出现短路故障，这是比较常见的故障，短路故障会导致瞬间出现大电流进而将电力系统当中的部件损坏或者烧毁，还会继发其他故障，短路的危害比较大，导致短路重要原因就是由于系统电位导体之间短接问题而造成的，其中，不同线路会有绝缘层进行保护，而一旦绝缘层遭到破坏，没有绝缘保护会导致短路问题，因此在开展电力配电线路施工过程当中要求工作人员严格按照规范操作，要避免短路故障，另外在拆除电源线之后应当注意要将绝缘材料保护进行拆除，避免裸露电源线和其他线路之间相互接触而造成短路的情况。

（三）电力配电线路超负荷以及雷击故障问题

线路实际运行的过程当中容易出现超负荷故障，超负荷故障是配电网当中比较常见的一种故障，超负荷就是线路过载，电流量超出了线路能够承受的极限，所以就会导致线路损坏，甚至可能会导致线路起火的问题，安全隐患比较大。另外，还存在雷击故障，根据目前大多数电力配电线路进行分析，配电线路经过的区域环境都比较恶劣同时复杂，我国大多数地方都属于雷电多发地区，在雷电多发地区就容易导致配电线路雷击，进而导致出现故障，具备较大的危害性，一旦出现雷击故障势必会对于供电稳定性造成影响，甚至会导致停电情况产生，直接影响到居民正常生产生活。

二、做好电力系统配电线路故障检修

电力系统以及配电线路对于保障人们的正常稳定生产生活都有重要的意义，这就要求相关工作人员对于电力系统以及配电线路运行引起高度重视，其中，为了切实保障配电线路以及电力系统安全稳定以及可靠运行，应当要加强接地故障检修、线路短路故障检修以及加强超负荷故障检修。

（一）接地故障检修

为了切实保障配电线路安全稳定运行就应当加强对于接地故障的检修工作，在检测接地绝缘情况之中应当测试各个电路之间绝缘电阻，同时还应当将线路比较多的区域分开进行检测，准确查找故障，要采取有效措施进行绝缘保护，实现线路安全稳定可靠运行。为了切实做好接地故障检修，还需要加强对于电缆分接箱、箱式变电站以及开放柜等设备的充分检查，同时应当做好设备孔洞的封堵工作，防止一些潮湿之气进入到内部，另外还需要相关工作人员加强对设备的定期检修工作，切实保障设备的安全性，若是发现老化陈旧电缆设备应该要求工作人员及时进行更换，防止出现放电或者出现短路问题，保障用电可靠性和安全性。

（二）线路短路故障检修

为了切实保障电力系统安全性、可靠性就应当做好故障检修，线路在实际运行的过程当中很容易出现短路故障，危害性比较大，所以就需要相关人员在检测短路故障过程当中要对于造成短路的原因以及特点进行全面了解。通常来讲，如果一旦出现短路，电流破坏性甚至会损坏线路，因此，要求通过对于电气设备进行检验查到故障点，同时找到故障点之后要采取有效措施进行解决。另外，如果配电线路出现了短路故障，在检修短路故障过程当中要对各个回路进行分别性检测，同时分别查找故障点，查找故障过程当中可以使用万用表或者采用取灯泡法进行查找。

（三）超负荷故障检修

超负荷是一种比较常见的故障问题，如果一旦线路超负荷势必会对于运行当中的线路造成较大的负面影响，甚至某种严重情况之下还会导致设备烧毁，直接影响到供电安全性、稳定性、可靠性，甚至还会导致供电系统出现瘫痪的问题，因此为了切实地避免陷入出现超负荷情况，在建设线路的过程当中就要求相关人员采取合适线路，同时应当切实保障对于电流合理控制。

结语：

综上所述，电力系统对于社会以及国民经济发展都具有重要的作用，为了切实保障安全稳定供电，政府加强对于电网系统建设工作，同时加强对于电力项目的巡检工作，但是还是存在诸多问题，需要加强对于故障研究同时采取有效的措施进行解决，切实做好配电线路故障检修工作对于保障电网稳定性、可靠性都具有重要价值和意义。

参考文献

[1]熊嘉城,沈杰鑫,王宇晨,苑龙祥.架空配电线路和电缆线路运行中的常见故障及防范措施[J].通信电源技术,2019,36(02):229-230.

[2]王小光.浅谈10kV配网线路常见施工、运维故障及改善措施[J].南方农机,2018,49(19):217+230.

[3]刘丛.10kV供电系统架空线路、供配电设施常见故障及技术探讨[J].科技风,2018(23):124

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6861246ba8c0ef122ca8fb97.html