# 节能降耗的电力计量技术应用探究万召杰

万召杰赵晓燕李海东邱涛

国网山东省电力公司烟台供电公司山东烟台264000

摘要：随着节能环保战略的不断推进，以节能降耗为基础分析电力计量技术的应用效果，这不仅会提高电能使用效率，而且还能促进电力企业持续发展，有利于扩大这一技术应用范围。此外，人们的用电需求能被充分满足，节能降耗目标能够及时实现，节能环保战略能具体落实。

关键词：节能降耗；电力计量技术；应用

引言：

电力计量技术在节能降耗中的应用是衡量企业综合化技术指标的重要标准，熟练运用电力计量技术可以更好的发展我国现阶段的低碳环保事业。依照现代化发展的本质需求展开对电力计量技术研究工作的重视，以便推动电力测量技术的快速发展。

1电力计量特点及技术介绍

特点一，差异性。即计量电能的过程中，应借助相关辅助设备和技术，受技术、设备差异性影响，进而最终的计量结果不相一致。特点二，服务性。电力系统供应电能的过程即为用户提供服务的过程，同时，作为电力系统重要工作环节的电力计量也具备服务性特点。特点三，技术性。实施这项工作的过程中，需要先进设备、专业人员提供有力支持，以此提高计量数据的准确性，充分满足计量需要。

由于时代变化较快，电力计量技术先后经历了三个发展阶段，第一阶段即人工抄表阶段，即当地电力管理部门委派专业抄表员负责电表数据抄写工作，以此统计应交电费，这种技术单一管理方面的不足;第二阶段即远程抄表阶段，即电表数据能够借助先进的计算机设备远距离调用，以此节省现场抄表时间，大大提高抄表准确性;第三阶段即智能抄表阶段，智能电表应用后，不仅会节省电量，而且还会减少数据失误，并且所获取的数据相对全面，有利于用户自行管理。

2电力计量技术的应用现状

以节能环保和降低消耗为目标的生态化发展对全社会的长远发展有着重要的意义。我国各行各业，尤其是电力企业，对节能降耗的发展意识越来越强，正在朝着低碳环保和可持续发展转型。并且，我国出台的十三五规划明确指出节能降耗的目标。依托节能降耗和可持续发展的大环境，电力企业已经开始注重在经营过程中进行节能降耗和管理改革。但从目前的发展状况来看，我国电力企业在节能降耗方面还存在2个问题：1、企业的电力计量部门计量水平不高，在计量方面存在严重不足，而且电力企业的管理者没有将电力计量技术和节能降耗的重要性放在工作首位；2、由于技术的匮乏，很难实现电力计量数据准确性和真实性的提高，这种情况将会对电力系统的运行造成严重的影响。之所以会出现上述问题，主要原因在于企业技术落后，尤其是电力计量部门的技术水平较低，导致无法实现节能降耗的发展目标。

3节能降耗的电力计量技术的具体应用

3.1加强对信息管理系统的创建

要想真正推动节能降耗中电力计量技术的应用，电力企业首先应该做的就是加强对信息管理系统的创建，创建这一系统是实现节能降耗的重要前提与基础。电力计量工作者在创建信息管理系统时，应该更为关注电力计量数据的准确性。与此同时，电力企业还需要对电力计量工作人员加强培训，确保电力计量工作人员具备较高的专业水准，能够完成更高质量的电力计量工作，以推动节能降耗的电力计量技术的广泛应用。除此之外，电力企业还需要制定一系列完备的计量制度，并让工作人员严格遵守，从而真正实现电力计量技术的节能降耗。

3.2远程电力计量技术的应用

电力企业在大力开展节能降耗的同时，应该关注电力计量的考核系统。可以通过远程控制检查该地区各个用电单位的使用情况和电量交易的合理性。这些都需要将电力计量的数据作为依据，并且都可以利用远程用电系统来实现。远程电力计量技术有分布式架构和分层式架构2种基础构建方式。远程电力计量技术的重要设备包括采集数据的终端、变电站及主站的电量配变站。通信机制中，主站采用局域网进行数据组网，基本业务包括信息采集、无线业务及分组光纤业务，最终对终端设备进行采集应用。远程电力计量系统具有非常重要的应用价值，能够在节能降耗方面作出突出的贡献，是促进我国电力计量技术发展的主要动力。

3.3加强对电力设备的全面维修

对电力设备进行进一步的维修，这一环节是对节能降耗型电力计量的技术在具体应用中的重要内容。在电力系统的正常运行过程中，电力设备所运行的时间如果过长或者电力设备出现老化的现象，都是其设备出现损耗的主要原因，所以，加强对电力设备在后期的维修，能够对改机的实际运用产生比较重要的意义。在此过程中，相关人员要加强对电力系统中设备的实时监控，以此来促进该技术的正常运用。

3.4加强对能耗降低的关注

对于能耗的降低问题在节能降耗型电力计量的技术在电力系统中的全面应用有发挥着至关重要的作用，对能耗的进一步降低可以促进电力设备在运行中效率的提升，可以最大程度的对企业在运营中的成本进行降低，此外，能耗的进一步降低还可以毒经电能在输送量上的增加，对电力的供应紧张问题作一环节。同时，电力损耗在一定程度上和电力设备自身的经济性是关联的，对能耗的进一步降低还能促进节能降耗型电力计量的技术实现全面发展。

3.5进一步优化运行方式

优化电力系统的运行方式，能够更好地发挥节能降耗技术的作用。为此，电力计量工作人员必须明确运行方式对于整个电力系统的重要性，同时应该不能忽视供电环节。电力计量得出的最终数据，可以为电网建设提供有效参考。

4节能降耗型电力计量技术在应用中的优化策略

4.1提高电能表的准确度

智能型设备将传统的电能计量表升级为现代化自动计量仪器，令电力的使用效率得到了充分的提升。现代化电能表具备自动优化数据及自动分配电力等功用，并对电网中的电网数据进行汇总分析，其功用主要在计量数据中体现出来。针对电能表精度的提高，可充分提升计量数据的精确值，加强电网的应用效率。

4.2加强对智能电表的应用

电力企业在开展电力计量工作时，应该尽可能地应用智能电表进行计量。和传统的计量方式相比而言，智能电表具有更加明显的优势，例如有多种时段和费率可供选择，而传统电表不论是设定过程还是调整费率，都极其不变，智能化电表则具备两种费率时段表，电力计量工作人员可以根据实际需求，来选择合适的费率，从而大幅提高电力计费的准确性。同时，智能化电表，还能明确显示费率，及时提醒用户的用电量，帮助用户树立节约电力资源的意识，真正做到节能降耗。

4.3建立比较全面地电力计量系统

就我国对于电力企业在电量考核中的现状来看，其主要是按照电力企业在对相关合同在执行中的现状，发电厂和各个地区的电力计量方面的设备在运行中的数据进行结合，对针对性的发电计划进行制定，对欠发电量以及过发电量的具体数据进行计算，在此基础上，对所有时间段中的发电情况进行掌握，还要对电力企业在奖惩的电量的数据上进行掌握，鉴于准确电力计量在数据上的准确性，对所有供电企业在发电量的执行上作一考核，对电力企业的在补偿上的电量作一精准计算。此外，远程计量的系统也能在其中起到一定的推动作用，主要涉及到分层式的系统结构，由通信网络和变电站以及配变站与主站等方面组成，在远程计量的系统当中，主站选择的是分布式的网络结构，利用对所有通信模块进行配置，对电量数据的准确性做好保障。

结束语：

总之，随着电力企业地位的逐步提高，实现电力计量技术的节能降耗就显得更为重要，电力企业必须采用多种方式，来应用节能降耗的电力计量技术，实现我国经济的可持续发展。

参考文献：

[1]郭义峰.节能降耗中电力计量技术的应用[J].中国战略新兴产业.2018(20).

[2]杨子夜.基于节能降耗的电力计量技术应用分析[J].科技风.2017(24).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/68cef746ae9a4f94618b9c58.html