# 不同种类复合树脂核材料与纤维桩粘结性能的研究

### 论文摘要

随着口腔修复技术的不断发展和完善,桩核修复体已被广泛应用于残冠和残根的保存修复,用于修复的材料也从传统的钢性材料（银汞合金、金合金等）逐渐转变为生物力学性能更接近牙本质的复合树脂材料和纤维复合材料（例如:纤维桩）。纤维桩-树脂核修复成功的关键在于纤维桩与树脂之间牢固的粘结力以及核材料足够的机械强度以承载口腔内的各种功能应力。这些都与复合树脂核材料的种类和性能密切相关。目前临床可使用的核材料种类繁多,成份、性质也有很大差异,既包括专用的树脂核修复材料,也可选用一些通用树脂材料。这些核材料之间的性能差异及其与纤维桩粘结效果的评价不尽一致。本文针对目前临床常用的三种树脂核材料的机械性能进行测试;对比三种核材料与纤维桩的粘接性能;采用口外模型,模拟测试不同树脂核纤维桩冠修复残根的抗折性能。从而综合评价目前临床常用的树脂核材料的性能和特点,为临床选用合适的树脂核材料提供实验依据和参考。实验结果表明:1.三种树脂核材料中DC Core Automix的综合机械性能最高,LuxaCore次之,Charisma最低。2.三种树脂核材料与DT Light玻璃纤维桩的微拉伸粘结强度测试,发现DC Core Automix与纤维桩的微拉伸粘结强度显著高于LuxaCore和Charisma。3.三种复合树脂与纤维桩粘接界面的断裂方式没有显著性差异,各组内主要的断裂方式均为粘结界面破坏。4.三种树脂纤维桩核全冠修复残冠的纤维桩核系统抗折强度最小值达34.4±1.4kg,超过正常的咀嚼力范围（30 kg）,均能满足临床要求;DC Core Automix纤维桩核系统抗折强度高于LuxaCore纤维桩核系统和Charisma纤维桩核系统;DC Core Automix和LuxaCore纤维桩核系统与Charisma纤维桩核系统修复残根的牙体折裂模式有明显统计学差异,其中,DC Core Automix和LuxaCore纤维桩核系统主要以核碎裂为主,Charisma纤维桩核系统以桩核与牙根分离为主。

### 论文目录

- 缩略语表

- 中文摘要

- 英文摘要

- 前言

- 文献回顾

- 一、桩-核修复材料

- 1 桩-核修复材料的发展历史

- 2 桩-核修复材料的分类及特点

- 3 理想的桩核材料

- 二、纤维桩-树脂核系统的粘接和固位

- 1 纤维桩在根管内的粘接固位

- 2 纤维桩与树脂核间的粘接固位

- 三、口腔材料粘接强度的测试方法

- 1 常规粘结强度测试

- 2 微拉伸测试法

- 3 粘接界面观察

- 四、影响残根抗折力的因素

- 1 桩的类型对残根的影响

- 2 牙体预备与粘接

- 正文

- 实验一 不同种类的复合树脂核材料的机械性能研究

- 1 材料与方法

- 2 结果

- 3 讨论

- 实验二 不同复合树脂桩核材料与纤维桩微拉伸强度的对照研究

- 1 材料与方法

- 2 结果

- 3 讨论

- 实验三 不同复合树脂桩核复合体口外模拟修复的抗折性能对照研究

- 1 材料与方法

- 2 结果

- 3 讨论

- 小结

- 参考文献

- 个人简历和研究成果

- 个人简历

- 硕士期间发表论著题录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].醇溶性有机/无机复合树脂的制备及其在重防腐富锌涂料中的应用研究[J]. 中国涂料 2019(12)

- [2].壳聚糖复合树脂对铜的吸附研究[J]. 福建分析测试 2020(02)

- [3].三级硅基填料的构筑及其对牙科复合树脂性能的影响[J]. 材料科学与工艺 2020(03)

- [4].刷牙对可切削复合树脂陶瓷表面粗糙度的影响[J]. 口腔材料器械杂志 2020(03)

- [5].吸水对复合树脂部分物理性能的影响[J]. 北京口腔医学 2018(05)

- [6].流动复合树脂在口腔临床工作中的应用现状[J]. 现代口腔医学杂志 2016(06)

- [7].牙本质与复合树脂压缩蠕变行为匹配性的实验研究[J]. 中华口腔医学研究杂志(电子版) 2017(01)

- [8].6种复合树脂耐磨性能和影响因素的体外评价[J]. 吉林大学学报(医学版) 2017(02)

- [9].纳米复合树脂和光固化复合树脂材料用于前牙美容修复的效果比较[J]. 中国医疗美容 2017(05)

- [10].漱口水对复合树脂性能影响的研究进展[J]. 实用临床医学 2015(03)

- [11].复合树脂与玻璃离子水门汀填充法治疗后牙牙体缺损的远期效果对比分析[J]. 人人健康 2017(02)

- [12].复合树脂对磷酸盐的动态吸附研究[J]. 湖北农业科学 2019(02)

- [13].牙科修复用复合树脂的抗菌剂研究进展[J]. 口腔颌面修复学杂志 2017(05)

- [14].Mesh词表词汇实用例句:复合树脂类-Composite Resins[J]. 中国组织工程研究 2012(12)

- [15].冷热循环对两种复合树脂黏结后抗剪切强度影响的研究[J]. 中国实用口腔科杂志 2010(10)

- [16].复合树脂的种类、选择及应用[J]. 实用口腔医学杂志 2008(05)

- [17].一种新型丙烯酸液晶复合树脂在口腔修复中的力学性能研究[J]. 基层医学论坛 2018(22)

- [18].颜色及光照射条件对复合树脂核材料聚合的影响[J]. 实用口腔医学杂志 2017(01)

- [19].聚丙烯/蒙脱土纳米复合树脂的结构、形态与性能[J]. 石油化工 2013(01)

- [20].玻璃纤维强化复合树脂黏结桥修复前牙缺失43例疗效分析[J]. 中国实用口腔科杂志 2013(02)

- [21].自制纳米羟磷灰石复合树脂与牙体之间微渗漏的实验研究[J]. 华西口腔医学杂志 2013(03)

- [22].3种抛光系统对可切削复合树脂抛光效果的比较[J]. 口腔疾病防治 2019(07)

- [23].复合树脂分层修复前牙缺损2例[J]. 实用口腔医学杂志 2018(03)

- [24].洞缘形态对复合树脂颜色匹配的影响[J]. 北京大学学报(医学版) 2015(01)

- [25].纳米复合树脂在龋病治疗中的临床实验观察[J]. 中国现代药物应用 2013(16)

- [26].复合树脂砂浆性能及在蜗壳耐磨防护中的应用[J]. 水电站机电技术 2018(01)

- [27].复合树脂法精制纯化黄香颗粒活性成分的工艺研究[J]. 中国药房 2015(13)

- [28].不同表面处理方式在复合树脂再修复技术中的对比研究[J]. 中国美容医学 2014(05)

- [29].6种复合树脂在水中浸泡的重量改变[J]. 口腔医学研究 2010(01)

- [30].复合树脂经不同方法处理后修复牙体的效果及其抗疲劳破坏性能分析[J]. 粘接 2019(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/68f55b4acf07804d4756f3aa.html