# 火力发电厂锅炉燃煤的节能策略研究庞弋骧

大唐南京发电厂210057

摘要：节能降耗是现今我国各行业发展当中的主要目标与方向，在火力发电厂运行中，做好燃煤的节能控制则可以说是该方面的一项重点工作。在本文中，将就火力发电厂锅炉燃煤的节能策略进行一定的研究。

关键词：火力发电厂；锅炉燃煤；节能策略

1引言

在我国不断发展的过程中，各行业对于电能也具有了更高的需求。火力发电厂则是电能供应的主要场所，在其实际运行中，将耗费较多的煤炭资源，在该过程中，如何能够做好燃煤的节能控制则可以说是非常重要的一项工作。这即需要能够在工作当中充分联系实际，通过科学策略的应用不断提升节能水平。

2能耗影响因素

在火力发电厂燃煤管理中，其存在的影响因素有：第一，燃油消耗。在电厂生产中，要想维持低负荷工况，即需要对大量的燃油进行使用，在该过程中，对燃油的应用效率进行提升十分关键。在该过程中，在时间延长的情况下，即会出现燃油浪费以及消耗等问题，该种情况的存在，不仅会对发电效率进行降低，且对于能源的消耗也将具有加快的情况，进而影响到节能效果；第二，燃煤管理。在该项工作开展中，其关键即是需要对材料的采购与存放机制进行整合，保证该项工作在实效性方面具有较好的表现。在燃煤采购中，如果没有对质量进行充分的保证，则将直接影响到后续应用效率以及处理过程，进而导致燃煤浪费问题的发生；第三，锅炉运行。在锅炉运行中，经常会出现熄火问题，进而使机组出现大面积停运事故。在锅炉熄火后，机组在安全性方面也将受到较大的影响，也将因此出现增加燃料损耗的问题，对于实际发电效率也将形成严重的制约。对于该部分情况来说，其很重要的一项原因即是燃煤存在操作不当以及质量不足等问题，且锅炉能耗增加、熄火等问题的发生也将影响到常规化运行。在该过程中，如果燃煤质量没有满足要求，则将影响到实际自然少面积，进而对燃料的燃烧水平与燃烧质量形成制约。

3节能策略

3.1创新工作机制

在现今火力发电厂运行当中，要对国家可持续发展的相关方针政策以及战略体系进行积极相应，结合管理要求做好节能降耗综合效率的提升。具体来说，即是需要结合工作特点积极做好技术的创新，在对能源利用效率进行提升的情况下对环保节能目标进行实现，以此做好节能减排工作方针的落实。在锅炉系统应用中，也需要做好技术改造处理机制的应用，以此为基础对燃料的燃烧效率进行提升，对原料成本降低，切实获得较高的节能降耗效率。在改造工作中，做好技术层面的创新十分重要，这即需要相关部门能够做好节能降耗管理流程的整合，在做好节能技术维护选择基础上对技术的科学化程度以及成熟性因其重视，良好的落实经济性以及可靠性。具体来说，需要能够在启动中应用启动给水泵，同传统技术体系相比，该方式具有更低的能源消耗数量，能够较好的优化技术推广效果。同时，需要对辅机启动停止操作进行科学处理，在有效控制发电机组效率的基础上对节能降耗处理效率进行提升，保证机组负荷能够始终处于较好的水平。

3.2优化燃料质量

在燃煤染好技术控制中，需要能够做好节能优化机制的落实，做好在线检测，在对现场检测进行完善的基础上做好联系性控制，以此实现项目管理综合水平的提升：第一，要对燃烧技术创新机制进行建立，在线检测飞灰含碳量，在对现场检测进行辅助的同时，对连续控制效果进行维护，以此实现燃烧效率的提升。在飞灰含碳量在线监控这项工作中，其可以分为系统主控单元以及现场检测单元，只有保证两者具有较好的协同性，才能够使现场总线应用效率具有更高的完整性，在锅炉尾部烟道位置对灰样收集设备进行加装，保证在对灰样进行收集的基础上对介质微波处理检测设备节能型应用，科学的转化含碳量，对电信号处理效果提升，由计算机单元统一进行处理，并将其作为数据实现对运行系统的传输，以此获得燃烧效率的提升。同时，需要加强对于设备与技术的革新，对燃料的处理效果不断完善，集中匹配燃料性能以及锅炉型号，从综合的角度更好的管理燃料品质，在科学化做好匹配的基础上对参数应用效果进行优化。如在对系统试验性调整水平进行控制的基础上对该过程中存在的缺陷问题进行消除，以此即能够有效的提升燃烧效率。

3.3提升蒸汽利用率

在火力发电厂生产中，要想对节能效率进行提升，即需要做好合理性配置优化工作，对多台锅炉运行机制进行优化，保证设备在供汽量方面能够对配置需求进行满足。在对运行实效性进行提升的同时，也需要对锅炉进行全局性优化与节能处理，以此在对排汽量进行降低的基础上获得更高的利用效率。

3.4减少热量损失

在具体工作开展中，为了对节能管理工作效率进行提升，即需要通过改善保温管方式进行操作，以此对绝热性进行优化，对于结构稳定化发展也具有十分积极的意义，具体来说，即是通过耐腐蚀、耐高温材料的应用优化保温管。除了该方式应用外，热管换热器方式的应用也能够对热量方面产生的损失进行有效降低，在保证回收效率能够满足要求的基础上对能耗问题进行有效控制。

3.5应用节能材料

在锅炉设备运行中，传热是其最为重要的作用。具体来说，锅炉主要由过热器、水冷壁以及省煤器这几部分组成，其中，水冷壁的作用即是对能量进行转换。在实际工作开展中，如果能够对水冷壁的转换热量进行提升，即能够以此获得更高的传热效率。对此，即需要能够在锅炉当中对节能材料的应用进行推广，对于该类材料来说，其在耐热性方面具有较好的表现，在经过特殊加工处理后，即能够在锅炉内壁上附着，以此使其能够获得充分的燃烧，获得好的节能效果。

4结束语

节能环保是现今我国社会发展中积极强调的一项工作，对于发电厂这种资源消耗大户来说更是如此。在上文中，我们对火力发电厂锅炉燃煤的节能策略进行了一定的研究。在未来火力发电厂运行中，即需要能够充分做好节能策略的创新研究，在实际生产中做好节能策略的应用，不断提升火电厂锅炉燃煤节能水平。

参考文献

[1]王金龙,雷雨,李茜.火力发电厂锅炉燃煤的节能策略研究[J].电站系统工程.2019(01).

[2]吴克强.火力发电厂节能项目改造探析[J].传播力研究.2017(12).

[3]朱贵森.火力发电厂锅炉节能对策与措施[J].山东工业技术.2016(23).

[4]陈晓磊.火力发电厂节能分析[J].城市建设理论研究(电子版).2017(29).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/690b9f3f25089b1cd14dfcec.html