# 全自动维卡仪的研究

### 论文摘要

本文针对目前我国在水泥凝结时间测定领域的落后状况,作了全面深入的调查和研究,提出了将手动“维卡仪”自动化。以达到节省资源,提高水泥质量的目的。自动维卡仪是一种典型的机电一体化产品,我们采用了现代设计方法,运用了系统工程,实行了人—机—环境一体化设计,使设计思想,设计进程,设计组织更为合理化,采用动态分析方法,使问题分析动态化,减小系统误差,对产品结构优化,零件可靠性设计作了重点的分析和校验,保证产品性能稳定可靠。在制造过程中按新产品开发进程作整体规划,组织管理、预测、实施、评价,完成该产品的生产全过程。采用新技术,新工艺保证制造精度,通过一年的努力完成样机生产,经过调试基本满足设计要求。本产品采用高精度容栅位移传感器与单片机相结合,而每次测试数据的采集用编码器记录,经过微机数据处理,可自己设定,测试结果由液晶显示屏显示,操作简单,性能稳定,技术处于国际领先水平。同时考虑到中国国情,增设了断电保护技术,此技术将极大的降低因断电对测试的影响。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 水泥凝结时间测定自动化研究的重要性

- 1.3 测量水泥凝结时间的目的和意义

- 1.4 水泥凝结时间测定自动化研究的可行性

- 1.4.1 市场可行性

- 1.4.2 技术可行性

- 1.5 国内测试技术面临若干挑战

- 1.6 国内外水泥凝结时间检测概况

- 1.6.1 国内水泥凝结时间检测概况

- 1.6.2 国外水泥凝结时间检测概况

- 1.6.3 国外检测水泥凝结时间设备简介

- 1.7 本文的主要研究内容

- 2 总体设计

- 2.1 关于水泥性能的几个基本概念

- 2.2 水泥凝结时间测定标准简介（GB/T 1346-2001）

- 2.2.1 原理

- 2.2.2 仪器设备

- 2.2.3 试验条件

- 2.2.4 试验准备

- 2.2.5 水泥净浆的拌制

- 2.2.6 凝结时间的测定

- 2.3 自动维卡仪功能要求

- 2.4 主要机构

- 2.5 控制部分

- 2.6 总体方案设计

- 2.6.1 设计要求

- 2.6.2 方案一:机械式自动维卡仪

- 2.6.3 方案二:电子传感式自动维卡仪

- 2.6.4 方案的可行性

- 2.6.5 方案比较

- 2.6.6 方案确定

- 2.7 本章小结

- 3 机械系统设计

- 3.1 机壳外形设计

- 3.2 试针起升和释放机构设计

- 3.3 试模复合运动机构设计

- 3.4 试针擦净机构

- 3.5 本章小结

- 4 位移传感器的选择和位置安装设计

- 4.1 传感器要求及重要性

- 4.2 传感器的选择

- 4.3 容栅位移传感器

- 4.3.1 容栅传感器的发展

- 4.3.2 容栅长度传感器工作原理

- 4.3.3 容栅位移传感器工作特点

- 4.3.4 容栅位移传感器对自动维卡仪的适应性

- 4.4 容栅位移传感器在维卡仪上的安装

- 4.4.1 定栅板和动栅板的安置

- 4.4.2 定栅板和动栅板相对位置的设计

- 5 电器控制部分

- 5.1 自检程序

- 5.2 主程序流程图

- 5.3 维卡仪自动控制系统的硬件设计

- 5.3.1 系统功能

- 5.3.2 系统结构

- 5.4 主要元器件的选择

- 5.4.1 控制器的选择

- 5.4.2 液晶显示模块的选型

- 5.5 维卡仪自动控制系统的软件设计

- 5.6 软件抗干扰措施

- 6 试验对比及结论

- 6.1 全自动维卡仪样机图

- 6.1.1 全自动维卡仪样机外观图

- 6.1.2 全自动维卡仪局部图

- 6.2 全自动维卡仪与手动维卡仪对比试验

- 6.3 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 独创性声明

- 学位论文版权使用授权书

### 相关论文文献

- [1].现行标准法维卡仪浅析[J]. 广东建材 2014(07)

- [2].GB/T1346《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》修订内容介绍[J]. 水泥 2012(09)

- [3].超声波用于水泥和石膏硬化测试[J]. 水泥技术 2016(04)

- [4].用电阻率法研究氯氧镁水泥凝结时间[J]. 混凝土 2016(11)

- [5].化学浆液凝胶时间测定方法探讨[J]. 铁道建筑技术 2011(09)

- [6].2010年建设科技成果一览表[J]. 重庆建筑 2011(06)

- [7].自动塑性强度测定仪的研制与测试[J]. 煤炭技术 2015(10)

- [8].维卡仪拧紧装置的改进[J]. 水泥 2020(06)

- [9].水泥标准稠度试验影响因素定量分析[J]. 砖瓦 2018(04)

- [10].泡沫混凝土凝结时间的实验研究[J]. 新型建筑材料 2012(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/697564d8cb83fbec68dd9d0e.html