# 胶束毛细管电泳在线富集技术测定中药中农药残留

### 论文摘要

中草药是我国中医临床实践经验和智慧的结晶,建立完善的中药材质量标准是中药现代化进程中重要的组成部分,其中建立灵敏、可靠、规范的农药残留检测方法,已成为目前中医药工作者所面临的重要课题。胶束毛细管电泳在线推扫（MEKC-Sweeping）富集技术作为一种高效分离分析技术,因其高效、快速、抗污染能力强等特点在药物分析中的应用越来越广泛。本文利用MEKC-Sweeping技术建立了检测麻黄、金银花和大青叶几种中草药中的农药残留量的新方法,并与传统的气相色谱法进行了比较。全文分为四个部分：第一章：介绍了中草药中农药残留问题及其测定方法。第二章：建立了测定麻黄、金银花和大青叶几种中草药中痕量啶虫眯和吡虫啉农药残留的MEKC-Sweeping方法。中药样品经甲醇超声提取,二氯甲烷萃取处理。在优化条件下,啶虫眯和吡虫啉的检出限分别为0.008 mg·kg-1和0.016 mg·kg-1；富集倍数分别为270和210倍。此方法不仅提高了检测灵敏度,且简化了样品预处理过程,为检测中草药中农药的痕量残留提供了一种新的简便可靠的方法。第三章：利用CGC法测定了麻黄、金银花和大青叶几种中草药中啶虫眯的痕量残留。样品经甲醇超声提取、Florisil层析柱净化,在优化的条件下,啶虫眯的最低检出量为6.0×10-13 g,本方法检测灵敏度高,重现性好,样品预处理净化效果好,可用于中草药中啶虫眯残留量的检测。第四章：比较了测定几种中草药中农药残留量的MEKC-Sweeping和CGC两种方法,结果表明：两种方法对麻黄、金银花和大青叶中啶虫眯的残留量测定结果无显著性差异。且检测限低于传统高效液相色谱法测定两种农药的最低检测量,MEKC-Sweeping法相对CGC法具有样品预处理方法简单,回收率高等优点,但是CGC法的检测限低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 中草药农药残留问题及其解决对策

- 1.2 样品前处理技术

- 1.3 中草药中农药残留的常用检测方法

- 第2章 几种中药中痕量啶虫眯和吡虫啉农药残留的胶束毛细管电泳在线推扫富集技术检测

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.3 结果与讨论

- 2.4 结论

- 第3章 毛细管气相色谱法测定几种中草药中啶虫眯的痕量残留

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.3 结果

- 3.4 结论

- 第4章 胶束毛细管电泳在线推扫富集技术和毛细管气相色谱法测定几种中草药中农药残留分析方法的比较研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.3 结果与讨论

- 4.4 结论

- 参考文献

- 硕士研究生期间发表和待发论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].毛细管电泳分析中的富集技术及其应用[J]. 色谱 2014(10)

- [2].粮食中γ-氨基丁酸富集技术研究进展[J]. 食品安全导刊 2017(27)

- [3].毛细管电泳在线富集技术研究新进展[J]. 岩矿测试 2009(04)

- [4].基于电驱动在线快速分离富集技术的研究进展[J]. 色谱 2020(10)

- [5].基于磁性离子液的萃取富集技术的应用进展[J]. 广东化工 2017(11)

- [6].含钒浸出液净化富集技术现状及前景[J]. 金属矿山 2016(07)

- [7].毛细管电泳在线富集技术在黄酮类化合物分析中的应用[J]. 化学试剂 2016(04)

- [8].基于离子液体的磁性富集技术及其在分析化学中的应用进展[J]. 化工管理 2016(29)

- [9].整体柱富集技术在微流控芯片系统中的应用[J]. 分析测试学报 2015(03)

- [10].痕量食品外源药毛细管电泳检测方法研究进展[J]. 食品研究与开发 2013(14)

- [11].含铀溶液中铀的分离和富集技术研究进展[J]. 广东化工 2018(16)

- [12].水体环境中多环芳烃富集技术和检测方法的研究进展[J]. 能源与环境 2012(04)

- [13].基于离子液体的磁性富集技术及其在分析化学中的应用进展[J]. 分析测试学报 2015(06)

- [14].毛细管电泳的样品富集技术进展[J]. 化工管理 2013(24)

- [15].基于冷冻熔炼的液-液萃取样品富集技术研究[J]. 中国科学:化学 2013(02)

- [16].毛细管电泳在线富集技术及其在生物样品中药物分析的研究进展[J]. 药物分析杂志 2008(10)

- [17].FTIR-ATR结合膜富集技术测定中药材地龙中微量铜的含量[J]. 广东药学院学报 2016(03)

- [18].环境中PAEs的分析方法研究[J]. 江西化工 2009(04)

- [19].胶束溶剂堆积毛细管电泳在线富集技术研究进展[J]. 分析化学 2013(12)

- [20].近红外光谱结合膜富集技术测定饮料中微量邻苯二甲酸二异辛酯的含量[J]. 分析测试学报 2012(05)

- [21].毛细管电泳在线富集技术在季铵盐农药检测中的应用[J]. 湖北警官学院学报 2014(08)

- [22].应用移动反应界面富集技术进行毛细管电泳尿液指纹分析[J]. 色谱 2008(05)

- [23].骨和软骨干细胞的分化调控与细胞治疗[J]. 生命科学 2016(08)

- [24].农产品中硒的形态分析技术研究[J]. 农产品质量与安全 2015(05)

- [25].微量病原富集技术研究进展[J]. 中国公共卫生 2010(08)

- [26].硫铁矿烧渣资源的综合利用[J]. 硫酸工业 2009(01)

- [27].特种营养米研究进展[J]. 粮食与饲料工业 2016(02)

- [28].气相色谱前处理的新技术及进展[J]. 江西化工 2013(01)

- [29].离子吸附型稀土矿绿色提取技术研究进展[J]. 稀土 2015(03)

- [30].基于滤纸富集技术的LIBS污水检测[J]. 应用激光 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/698449b882c9c6fb9755ce30.html