# 建筑电气工程施工管理的分析

1身份证号码：21110319810304xxxx辽宁省盘锦124000

2身份证号码：14082919860105xxxx河南安阳455000

摘要：电气工程项目作为建筑建设的重要组成部分之一，电气项目的建设质量直接关系到整个电气工程的质量以及施工进度。若电气工程出现问题，不仅影响到电气工程自身的施工质量以及进度，同时也会导致建筑大部分的机械设备不能正常运转，进而影响到建筑主体工程，严重时还会导致重大安全事故出现，就此有必要对电气工程项目的各施工环节进行严格管理。

关键词：建筑；电气；管理

1、前言

随着各种新型建筑形式的不断出现，智能建筑、高层建筑已经成为建筑未来的发展方向。电气工程项目通常可分为两部分，也就是弱电系统以及强电系统，虽然电气工程项目在整个建筑建设中所占比的比例不大，但是由于大部分建筑内会安装使用各种电器设备，再加上建筑建设的复杂性越来越高，因此电气工程项目的重要程度以及地位逐渐增高。

2、做好电气工程项目准备工作的有效办法

2.1对项目设计委托书进行优化处理

电气工程项目需要根据设计委托书内容绘制施工图纸，同时电气工程项目的施工管理控制原则以及主线需要根据设计委托书制定，另外设计委托书内容涉及到电气工程项目建设的各个环节，包含电气建设的各项要求，所以对于电气工程项目的建设质量以及安全性来说，委托书的设计质量是至关重要的。

2.2对设计施工图进行严格审查

设计部分在设计好电气工程项目的施工图之后，需将施工图交付建设企业。建设企业在拿到施工图纸之后，电气技术人员以及主管人员需需以各相关设计标准以及规范、设计委托书以及电气工程项目的概算为基础，对设计施工图纸中所标注的设备选型、质量、型号以及强弱电线路布置方法与相关技术指标进行严格的审查，也就是对设计施工图纸的总体方案以及预算方案进行严格的审查，从而达到严格控制工程造价的目的，以做到在确保电气工程项目的建设质量以及使用功能不变的情况下，尽可能的降低工程造价；另外设计部门需要向电气工程项目施工企业进行技术交底，并向施工企业的技术人员以及管理人员进行详尽的图纸说明。

3、严格控制管理电气工程项目施工环节的有效措施

3.1妥善处理电气工程项目各施工相关部分的有效办法

电气工程通常可以分为两部分，也就是强电施工以及弱电施工，施工图纸中需要将这两部分明确的划分开，并分别标明，以使得弱点以及强电部分的施工建设界限能够更为明确，通常自动化控制管理装置、电源管线以及空调装置控制柜所连接使用的220V电源线，均属于强电施工部分。施工企业需要根据施工设计图纸，制定严谨的弱点以及强电的施工步骤，同时对人力资源进行科学、合理的分配，以达到严格控制管理电气工程项目建设质量的目的，使电气工程项目能够顺利完工。

3.2做好基础部分施工的有效办法

电气工程项目在进行基础部分的施工时，由于基础部分施工涉及到很多的土建工程，所以电气基础部分施工需要与土建施工配合进行。电气施工环节由于需要埋设各穿墙管线，如果在土建施工环节没有做好这项工作，则在电气施工环节需要破穿墙体，进而导致墙体被破坏，严重时还会导致墙体的防水层出现渗漏问题，所以在土建施工的过程中需安装好止水挡板，同时预埋好各需要穿墙处理的电缆管线。另外电气施工建设还涉及到铁件、吊卡的埋设，基础螺栓吊杆的布设以及基础型配电柜的安装，这些项目均涉及到预埋件的施工，所以在土建施工的过程中需要对上述预埋件进行预埋处理，并在埋设结束之后对埋设数量以及质量进行检查、管理，防止漏埋以及埋设质量不达标等问题出现。

3.3有效提升隐蔽工程项目施工质量的有效办法

由于电气工程项目涉及到很多的隐蔽工程，像是需要在墙体内部以及地下布设电线或者是电缆等等，这些工程由于处于建筑的内部或者是地下，一旦出现问题检查以及处理难度较大，另外在建筑投入使用之后，电气隐蔽工程若出现问题，必须将墙面或者是地面凿开之后才能够发现问题、解决问题，所以一定要保证以及严格控制管理电气隐蔽工程的施工质量，防止质量问题出现。由于电缆的适用范围、功效以及用途各不相同，所以在进行电缆敷设施工时，需要根据电缆用途、功效的不同分开敷设，以防止控制电缆受到动力电缆的不良干扰；根据设计要求规定选择隐蔽工程的建设材料，以及材料的质量、标准、型号等等；在进行墙内管线的铺设安装时，需根据规定要求选购使用预埋管，并在安装过程中确保管线始终保持平直，防止管线在墙体内出现弯曲情况。

3.4提升主体施工质量的有效措施

在对电气工程项目的主体部分进行施工建设时，由于主体部分施工涉及到诸多分部分项项目，施工企业的相关管理人员需要明确各项目的施工顺序以及工序，防止发生重复施工等问题。另外电气设备安装、供配电装置布设以及电力线缆安装需要共同开展、交叉进行，所以需做好上述安装工程的交接工作。在进行主体部分的安装施工之前，相关管理人员需向施工人员明确、详细说明各项操作规范以及施工技术，并根据规范标准严格管理控制施工过程，确保主体部分的施工质量达到设计要求以及验收标准。

4、做好电气工程项目验收工作的有效办法

4.1对电气系统进行测试，并开展试运行工作

在电气工程项目施工完毕之后，需根据相关规定要求测试检验各电气系统装置，在测试的过程中相关电气管理人员一定要在施工现场，对测试过程、步骤、结果进行严格检测。在进行电气系统的试运行工作时，相关指挥人员需严格遵守相关操作规程以及工序进行送电以及停电指挥工作，相关操作人员必须要听从指挥人员的命令、指挥。另外为了确保试运行工作能够顺利完成，需严格按照有关规定要求以及操作规程制定试运行方案，以确保试运工作有序开展。

4.2调试各项设备装置

对各项设备装置进行调试处理，能够有效检测电气工程项目的施工质量以及安装效果。就此需完善配电箱装置的标签，同时明确各个控制对象；另外需根据设计图纸规定要求以及各设备装置的产品说明书，对各设备装置进行调试处理，同时逐步进行各电气设备装置的性能检查，尤其是各与安全有关的各电气设备装置，更需要进行多次反复试验，以确保其安装质量达到设计规定以及使用要求。另外在进行电气设备装置调试的过程中，不仅要施工企业的电气专业人员以及管理人员需要参与到调试过程，同时业主以及第三方检测部门也需要参与到电气设备装置调试检查过程中，这样才能够保证电气设备装置的安装质量以及使用质量。

4.3收集以及整理各种竣工资料

竣工资料是开展竣工管理控制工作的重要依据。由于竣工资料涉及到电气工程项目施工建设的各个环节，能够体现出电气工程项目的内在质量，所以一定要保证竣工资料的完善性、准确性以及客观性，以使竣工资料真实的反映出电气项目建设质量。就此需跟随电气项目的施工进度收集以及整理电气项目的施工技术资料，并对技术资料进行妥善管理，对于施工建设所出现的其他文件资料，应做到及时收集、审查以及整理，以向电气工程项目验收环节、维护保养以及改建环节提供可靠的依据。

5、结语

电气工程项目作为建筑建设的重要分项工程之一，其建设质量直接关系到各种设备机械是否能够正常工作运转，影响到建筑的使用质量。随着科学技术的不断发展，各种新型施工机械以及技术的不断出现，严格控制管理电气项目施工建设是非常有必要的。就此需要电气工程项目准备阶段、施工环节以及验收阶段的质量进行严格的控制以及管理，确保电气管理人员、技术人员以及施工人员相互配合、密切合作，在确保施工质量不变的情况下，尽可能的降低工程造价。

参考文献：

[1]齐铭安；齐俊彬；现浇无梁空心楼板内小空间机电管线预埋施工工艺探讨[J]；广州建筑；2011（06）.

[2]陆晨辉；浅谈电气工程师在建筑工程施工管理中的作用[J]；科技信息；2013（10）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/69ab48a90bbf9faa21354a41.html