# 蔬菜中有机磷农药残留快速检测方法的研究

### 论文摘要

本文针对有机磷农药残留快速检测技术存在的问题,主要进行了以下三个方面的研究:1、比较了三种来源（家蝇、鲤鱼脑、鸡肝）的乙酰胆碱酯酶（AChE）对三种有机磷农药（敌敌畏、敌百虫、氧乐果）的敏感性。发现,对于敌敌畏,家蝇＞鲤鱼脑＞鸡肝;对于敌百虫,家蝇敏感性最高,鲤鱼脑和鸡肝酶对其不敏感;对于氧乐果,在0～300μg·L-1浓度时,对三种酶的抑制率相差不大,当浓度大于300μg·L-1时,家蝇酶的抑制效果明显好于其余两种。综合考虑三种酶对三种农药的敏感性,确定家蝇的AChE是较为理想的指示有机磷类农药的敏感酶。2、研究了家蝇AChE在三种微孔滤膜（尼龙、醋酸纤维素和硝酸纤维素,孔径均为0.45μm）上的固定化效果,确定硝酸纤维素膜的固定效果较好。对硝酸纤维素膜固定家蝇AChE的最佳条件进行了研究,确定为:AChE用量为10U,5%（体积分数）的戊二醛5μL,30μL 1%（质量分数）的牛血清蛋白（BAS）,配成200μL的酶溶液,4℃固定8h。并对最优条件下的固定化效果进行了评价。3、对商品化的AChE试剂包进行了优化研究。在保证较高灵敏度的前提下,确定了一种更经济的试剂配方,即酶和底物的用量调整为推荐用量的3/4,显色剂用量调整为推荐用量的1/2,总体上节约了1/3的成本。通过F检验证明,调整后配方和原配方之间无显著性差异。调整后的配方对三种常见有机磷农药氧乐果、敌百虫和敌敌畏的检出下限大约分别为0.37mg·L-1、0.09mg·L-1和0.035mg·L-1,检测限基本不变。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 果蔬中有机磷农药残留的现状及危害

- 1.2 国内外关于蔬菜中有机磷农药残留限量的要求

- 1.3 有机磷农药

- 1.3.1 有机磷农药的性质

- 1.3.2 有机磷农药的种类

- 1.3.3 有机磷农药的毒理

- 1.4 农药残留分析方法综述

- 1.4.1 仪器分析方法

- 1.4.2 农药残留快速筛选检测技术

- 1.5 本课题研究的内容

- 第二章 酶源选择

- 2.1 前言

- 2.2 材料与仪器

- 2.2.1 材料与试剂

- 2.2.2 主要试验药品

- 2.3 试验部分

- 2.3.1 粗酶液的制备

- 2.3.2 测定指标与方法

- 2.4 结果与分析

- 2.4.1 三种酶的酶活稳定性

- 2.4.2 三种酶反应显色时间的对比

- 2.4.3 酶活力保存性能

- 2.4.4 不同浓度的农药对三种酶活力的抑制

- 2.4.5 影响选择性抑制的因素

- 第三章 酶固定化方法的研究

- 3.1 前言

- 3.2 试验材料和方法

- 3.2.1 材料与仪器

- 3.2.2 酶促反应的电化学检测

- 3.2.3 游离酶活力与电流的关系

- 3.2.4 固定化酶活力的测定

- 3.3 试验部分

- 3.3.1 酶固定方法

- 3.3.2 最佳固定化条件的研究

- 3.4 结果与分析

- 3.4.1 载体选择

- 3.4.2 最佳固定条件

- 3.4.3 固定化酶片的活力重现性

- 3.4.4 固定化酶片催化底物的重现性

- 3.4.5 固定化酶片的贮存稳定性

- 3.5 小结

- 第四章 乙酰胆碱酯酶试剂包的优化研究

- 4.1 检测原理

- 4.2 主要仪器和试剂

- 4.3 商品化试剂包原配方以及操作方法

- 4.3.1 试剂包原配方

- 4.3.2 操作方法

- 4.4 试验部分

- 4.4.1 吸收曲线

- 4.4.2 配方优化

- 4.4.3 正交试验

- 4.4.4 配方优化前后的对比试验

- 4.4.5 优化后配方的检出限

- 4.4.6 抑制时间对检出限的影响

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 乙酰胆碱酯酶的酶源选择

- 5.2 乙酰胆碱酯酶固定方法研究

- 5.3 乙酰胆碱酯酶试剂包的优化

- 5.4 总结

- 5.5 展望

- 攻读硕士学位期间发表的论文及参与的课题

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].浅析毕节市蔬菜有机磷农药残留现状及检测方法[J]. 种子科技 2019(10)

- [2].串联柱气相色谱测定蔬菜和水果中19种有机磷农药残留[J]. 预防医学 2020(04)

- [3].气相色谱法快速测定红心猕猴桃中9种有机磷农药残留[J]. 食品安全导刊 2020(09)

- [4].气相色谱法测定果蔬中有机磷农药残留[J]. 现代食品 2020(04)

- [5].粮食中有机磷农药残留成因及检测技术分析[J]. 食品安全导刊 2020(06)

- [6].气相色谱法测定蒲公英中有机磷农药残留[J]. 现代食品 2020(06)

- [7].气相色谱质谱检测食品中有机磷农药残留分析[J]. 食品安全导刊 2020(18)

- [8].超高效液相色谱-串联质谱法测定谷物和油料中10种有机磷农药残留[J]. 粮食科技与经济 2020(06)

- [9].不同实验条件下食品中半抗原有机磷农药残留的准确测定[J]. 科技通报 2019(03)

- [10].食品中常见有机磷农药残留的检测方法[J]. 现代食品 2018(01)

- [11].气相色谱法对测定大米中的有机磷农药残留含量测定[J]. 江西农业 2018(12)

- [12].高效液相色谱-串联质谱法测定小麦中11种有机磷农药残留[J]. 粮食科技与经济 2018(05)

- [13].蔬菜有机磷农药残留的快速检测及分析[J]. 农业与技术 2018(19)

- [14].高效液相色谱串联质谱法测定韭菜中16种有机磷农药残留[J]. 农业与技术 2016(21)

- [15].水果蔬菜中有机磷农药残留的快速检测方式分析[J]. 食品安全导刊 2016(33)

- [16].氢氧化钠对果蔬中有机磷农药残留降解效果的探讨[J]. 农业与技术 2016(24)

- [17].西安市蔬菜水果有机磷农药残留规律研究[J]. 安徽农业科学 2017(01)

- [18].酶抑制法检测蔬菜中有机磷农药残留分析[J]. 乡村科技 2016(30)

- [19].食品中有机磷农药残留检测的前处理方法[J]. 农技服务 2017(07)

- [20].有机磷农药残留检测新技术面世[J]. 农药市场信息 2017(21)

- [21].不同基质效应对蔬菜中有机磷农药残留检测的影响[J]. 食品安全质量检测学报 2017(09)

- [22].蔬菜中有机磷农药残留的检测方法[J]. 食品安全导刊 2017(27)

- [23].原粮中有机磷农药残留分析[J]. 黑龙江科技信息 2016(18)

- [24].高效液相色谱-串联质谱法测定槟榔中9种有机磷农药残留[J]. 热带农业科学 2016(10)

- [25].蔬菜中有机磷农药残留检测样品前处理方法[J]. 食品界 2017(09)

- [26].黄瓜中有机磷农药残留的研究进展[J]. 科技致富向导 2014(26)

- [27].食品中常见有机磷农药残留的检测方法[J]. 河南农业 2016(29)

- [28].食品中有机磷农药残留的检测方法研究[J]. 食品安全导刊 2020(30)

- [29].有机磷农药残留快速检测技术[J]. 现代食品 2020(03)

- [30].气相色谱法快速测定花椰菜中12种有机磷农药残留[J]. 食品安全导刊 2020(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6b9f14bd56879d31ff00373b.html