# 基于PVDF压电薄膜传感器的生理信号检测系统研究

### 论文摘要

PVDF压电薄膜是一种新型的高分子聚合物型传感材料,具有很强的压电特性。利用PVDF压电薄膜的压电特性,设计制作各种传感器来满足不同的测量要求已经成为当今人们研究的一个热点。本论文研究了基于PVDF压电薄膜传感器的生理信号实时采集、处理与分析系统。通过对PVDF压电薄膜的结构和压电原理进行分析,使用三种不同的PVDF传感器,设计一套生理信号检测系统。该系统可以实现脉搏、心音和血压等人体生理信号的采集与检测,在完成检测的同时,可以将采集到的生理信号存储在SRAM中,同时还可以利用MATLAB软件编程并通过串口通讯在微机上显示出信号周期、幅值等参数。研究结果表明,利用PVDF制作的传感器可以实现生理信号的检测。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.2 国内外的研究现状

- 1.3 本文研究的主要内容

- 1.4 本章小结

- 第二章 PVDF压电薄膜传感器

- 2.1 压电传感器

- 2.1.1 压电效应

- 2.1.2 压电材料和压电传感器

- 2.2 PVDF压电薄膜传感器

- 2.2.1 PVDF压电薄膜简介

- 2.2.2 PVDF压电薄膜传感器工作原理

- 2.3 脉搏信号及其检测原理

- 2.3.1 脉搏波及其特点

- 2.3.2 脉搏信号的检测与提取

- 2.4 心音信号及其检测原理

- 2.4.1 心音信号的特点

- 2.4.2 心音信号的检测原理

- 2.5 血压信号及其检测原理

- 2.5.1 血压信号及其特点

- 2.5.2 血压信号的检测方法

- 2.6 本章小结

- 第三章 系统硬件设计

- 3.1 系统硬件的整体设计

- 3.1.1 整体设计的要求和思路

- 3.1.2 系统总体框图和基本原理

- 3.2 脉搏信号检测电路的设计

- 3.2.1 PVDF脉搏传感器

- 3.2.2 前置放大电路

- 3.2.3 滤波电路

- 3.2.4 二级放大电路

- 3.2.5 50Hz陷波电路

- 3.3 心音信号检测电路的设计

- 3.3.1 PVDF心音传感器

- 3.3.2 放大电路

- 3.3.3 带通滤波电路

- 3.3.4 50Hz陷波电路

- 3.3.5 电压提升电路

- 3.3.6 硬件电路调试

- 3.4 血压信号检测电路的设计

- 3.4.1 PVDF血压传感器

- 3.4.2 前置放大电路

- 3.4.3 高通滤波电路

- 3.4.4 主放大电路

- 3.4.5 低通滤波电路

- 3.4.6 血压脉冲触发

- 3.5 系统主控电路的设计

- 3.5.1 AVR单片机ATmega32

- 3.5.2 ATmega32引脚及其功能

- 3.5.3 ATmega32工作原理

- 3.5.4 ATmega32内嵌ADC模块

- 3.5.5 RS-232接口电路

- 3.6 本章小结

- 第四章 系统软件设计

- 4.1 系统的软件设计流程

- 4.2 下位机软件设计

- 4.2.1 AVR单片机开发环境介绍

- 4.2.2 系统程序的编译

- 4.2.3 系统主体程序

- 4.2.4 数据发送和接受程序的设计

- 4.3 上位机软件设计

- 4.3.1 MATLAB开发环境介绍

- 4.3.2 MATLAB程序

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].复合氮化铝压电薄膜研制及其应用[J]. 压电与声光 2020(05)

- [2].基于压电薄膜便携式脉搏仪的设计[J]. 东莞理工学院学报 2017(05)

- [3].PVDF压电薄膜特性研究及其在装备状态监测中的应用[J]. 机械工程师 2014(03)

- [4].不同力和温度对PVDF压电薄膜压电系数的影响[J]. 科学技术与工程 2008(02)

- [5].两层弹性软基底中压电薄膜的屈曲分析[J]. 浙江工业大学学报 2019(01)

- [6].无铅压电薄膜的制备与研究进展[J]. 人工晶体学报 2016(10)

- [7].柔性复合压电薄膜的制备及其电导率研究[J]. 传感技术学报 2014(07)

- [8].呼吸信号检测用PVDF压电薄膜传感器设计[J]. 机械制造与自动化 2017(05)

- [9].基于PVDF压电薄膜传感器的超声检测试验[J]. 无损检测 2012(01)

- [10].压电薄膜新型测力传感器及其调理电路的研究[J]. 压电与声光 2014(03)

- [11].脉冲压力条件下PVDF压电薄膜的动态响应特性[J]. 仪表技术与传感器 2011(08)

- [12].PVDF压电薄膜在足底压力测量中的应用[J]. 压电与声光 2008(04)

- [13].压电薄膜传感器制备工艺的研究[J]. 科技风 2010(24)

- [14].利用高分子压电薄膜设计位移传感器[J]. 仪表技术与传感器 2011(06)

- [15].辐射电场型压电薄膜实验研究[J]. 压电与声光 2010(06)

- [16].PVDF压电薄膜传感器的标定技术[J]. 智富时代 2015(10)

- [17].基于压电薄膜传感器的肘部运动检测系统设计[J]. 电子产品世界 2017(01)

- [18].低频荷载下PVDF压电薄膜检测电路的研究[J]. 电子科技 2016(11)

- [19].基于聚偏二氟乙烯(PVDF)压电薄膜的密封舱壁穿孔损伤识别技术[J]. 航天器环境工程 2013(06)

- [20].双作用压电薄膜泵[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(11)

- [21].基于PVDF压电薄膜的脉搏测量系统研究[J]. 压电与声光 2008(01)

- [22].BaTiO_3压电薄膜的制备及其性能研究[J]. 压电与声光 2018(01)

- [23].FBAR用氮化铝压电薄膜研究[J]. 压电与声光 2015(06)

- [24].PZT压电薄膜无阀微泵[J]. 功能材料与器件学报 2008(04)

- [25].PVDF压电薄膜传感特性研究[J]. 压电与声光 2018(02)

- [26].滑动轴承动态油膜压力的实时测量方法研究[J]. 噪声与振动控制 2013(04)

- [27].乙醇基溶胶-凝胶法制备BNKLT无铅压电薄膜[J]. 压电与声光 2013(03)

- [28].ZnO压电薄膜的生长与应用[J]. 功能材料与器件学报 2008(01)

- [29].多层PVDF压电薄膜输出电压研究[J]. 电子测量与仪器学报 2018(01)

- [30].基于PVDF压电薄膜的脉搏信号拾取与处理[J]. 电子制作 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6d1d21928e90789eda33094b.html