# 电气工程设计现状及措施分析刘宗瑞

（天津市武清区国网天津武清供电分公司301700）

摘要：在建筑工程的建设过程中，电气工程设计一直都充当着重要的角色，而电气工程设计的质量和水平也直接影响到工程的整体质量，因此对于电气工程设计的相关问题应该引起我们足够的重视和关注。在电气工程设计的过程中，其质量的影响因素是多方面的，而如何控制这些质量影响因素、解决设计过程中存在的问题则是需要我们共同关注的话题。本文从电气工程设计中存在的问题出发，根据存在的问题提出了相应解决措施，以确保电气工程的质量和安全。

关键词：电气工程；设计；问题；解决措施

1电气工程设计存在的问题分析

1.1设计标准问题

对于电气工程的设计，因为其自身具备一些比较强的特殊性，所以，其也在全国范围内具备着一定的统一标准，这一规定虽然在较大程度上提升了设计的可参考性，但是对于一些特殊地区来说，也存在较大的不适应性，这是一个主要的影响因素，另外，对于设计标准的执行不够彻底，也不够准确是一个更为普遍的现象。

1.2配电箱设计问题

配电箱无疑是电气工程中比较关键的一点，因此，也是设计的一个重点问题，但是对于配电箱的设计在当前的很多电气工程中也是存在着一些问题的，其中最为典型的问题就是其对于配电箱的位置设置存在明显的问题，当然也会影响到很多其他方面的问题，比如对于接线也会造成一定的影响，此外，很多的配电箱设

计还存在和实际现场状况脱节的现象，不适问题比较突出。

1.3穿线管设计存在问题

穿线管可以说是当前很多的电气工程中都会涉及到的一个重要方面，但是在穿线管的设计过程中却存在着很多的问题会影响到穿线管施工的质量，具体来看，其最为突出的一个表现就是其在设计过程中对于穿线管材料的选择不当，尤其是对于穿线管所需要的型号设置存在明显的不合适现象，就可能导致施工中出现相应的差异，最终出现穿线管损坏问题，严重的影响电气工程的正常使用，当然，导致这一问题出现的原因既存在设计人员自身水平的问题，也和该工程对于设计的要求不高存在明显的关系。

1.4配电盒与接线盒安装设计问题

在电气工程设计的过程中，有时候如果不能够严格地按照既定的设计规范要求进行设计，那么配电盒与接线盒的安装设计也会和实际产生一定的偏差，不仅会使得配电盒与接线盒的安装位置发生偏移和变化，同时还会影响到其他线路的安装和架设。另外，如果配电盒与接线盒的安装位置出现偏差，那么就会很容易造成它们在浇筑时发生损坏，相关的电气设备运行也会受阻。

1.5防雷接地设计问题

在现代建筑工程的设计中，防雷设计已经逐渐成为了电气设计的重要内容之一，这对于建筑物的正常使用和使用安全具有直接的影响。防雷设计的问题主要表现在防雷设备的选择和防雷设计的效果方面。这和设计中存在的问题以及设计规范的正常遵守有着很大的联系，比如重置镀锌钢筋或是防雷设备的质量不好等都会影响防雷设计的质量。

2电气工程设计中存在问题的解决措施分析

2.1严格遵循国家设计标准和规范

严格遵循国家设计标准和规范，是每一个设计人员必须遵守的，只有严格按照国家相关部门颁布的《建设工程设计文件编制深度规定》中的相关制度和规定，才能设计出符合规范的设计。同时我们还要严格按照施工标准和施工工艺来进行，确保我们的设计图纸达到国家设计标准和要求。

2.2确保设计的合理性和有效性

电气设备工程是一个复杂的安装系统，在设计过程中需要对各个电气设备进行周到的考虑。对于有些比较特殊设备，应该特殊对待，注意在图纸上的相对位置。比如，预埋零件和设备我们应该在设计图纸上做好标记，并且详细的说明这些预留零件和设备的特殊用途。设备摆放的合理不仅节省了空间，便于设备间做等电位联结，减少雷电事故的发生。同时设计图、施工图、土建图应一一对应，提供电气工程质量。

2.3配电箱的设计

选择了最佳设计方案后，就要进行配电箱设计的实际操作。在这个设计阶段，主要任务是选择配电箱元件：①在选择元件时，要确保所有操作都能满足配电箱中控制任务的要求。选定好配电箱所需的各种元件设备后，就要设计配电箱原理图。在设计原理图时，要综合选定的最佳设计方案和所选电气元件的电气接线原理。②保证配电箱具有一定的先进性。③控制好成本，不要因为盲目追求技术的先进性而造成不必要的浪费。

2.4加强对于穿线管的设计

对于穿线管的设计其实和防雷接地的设计极为类似，也是需要首先加强对于具体穿线管型号和数量的设计，确保其准确性，然后再重点针对整个的穿线管过程进行严格详细的设计，确保后期施工的流畅性。

2.5配电箱与接线盒安装问题的处理方法

针对以上关于配电箱与接线盒安装存在的问题，我们应该采取必要的应对和解决措施，一方面要做好技术的交底工作，明确各单位部门以及个人之间的职责，进一步规范配电箱与接线盒安装操作。另一方面，要合理科学地设置配电箱与接线盒的安装位置，位置确定以后，还要和其他的设计人员进行验证和分析，以求位置的最优化和设计效果的最佳化，一旦发现设计中存在问题，应该及时上报，正确处理。

2.6防雷接地设计问题的处理措施

避雷网格的设计要采用轻型彩钢屋面钢梁，采用柱筋的方式进行焊接融合，以此连接地极，同时将柱筋与避雷网格相连使用基础内钢筋进行接地时，一般分为内外两个部分，并通过焊接将这两部分连接在一起，保证内外焊接的牢固性。所有的焊接工艺要符合规范化标准，必须严格控制焊接质量，确保无漏焊点焊等现象发生，钢筋焊接要均匀，不能使焊接点处附满焊渣，以免影响防雷接地效果。

3结束语

随着建筑工程的迅速发展，电气工程显得越来越重要，电气工程的设计需要有系统的思维方式和方法，对待设计我们要有耐心和信心，要善于运用已有的资源来设计。设计时，一定要从整体考虑，完成一步之后再作下一步，这样才能更加有效的完成设计。在本工程设计过程中笔者通过多个案例展开分析，目的是希望更多的人引以为戒，共同探讨，共同提高，使得电气工程设计水平全面提高。真正的使电气设备来服务我们的生活。

参考文献：

[1]周建斌.电气工程设计中的重点问题探究［J］.华北电力大学学报，2013，24（5）：165

[2]赵连跃.浅谈电气工程质量控制的管理[J].中国新技术新产品,2011(2).

[3]季艳.电气工程的质量控制技术探讨[J].中国新技术新产品,2011(17).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6da43ab491eff73f6be11e78.html