# 节能降耗技术管理在电气设备中的分析

（国网河南孟津县供电公司471000）

摘要：随着社会的快速发展，节能降耗技术在电气设备中的管理十分重要。其不仅能够让电力输出成本大幅度降低，而且还能让节能降耗的效率得到全面的提升。本文主要对节能降耗技术管理在电气设备中的应用进行分析，并提出了相应的优化措施。

关键词：节能降耗；技术管理；电气设备；分析

在进行供配电设计的过程中，节能方法对于供配电十分关键，其能够有效地节约电能。所以，为了有效地提高供电效率，对节能方法和措施在供配电设计中的应用进行相应的分析至关重要。其能够有效地减少居民的电力成本输出，而且使得电力系统更加稳定，更加科学合理。

一、多考虑节能型产品，重视电气设备的选型

由于对节能降耗的影响重大，人们越来越重视电气设备的选型，当我们在选择节能型设备时，虽然效益优先是我们需要考虑的基本原则，但选型的过程也丝毫不能马虎，选型不周容易导致设备后续使用期间留下更多的后遗症，从而增加日后设备的维护费用。现在的儿童公园，多数儿童公园的电器设备是由电机驱动的，所以我们需要选择高效的节能电动机，相对于高耗能的产品，节能的电气设备虽然初期的投入成本较高，但是节能效果非常明显。而且只要做足功课，进行充分的论证，搭配科学合理的选型，一定时间内既能收回投资成本又能节省其它开支，从长远的角度来看是非常划算的。

二、照明设备管理技术的节能降耗

2.1照明设备节能

生活中的照明设备，例如路灯，楼道灯已经是人们日常生活中必不可少的，而对于这些照明设备的日常管理，应该做到人在灯开，人走灯灭。必要的节能管理措施不但能够采用先进的节能型产品降低能耗，同时可以加强人们的节能意识，楼道灯即是非常好的例子。另一种生活中长期使用的照明设备，为了减少能耗，应该多采用技术已经趋于成熟的LED灯，节能灯，这些新型节能光源短期虽然会增加投入的成本，但是长期使用缺可以大大减少电费的开支，尤其从2012-2013年度对半导体照明产品财政补贴的推广可以看出，未来在节能降耗方面影响深远的新型节能照明设备必将得到全面的推广。

2.2照明灯具节能

在节能的效果方面，主要注重的是照明灯具还有电光源，这样才能充分的达到节能的效果，并且是十分的显著的。现在很多的白炽灯，t8型的节能可以达到10％左右，但是T5还有T8型的节能的效果是比较好的。而且白炽灯比普通灯的寿命长很多。节能的效果也好很多。除此之外，还有很多的白炽灯，荧光灯，LED和HID光源以后，我们有了四代电光源，而且寿命也是相当大的。结构也是相当牢固。但是功能是比较低的。这是照明节能当中一个特别优越的方式，我们也在广泛的作用。

三、充分发挥变配电设备的效能，并做好维护及技术改造

如何保证生产用电的安全性和可靠性？首先要制订好科学完整的检修细则，日常检修中认真贯彻和执行，定期培养从业人员在事故发生前的预估能力，并从中积累经验，在用电高峰期特别要加强对变配电设施的巡查和检修，，不仅要使用电压表，电流表等各类检测仪器，还要利用从业人员的各种感官，最大程度的预防变配电设备事故的发生，减少事故造成的经济损失。

随着四月份旅游旺季的到来，一直到十月份，公园的用电量也会逐渐增加，电气设备的使用将会达到最高峰，公园两台500kva的变压器完全可以满足高峰期400kw的总用电功率，而在其它月份，进入旅游淡季后，公园的主要用电设备却只有照明设备，在其不到100kw的总用电功率下，仍使用500kva的变压器则会由于功率因数较低，无功损耗较高，而造成不必要的浪费，于是在2012年公园将其中一台500kva的变压器更换成125kva的变压器，在能保证安全使用的条件下专供在淡季使用，这一明智的举措，不但节约了电费支出，也充分发挥了设备的效能。

四、电气设备做到资源共享，统一调配，并提高设备使用率

儿童公园中众多的游乐设备内部其实是相对独立的，在不同时间段对电器设备的需求往往会发生各种变化，每个游乐设备均购买一个对应的供应设备显然不是最好的解决办法，怎样在有限的资源下保证游乐设备的正常运行？就要做好各游乐设备之间的调剂，统一储备一些不经常使用但必不可少的电气测量、试验的仪器仪表，供所有游乐设备共同使用，既能提高已有设备的使用率，又能做到资源共享，避免造成多余的设备采购费用。

在对电器设备的维修中，不仅仅要拆旧换新，更重要的是修复仍可以使用的设备。并对报废的电气设备进行仔细的检查，将其中可用的电气元件拆解下来做成配件，在保证安全的前提下进行替换，也能节省一部分用于配件购买的支出。例如公园近期对废旧气泵的修复改造，节省了购买费用。

五、加强用电管理及电力计量的重视，适当利用峰谷电力资源

用电计量是用电管理的有效手段同时也是我们制定实施节电措施的重要依据，我们的目标是：该计的不漏计，计量的不失准。在对计量数据进行比较分析的同时，也要及时进行反馈，并尽量减少不必要的能耗和费用，减少在能耗方面的成本。

由于在用电高峰和低谷时段的电价不同，所以我们应当依据实际情况分时段进行计费，这样可以充分的利用低谷时段进行生产，并减少高峰时段的用电量，大大降低在电费方面的开支。

六、注意雷雨天气时的设备安全

在遭遇雷雨天气时，需要对电力设备进行相应的保护工作，可以采用智能断路器对电网进行相应的保护，还要采用多种雷电预防方式，保证用电设备的安全。

1，安装避雷器：避雷器是一种通过释放雷电操作过的电压能量，从而保护设备免受瞬时过电压危害，同时可以截断续流，而不引起系统接地短路的电器装置。

2，安装接闪器：例如避雷针、避雷线、避雷这类金属物体，都是可以直接用来接受雷击的接闪器。关于接闪器的保护范围，有两种计算方法：一是按折线法法对电力装置进行计算，这种方法是将避雷线或者避雷针保护范围的轮廓线看作是折线，其折点在避雷线或者避雷针高度的二分之一处。高于30米以上的避雷线，下部折线与地面交点至垂足的距离不超过避雷线的高度，垂线与上部折线的夹角一般不超过25度。而对于高于30米以上的避雷针，下部折线与地面交点至垂足的距离不超过针高的1.5倍，垂线与上部折线的夹角不超过45度。

3，做到预防静电：对于特种电气设备，尤其要做到预防静电，静电是一种当原子获得电子或者丢失电子时，对周围其他物体产生电流不平衡现象，它附着在物体表面。正常情况下的一个原子，其质子数与电子数的数量相等，正负电处于平衡状态，所以对外表现的现象为不带电。

七、结语：

节能降耗技术管理在电气设备中的应用十分广泛。在进行节能降耗的管理过程中，首先需要结合实际情况做好设备节能以及变压节能等基础的节能降耗管理。同时，还要提升配电设备的性能，并保护好用电设备的安全。只有这样，节能降耗技术管理的效果才能全面的发挥出来。

参考文献：

[1]詹学远.电气设备节能降耗技术管理分析[J].科技创新导报.2015（06）.15-23

[2]李春丰.电气设备节能降耗技术管理研究[J].科技创业家.2014（01）.68-69

[3]陶伟.浅谈企业电气系统节能降耗的措施[J].能源与节能.2013（09）.145-147

[4]廖彤杰.浅析企业电气系统节能降耗措施[J].中国高新技术企业.2012（24）.112-113

[5]翟伟芳.电力用户的节能技术管理措施及其效益分析[J].科技广场.2014（05）.32-33

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6db9cac7fe814e6300eacf2a.html