# 火电厂土建施工中常见问题及其优化研究

山东华聚能源股份有限公司273500

近年来，随着我国社会经济的不断发展，人们在生活、生产中对于电力资源的需求也越来越多。作为国内电力能源的主要提供场所，火电厂一直都是社会各界关注的重点。与其他土建工程相比，火电厂土建工程项目施工工期长、施工难度大。因此，对于火电厂土建施工的研究至关重要。本文主要分析火电厂土建施工中存在的一些常见问题，并对这些问题的优化措施进行探讨。

关键词：火电厂；土建施工；优化措施

火电厂是火力发电厂简称，通过对天然气、煤以及石油的运用，完成燃料向电能的转化，是现代社会电力发展主力。在火力发电厂的建设过程中，土建工程项目施工工序复杂，并且施工难度较大，需要耗费大量物力、人力、施工材料以及能源。随着科学技术的不断进步，许多新型施工技术、施工材料和先进的机械设备已经投入到火力发电厂土建工程项目的施工过程中来，这同时也为为土建施工带来了一系列的问题。如何针对这些问题提出合理有效的改善措施，进行优化控制，确保施工质量，是提高火电厂土建施工质量、提高施工效率的必由之路。因此，本文从火力发电厂土建施工中存在的问题着手，研究其优化控制措施，从而推动我国火电厂能够更加稳定的发展。

一、火电厂土建施工特点

对于火电厂土建而言，其特点主要表现在：单体的工程繁杂、高耸建筑物多以及施工强度大。此外，土建安装工程之间的交叉性作业偏多，对于施工安装队土建施工的要求也很高，这些也就是我们目前所面临的关键难题。现如今，火电厂主厂房的基础基本上不是打人桩就是灌注桩。就整个厂房而言，主厂房的结构所占的比例相对较大，距离上部结构柱的6-8m高，整个多层现浇框架的总高度为45m。对于初次参与火电厂建设施工的人员而言是比较复杂的。因此，一定要在初步施工之前，进行相应的准备工作，依据各项特点来进行具体分析，进而给出科学、合理化的意见。

二、火电厂土建施工中的常见问题

（一）基础施工问题

在火电厂土建施工中，基础施工非常重要。由于基础混凝土体积较大，在浇筑混凝土的过程中，受外界温度的影响，混凝土表面很容易出现裂缝，严重影响基础的稳定性。此外，由于混凝土受外界温度影响较大，而火电厂基础施工中的混凝土体积又比较大，一旦外界温度过低，混凝土内部出现裂缝，钢筋外露，会严重影响混凝土的耐久性，降低基础的稳定性。

（二）上部现浇框架施工問题

由于火电厂土建施工中的地层框架高度较高，严重影响其上部结构的承载能力，在基坑回填的过程中，上部结构现浇框架很容易出现变形，框架支撑发生一定的位移，降低了上部现浇框架的施工质量。另外，在上部框架施工的过程中，由于施工设备比较落后，影响照明管道的合理配置，使得楼层荷载不断增加，楼层下部的混凝土出现比较严重的裂缝[1]。

（三）土建金属结构和预埋件施工存在的问题

金属构件结构设计存在问题，也是火电厂土建工程建设过程中的一个主要问题。在开展火电厂土建项目工程的设计工作中，没有对施工过程中金属构件结构的接料问题进行仔细的分析和研究，造成设计出来的金属构件无法满足施工的实际需求，影响土建项目工程施工的顺利开展。同时，在施工材料的采购过程中，钢材、钢筋等建筑原材料与施工要求标准差异较大，无法应用在实际施工过程中，不仅浪费了原材料，也增加了土建工程的施工成本投入。在土建施工过程中，预埋件施工问题也是经常出现的。这是因为在进行预埋件的设计过程中，没有对施工现场的实际情况进行综合性考虑，造成预埋件的空鼓现象，进而对火力发电厂土建工程的施工质量造成不良影响。

三、针对火电厂土建施工问题的优化管理对策

（一）基础施工问题优化管理对策

为了保证火电厂基础施工问题得到更好的解决，在施工的过程中，施工人员要严格控制混凝土的浇筑时间。由于火电厂基础施工中的混凝土体积较大，对施工人员的工艺要求比较严格，施工人员在实际施工当中，尽可能的选择运行效率较高的施工设备，并严格控制施工材料质量，针对质量不过关的施工材料，要及时与材料生产厂家联系，从根本上保证火电厂基础施工质量。火电厂基础施工设备种类较多，施工人员要结合火电厂的经营情况，选择性价比较高的施工设备。施工人员在浇筑混凝土的过程当中，要做好相应的振捣工作，不断提高混凝土的密实度，由于火电厂基础结构比较复杂，混凝土体积较大，为了保证混凝土的浇筑质量，要防止混凝土出现分层现象，施工人员在实际工作中，要详细了解火电厂基础结构特点，并结合混凝土的浇筑体积，选择合理的地层垫块，防止混土出现下沉现象[2]。

（二）上部现浇框架施工问题优化管理对策

在火电厂土建施工中，上部现浇框架施工非常重要，如果火电厂中的上部框架施工强度较低，会严重影响下部结构的稳定性。为了保证火电厂上部现浇框架的整体施工质量，设计人员要结合下部结构特点，做好相应的设计工作，不断提高上部现浇框架的承载能力。由于上部现浇框架的高度比较高，在选择混凝土的过程中，尽量选择强度等级较高的混凝土，进一步提高火电厂上部现浇框架结构的稳定性。为了保证火电厂上部现浇框架施工问题得到更好的解决，设计人员在计算梁低支撑间距的过程中，要综合考虑各项因素，避免土体变形现象的发生，并严格控制支撑间距，提高上部现浇框架结构的安全性。对于火电厂土建工程中的管理人员来说，要结合土建施工现场情况，做好相应的施工管理工作，不断提高施工人员的安全意识，针对裂缝比较严重的现浇框架，要及时与上级部门汇报，并结合施工人员的工作情况，制定妥善的管理制度。

（三）金属结构与预埋铁件优化管理对策

在火电厂土建施工中，金属结构与预埋铁件数量较多，因此，对于施工人员来说，管理起来有一定难度。施工人员要详细了解金属结构与预埋铁件的结构特点，针对质量不过关的钢材，要采取合理的处理措施，准确确定钢材的接头位置，不断减少钢材的浪费。设计部门需要与施工人员加强交流与合作，对金属构件结构在施工过程中需要承受的荷载进行综合性的考虑，使得金属构件的结构设计可以充分满足施工的需求[3]。在连接预埋铁件的过程中，由于铁件结构比较复杂，具有一定的施工难度，施工人员要严格遵守钢材配置要求，保证预埋铁件的连接质量。在预埋件的施工质量控制上，施工人员需要确定铁件的接头数量，做好相应的规划工作，对地底钢筋的密集程度进行掌握和分析，避免施工过程中出现预埋件空鼓现象。

四、结语：

综上所述，火力发电厂土建施工项目繁多，施工工序复杂，施工难度较大。这就需要施工企业对火电厂土建施工更加重视，进一步从管理、制度等方面把控好工程的质量关。施工人员要不断提高自身的专业技能，保证火电厂土建施工质量，减少施工材料的浪费。施工企业要对常见施工质量问题进行总结与分析，以此为依据制定出与之相符的优化控制管理措施，落实每一环节的施工，避免质量问题的出现，从而切实提升整体土建施工质量，确保整体工程施工质量能够达到相应标准，确保火力发电厂的正常运行，以此来提升企业的经济效益与社会效益。

参考文献：

[1]张鹏.火电厂土建施工常见问题及质量控制措施分析[J].居舍，2018（34）：176.

[2]朱传忠.质量管理和监督在火电厂土建施工中的应用[J].科技创新与应用，2018（30）：169-170.

[3]欧阳熙泉.关于火电厂主厂房土建施工技术的具体分析[J].低碳世界，2018（10）：96-97.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6de85e335a23a3dc0cc99276.html