# 关于供热锅炉节能降耗的方法分析与研究王居军

（大连大发电供热有限公司辽宁省116000）

摘要：供热锅炉的节能降耗能力已经成为了当前工作中的最关注项目，本文研究目的为建成节能降耗管理体系，研究方法为分析锅炉节能降耗性能不足的原因，之后探索这类问题的解决方法，研究结果为，最终建成的节能降耗工作制度能够大幅减低锅炉运行中的能耗。

关键词：供热锅炉；节能降耗能力；燃料利用率

引言

节能降耗的控制措施为，防止存在燃料的燃烧水平不足问题，即提高燃料的利用率，此外锅炉运行中会向燃烧室中通入空气，虽然空气量加入量过多可以提高燃料利用率，但是流动空气也会带走热量。可以说今后的工作中，节能降耗工作的切入点为提高燃料利用率，并防止热量散失。

一、供热锅炉节能降耗能力的影响因素

（一）锅炉容量问题

从锅炉的运行结果来看，锅炉的容量较小时，则需要多个小容量锅炉完成供热工作，这类小容量锅炉运行中无法将能量全面转化，锅炉数量越多消耗的无用能量越多，这就导致供热锅炉的综合能耗下降。另外这类小容量锅炉运行中难以实现对所有燃料的燃烧，从而降低了锅炉节能降耗能力，并且小容量锅炉通常情况下自动化系统的运行全面性不足，无法实现对进风量、燃料加入量的合理控制，导致锅炉的节能性能大幅下降。

（二）控制系统问题

控制系统要能够完成对燃料、输入风力量的分析工作，从而让这一系统能够更好运行，但是这一工作形式上来看，控制系统要能够完成对整个系统的全面升级工作，并借助传感器分析排烟温度、锅炉内的温度、向锅炉中加入的燃料总量等，通过对这些项目的分析和总结，获取热量燃烧率最高的运行情况。

此外控制系统也要从锅炉加热对象的测量工作，通过测量当前的加热时间和工作形式，对比分析实际的参数和设计参数之间的差距，在此基础上提高这一系统的运行质量。

（三）排烟温度问题

排烟温度过高说明燃料产生的热量应用水平较差，所以在后续的工作中，要通过对这一系统的研究和分析，通过降低排烟温度的方法，让锅炉的节能降耗能力提高。

此外排烟温度过高时，也容易导致烟气中的热量对整个系统造成运行稳定性方面的负面影响，严重时甚至会导致这一系统损坏。今后的工作中，要通过对排烟温度的合理控制，提高对热量的利用水平。

（四）燃料供给问题

锅炉能源对锅炉本身的促进效果有极其强烈的明显。在具体的能源供给中发现某批次燃料存在本身的质量问题实则其发热能力会逐渐下滑。而对锅炉本身造成的影响，首先为该过程中需要消耗更多的能源导致锅炉的整体节能减排性能下降。另一方面也能够对整个锅炉的再给构造造成负面影响。究其原因，最为突出的因素为硫单质的辅助。烟气中存在有害物质的排放的。而当锅炉本身的相关处理机制和处理性能不足时则这些物质必然会对周边环境造成严重的破坏。最后导致整个锅炉运行过程中不能满足我国当前提出的将能减排方面要求。

二、供热锅炉节能降耗能力的提高思想

（一）燃料质量提高

当前已经开发出了多种燃料质量提高方法，在锅炉的运行过程中，通过对这些措施的使用，防止煤炭出现能量损失问题。在具体的工作中，供热单位要加强对于锅炉运行中能源需求的了解，以此为基础完成对于能量损失问题的全面分析和探究，让能量能够更好利用。

此外供热单位对原材料的来源和质量进行明确，以防止燃料本身存在严重的问题，就最终的作用效果上来看，只有所有的工作项目和工作制度都能够落实的基础上，才能够防止燃料出现发热效率下降问题，最终让锅炉系统的产热总量提高。

（二）锅炉容量扩宽

上文的分析结果表明，当前锅炉就是由于其容量过小导致实际的能量利用效率下降，降低了锅炉的节能减排能力。所以今后的一个优化思路为，扩大锅炉的容量，从而让其能够更好完成对于水、传热油料等物质的加热，在锅炉的容量扩宽工作中，要明确扩宽成果对于锅炉本身结构方面造成了影响，并提出相应的解决方法。此外传统的自动化控制系统也需要经过升级和优化，从而让锅炉能够更好的适应新的工作结构和锅炉的供热范围。

（三）控制系统改革

在控制系统的改革过程中，要依照新建成的锅炉系统完成对其的全面优化和调整工作，从而让这锅炉系统能够更好的运行，新的控制系统控制内容包括点火装置、锅炉的送风装置以及锅炉的燃料加入装置等，所有这些装置都要能够处于最为高效的控制状态下，并且所有的参数都需在控制系统的计算和调整下，从中选择最佳方案。此外自动控制系统也要能够了解锅炉运行中存在的安全隐患，常见的包括管道的堵塞和泄漏、锅炉系统的稳定性下降等，可使用相应的传感器完成对于整个系统的调整和故障分析。

三、供热锅炉节能降耗能力的提高方法

（一）燃料质量控制方法

燃料保持方法首先为完成对于燃料源头的全面调查和分析工作，可考虑与煤炭企业间建成专项合作机制，要求煤炭企业能够向其提供最佳状态的煤炭原料，同时，在双方合作中锅炉企业也要能够实现对于煤炭质量的全面探索的分析，也要分析煤炭中的杂质含量、含碳量等内容，只要所有参数符合要求的情况下才建成长效合作关系。

其次建成专用场地并对场地进行规划，在煤炭的存储过程中，会由于一些客观因素的存在，导致煤炭的实际能量密度下滑，则自然会降低节能减排能力，为防范这一问题需要采用的方法为，煤炭的存储过程需要采用小批量存放的形式，防止存放的数量过多导致发生化学反应的速度加快，同时也要分析各批次煤炭的可利用时间，防止在长期存储中出现能量下降问题。

最后为煤炭中的杂质含量确定工作，尤其是对于硫、氮等物质，由于其氧化物能够对环境造成严重影响，要确保燃料中这类物质的含量较少。

（二）控制系统升级方法

控制系统的升级要依照对加热物质类型、锅炉整体以及相关辅助性管道的全面检测发出运行指令。当发现温度过高或者和设定值差距较大时，要根据具体的参数发出控制指令，完成对于燃料加入量、锅炉中通风量的调整等，通常情况下，当通风量下降或者锅炉中的燃料总量下降时，都会逐渐降低炉膛中的温度。此外自动控制系统运行中也要完成对于锅炉内部管道以及相关精密设备的全面监测，记录参数包括管道温度、传热物质的温度等，同时分析系统中的汽包、管道等是否存在泄漏等问题，当发现存在运行隐患时，第一时间向整个系统中提交警报信息，并派遣维修人员解决问题。

（三）烟气能量使用方法

烟气温度过高说明当前对于能量的利用不到位，为消除这一问题，本来提出方法为将烟气中含有的热量全面高效使用，以提高这一系统的节能减排能力。在当前的锅炉运行中，由于已经提出了对氮氧化物、硫氧化物的全面消除要求，并已经建成了相应的处理机制，比如在排放塔中完成对这类氧化物的处理，本文提出的方法为，通过在排放塔中设置处理管道的形式，并且这类管道中设置循环水，从而将循环水导入处理的氨水中，实现对氧化物的高效吸收，这一方式可实现对废热的二次利用。

结论：

综上所述，供热锅炉节能降耗工作存在的问题包括锅炉的容量较小、自动化系统的优化水平不足、烟气温度过高问题以及燃料的利用问题等，都会导致锅炉的运行质量不能符合我国提出的减排需求。今后的工作中，可采用的方法包括加强燃料的检查力度、提高对于烟气的利用水平、实现对于自动化的系统的全面优化等。

参考文献：

[1]高玉丽.供热锅炉节能降耗的方法分析与研究[J].南方农机，2019，50（13）：228.

[2]何相宇.自动化在燃气锅炉供热和供热节能中的应用及方法[J].自动化应用，2019（03）：134-135+141.

[3]赵洪宇.供热锅炉节能环保的影响因素及节能技术[J].化工设计通讯，2019，45（02）：128.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6e20a00df67dfdf0c94888e8.html