# FC-1型无创CT脑立体定向仪治疗高血压脑出血的临床应用研究

### 论文摘要

目的:通过比较FC-1型无创CT脑立体定向仪和高精度CT脑立体定向仪的手术效果,探讨应用FC-1型无创CT脑立体定向仪定向穿刺引流治疗高血压脑出血的可行性和有效性。 方法:1999年3月到2005年1月采用FC-1型无创CT脑立体定向仪行立体定向脑出血置管引流术,共136例,做为FC-1定向组。从本院开展立体定向手术以来的1996年～1999年间,采用高精度CT脑立体定向仪进行手术治疗的高血压脑出血病人中,筛选出与FC-1定向组在出血部位、出血量、入院时意识状况相匹配的128例资料完整的病人,做为高精度定向组。将两组病例进行历史性回顾对比研究,比较两组的疗效。疗效判定指标为:近期疗效、远期疗效、病死率和优良率。并将术前CT片设计靶点,与术后复查的CT片置管靶点对比,统计该仪器穿刺误差值。 结果:统计结果显示,两组病例近期疗效、远期疗效、病死率和优良率无显著性差异。应用该仪器穿刺误差范围<1.0cm。 结论:使用FC-1型无创便捷式立体定向仪治疗高血压脑出血与高精度CT脑立体定向仪治疗效果相似,但是FC-1型无创便捷式立体定向仪具有安全、快速、使用方便、方法简单的优点。可极大的改变高血压脑出血这一病种的不良预后。

### 论文目录

- 引言

- 第一章 材料与方法

- 1.1 研究对象及分组

- 1.2 实验方法

- 1.3 统计学处理

- 第二章 结果

- 第三章 讨论

- 3.1 有效性和可行性

- 3.2 靶点的选择和置管位置

- 3.3 血肿量

- 3.4 血肿破入脑室

- 3.5 手术适应征

- 3.6 手术时机问题

- 3.7 尿激酶的应用

- 结论

- 参考文献

- 附图

- 致谢

- 学位论文独创性声明

- 综述

### 相关论文文献

- [1].脑立体定向仪在三叉神经半月节毁损术中定位的新方法(附9例临床分析)[J]. 立体定向和功能性神经外科杂志 2008(05)

- [2].FC-1型无创CT脑立体定向仪治疗高血压脑出血168例临床分析[J]. 黑龙江医学 2015(10)

- [3].CAS-R-2无框架脑立体定向仪治疗基底核区脑出血96例手术配合及护理体会[J]. 新疆医学 2009(09)

- [4].反戴脑立体定向仪在经鼻垂体瘤切除术中的应用1例[J]. 中国微侵袭神经外科杂志 2008(05)

- [5].脑脓肿立体定向手术治疗18例临床分析[J]. 吉林医学 2011(11)

- [6].第四军医大学唐都医院[J]. 转化医学电子杂志 2015(05)

- [7].沈阳医学院附属中心医院神经外二科简介[J]. 沈阳医学院学报 2018(06)

- [8].沈阳医学院附属中心医院神经外二科简介[J]. 沈阳医学院学报 2018(03)

- [9].沈阳医学院附属中心医院神经外二科简介[J]. 沈阳医学院学报 2018(04)

- [10].第四军医大学唐都医院[J]. 转化医学电子杂志 2018(07)

- [11].第四军医大学唐都医院[J]. 转化医学电子杂志 2018(06)

- [12].第四军医大学唐都医院[J]. 转化医学电子杂志 2018(11)

- [13].沈阳医学院附属中心医院神经外二科简介[J]. 沈阳医学院学报 2018(05)

- [14].实验性脑出血灶周MMP-9的表达与脑水肿的关系[J]. 卒中与神经疾病 2009(04)

- [15].颅内病变立体定向活检术术中护理配合[J]. 皖南医学院学报 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6fa4f51bc12aaa9899ecf892.html