# 功能近红外光谱成像研究及应用

### 论文摘要

功能近红外光谱成像技术（FNIRS）是一种无创的大脑皮层功能活动检测手段。相比于其它的大脑皮层功能活动检测方法,它具有较高的时间分辨率,低廉的设备成本和数据采集成本,可以实时的看到结果,是一种非常具有发展潜力的技术。然而,功能近红外光谱成像的相关技术还在发展之中,相关的近红外光谱成像手段总体上还不成熟。本文的目的就是运用新的技术分析手段对功能近红外光谱成像技术的原始信号分析、以及运用机器学习的方法提高功能近红外光谱成像技术的自动化水平,从而推动功能近红外光谱成像技术的发展、应用。本文的内容概括如下:首先,本文对功能近红外光谱成像技术的原理进行了阐述,总结出功能近红外光谱成像技术的原理、特点等。然后根据功能近红外成像技术的信号特点,将ICA算法引入到脑功能成像信号处理中,结果表明该算法获得的独立成分信号与动手指任务中所执行的任务信号时间尺度一致,其也与ICA算法运用于fMRI影像的结果一致,都分离出了BOLD信号,说明了ICA算法在功能近红外光谱成像技术原始信号提取中具有重要作用。其次,采用机器学习的方法,研究了基于FNIRS技术的脑机接口。将神经网络方法运用于FNIRS信号的类别分类上,组成一种功能原件-脑机接口。通过实验验证,结果表明该种基于FNIRS的脑机接口的可行性。结合FNIRS的特点,说明FNIRS在脑机接口方面具有非常大的潜力,具有良好的经济和社会意义。最后,探讨了FNIRS在疾病诊断方面的应用。生物统计学已经广泛运用于临床数据的分析上面。本文把FNIRS作为一种临床研究手段,通过对FNIRS采集到的病人、正常对照组间的统计分析,表明了FNIRS作为一种新的功能影像方法,其在生物医学、临床应用中的重要作用。同时,其与fMRI结构像的结合,也将更有利于临床应用。通过对FNIRS的技术分析以及应用,我们可以得出这样的结论:功能近红外光谱成像技术作为一种成像方式,它在生物医学领域的具有其他成像方式所不具有的优点,功能近红外光谱成像技术可以作为一种重要的成像方式加以研究、推广。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究背景

- 1.3 功能近红外光谱成像技术的发展现状

- 1.4 本文的主要工作

- 第2章 近红外光谱的脑成像基础

- 2.1 光在组织中的传播

- 2.1.1 Beer-Lambert 定律

- 2.1.2 吸收

- 2.1.3 散射

- 2.1.4 光传播模型

- 2.2 近红外光谱技术的脑功能成像

- 2.2.1 大脑的结构

- 2.2.2 脑活动

- 2.2.3 功能成像

- 2.3 近红外成像仪器

- 2.3.1 仪器制式

- 2.3.2 系统结构

- 2.3.3 仪器特点

- 第3章 独立成分分析方法的 NIRS 脑信号处理

- 3.1 独立成分分析方法

- 3.1.1 独立成分分析方法概述

- 3.1.2 基于互信息最小的独立成分分解算法

- 3.2 常用的信号处理方法

- 3.2.1 傅里叶变换的谱分析

- 3.2.2 小波变换的多尺度分析

- 3.3 数据仿真

- 3.3.1 仿真数据

- 3.3.2 仿真结果

- 3.3.3 仿真结论

- 3.4 近红外数据分析

- 3.4.1 功能近红外数据采集

- 3.4.2 实验过程

- 3.4.3 实验数据分析结果

- 3.5 本章小结

- 第4章 基于神经网络的 NIRS 脑机接口探索

- 4.1 脑机接口

- 4.1.1 定义

- 4.1.2 意义

- 4.1.3 应用

- 4.2 我们的探索

- 4.2.1 脑机接口功能结构

- 4.2.2 数据采集

- 4.2.3 数据分析

- 4.2.4 数据处理结果

- 4.3 讨论

- 第5章 NIRS 在脑成像中的应用

- 5.1 实验准备

- 5.2 受试者选择

- 5.3 数据采集

- 5.4 数据分析

- 5.5 激活结果与fMRI 结构像配准工作

- 5.6 讨论

- 第6章 未来与展望

- 6.1 近红外成像的算法研究

- 6.1.1 扩散光学断层成像技术

- 6.1.2 近红外成像的脑机接口研究

- 6.2 近红外成像的临床应用

- 6.2.1 乳腺成像

- 6.2.2 脑外伤颅内出血的监测

- 6.2.3 在认知神经科学中的应用

- 6.3 结论和今后的工作

- 参考文献

- 致谢

- 在读期间发表的学术论文和取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].一种基于近红外光谱成像的可穿戴式设备的设计[J]. 中国医疗设备 2018(12)

- [2].近红外光谱成像技术在现场物证搜索中的应用研究[J]. 刑事技术 2017(01)

- [3].精神分裂症生物学病理机制的近红外光谱成像研究(综述)[J]. 中国心理卫生杂志 2016(05)

- [4].近红外光谱成像技术在比对串并假人民币案件中的应用[J]. 云南警官学院学报 2013(06)

- [5].基于3D打印的近红外光谱成像系统前端设计[J]. 微型机与应用 2016(13)

- [6].近红外光谱成像技术在精神心理问题中的研究进展[J]. 国际精神病学杂志 2018(02)

- [7].近红外光谱成像分析技术的应用进展[J]. 现代仪器 2011(05)

- [8].基于功能性近红外光谱成像的警觉度检测[J]. 光学学报 2018(03)

- [9].功能近红外光谱成像技术在大脑认知功能中的应用[J]. 立体定向和功能性神经外科杂志 2018(03)

- [10].利用功能性近红外光谱成像方法评估脑力负荷[J]. 光学学报 2014(11)

- [11].可穿戴式的功能近红外光谱成像系统的前端设计[J]. 微型机与应用 2015(10)

- [12].近红外光谱成像系统在液体安检中的应用[J]. 强激光与粒子束 2018(01)

- [13].功能性近红外光谱成像技术在脑功能成像中的应用研究进展[J]. 甘肃中医药大学学报 2018(03)

- [14].基于近红外波长成像的异物检测新方法(英文)[J]. 郑州大学学报(理学版) 2008(03)

- [15].精神分裂症患者及一级亲属言语流畅性功能与近红外光谱成像的相关性[J]. 中国现代医生 2019(21)

- [16].脑卒中后抑郁状态患者近红外光脑成像观察[J]. 中国康复医学杂志 2016(10)

- [17].一种可穿戴式近红外光谱成像系统的前端设计[J]. 微型机与应用 2017(15)

- [18].利用近红外光谱成像技术发现纤维物证的初探[J]. 科教导刊(上旬刊) 2010(02)

- [19].基于功能性近红外光谱技术的双人同步交互测量研究[J]. 激光生物学报 2016(06)

- [20].从功能性近红外光谱法的光学信号中提取心动和呼吸特征[J]. 光学学报 2015(09)

- [21].超扫描技术在社会认知神经科学中的作用[J]. 应用心理学 2017(04)

- [22].近红外光谱成像技术在抑郁症中的研究进展[J]. 临床精神医学杂志 2017(01)

- [23].基于机器视觉的非结构环境下黄瓜目标特征识别[J]. 农业机械学报 2009(08)

- [24].利用功能性近红外光谱法研究大脑皮层血氧情况随任务特征变化规律[J]. 光学学报 2015(08)

- [25].Clin Cancer Res:高端技术强强联合或明显改善乳腺癌筛查特异性[J]. 现代生物医学进展 2015(30)

- [26].刑事技术 2017年第42卷(第1～6期)总目次[J]. 刑事技术 2017(06)

- [27].近红外光谱成像的多人同步交互记录[J]. 心理技术与应用 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/70594682ce2dbdbedb55dbe7.html