# 黑茶化学成分及其抗氧化性的研究

### 论文摘要

本文对一系列黑茶的化学成分及其抗氧化性进行了研究。利用气相色谱-质谱联用法（GC-MS）分析黑茶中的挥发性成分;利用紫外分光光度法测定其茶多酚、黄酮类化合物、茶绿色素、游离氨基酸的含量;高效液相色谱法测定其咖啡因的含量;流动注射化学发光法测定其抗氧化性。利用气相色谱-质谱联用技术,通过水蒸气蒸馏提取法（WDE）和同时蒸馏萃取法（SDE）两种不同提取方法,对4种黑茶样品挥发油成分进行分离和结构鉴定。运用气相色谱面积归一化法确定各个成分的相对百分含量。结果表明黑茶样品的挥发性成分中十六烷酸和芳樟醇两种化合物含量较高。酒石酸亚铁比色法测定10种黑茶生茶样品中茶多酚的含量,最大吸收波长为540nm,黑茶样品的茶多酚含量为24.79%～37.51%;以槲皮素为标准品,三氯化铝比色法测定23种黑茶样品中黄酮类化合物的含量,最大吸收波长为420nm,方法变异系数小于0.068%,方法回收率为97.5%～103.5%,黑茶样品黄酮类化合物含量为0.083～2.4698mg/g;测定23种黑茶样品中脂溶性色素茶绿色素的相对含量,最大吸收波长为660nm,确定了加入显色剂醋酸铜的最佳量为4.0mL,方法变异系数小于0.28%,方法回收率为:101.32%～104.9%,黑茶样品茶绿色素相对含量为为6.445～128.58mg/g;以谷氨酸为标准品,茚三酮比色法测定23种黑茶样品的游离氨基酸的百分含量,最大吸收波长为570nm,方法变异系数小于0.85%;方法回收率为93.5%～103%,黑茶样品游离氨基酸含量为1.5%～4.97%;高效液相色谱法测定23种黑茶样品的咖啡因的含量,流动相组成为:水-甲醇-乙酸-二甲基酰胺=70∶30∶0.05∶0.25,方法变异系数小于3.96%,方法回收率为91.7%～103.8%,黑茶样品咖啡因含量为0.8585～28.575mg/g;以邻苯三酚—碳酸盐缓冲溶液—鲁米诺发光体系的发光强度为空白发光峰值,流动注射化学发光法测定24种黑茶样品的抗氧化性,其IC50值为0.16～5.99mg/mL。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 第1章 茶叶简介

- 1.1 茶叶分类

- 1.2 黑茶

- 1.2.1 黑茶简介

- 1.2.2 生茶和熟茶

- 第2章 茶叶的化学成分

- 2.1 挥发性成分

- 2.2 茶多酚

- 2.2.1 茶多酚的生理功能

- 2.2.2 茶多酚的应用

- 2.2.3 茶多酚的提取分离方法

- 2.3 黄酮类化合物

- 2.4 茶绿色素

- 2.4.1 茶绿色素化学组成和生理功能

- 2.4.2 茶绿色素的制备方法

- 2.5 咖啡因

- 2.5.1 咖啡因对肌体的影响

- 2.5.2 咖啡因的提取方法

- 2.6 游离氨基酸

- 第3章 茶叶的抗氧化性

- 实验部分

- 第1章 仪器与试剂

- 1.1 仪器

- 1.2 药品

- 1.3 黑茶样品

- 第2章 黑茶挥发性成分的测定

- 2.1 挥发油的提取方法和收率计算

- 2.1.1 水蒸气蒸馏提取法（WDE）

- 2.1.2 同时蒸馏-萃取法（SDE）

- 2.1.3 收率

- 2.2 挥发油的GC-MS 分析条件

- 2.2.1 气相色谱条件

- 2.2.2 质谱条件

- 2.3 GC-MS 分析结果

- 2.3.1 色谱图

- 2.3.2 挥发性成分的比较

- 2.4 结论

- 第3章 黑茶茶多酚含量的测定

- 3.1 样品前处理

- 3.2 溶液的配制

- 3.3 测试条件

- 3.4 稳定性试验

- 3.5 结果

- 3.6 结论

- 第4章 黑茶黄酮类化合物含量的测定

- 4.1 样品前处理

- 4.2 溶液的配置

- 4.3 测试条件

- 4.4 稳定性实验

- 4.5 标准曲线的绘制

- 4.6 精密度试验

- 4.7 回收率试验

- 4.8 结果

- 4.9 结论

- 第5章 黑茶茶绿色素相对含量的测定

- 5.1 样品前处理

- 5.2 测试条件

- 5.3 稳定性试验

- 5.4 显色剂用量的选择

- 5.5 标准曲线的绘制

- 5.6 精密度试验

- 5.7 回收率试验

- 5.8 结果

- 5.9 结论

- 第6章 黑茶咖啡因含量的测定

- 6.1 样品前处理

- 6.2 色谱条件

- 6.3 色谱图

- 6.4 标准曲线的绘制

- 6.5 咖啡因的含量

- 6.6 精密度试验

- 6.7 回收率试验

- 6.8 结论

- 第7章 黑茶游离氨基酸总量的测定

- 7.1 样品前处理

- 7.2 溶液的配置

- 7.3 测试条件

- 7.4 稳定性试验

- 7.5 标准曲线的绘制

- 7.6 精密度试验

- 7.7 回收率试验

- 7.8 结果

- 7.9 结论

- 第8章 黑茶抗氧化性的测定

- 8.1 样品的提取

- 8.2 溶液的配置

- 8.3 鲁米诺（Luminol）-碳酸盐缓冲溶液-邻苯三酚化学发光体系及其测定

- 8.4 抗氧化性测定及抑制率计算

- 8.5 结果

- 8.6 结论

- 第9章 进一步试验设想

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/70e55a81366c5783867fe8d0.html