# 基于电力通信背景下的光纤通信技术应用研究

广州市紫晶通信科技有限公司冼桂伟

摘要：随着技术的发展和进步，光纤通信技术主机会逐渐在电力系统工程中扮演至关重要的角色，保证电力系统工程的稳定和安全运行。本文主要针对在电力通信的背景下，光纤通信技术的应用问题进行研究和探讨，并根据存在的问题进行论述，提出合理化的建议和措施。

关键词：电力通信背景；光纤通信；技术应用；建议措施随着时代的发展和社会的进步，社会对电能和电力的需求越来越大，而电力和电网的稳定性和安全性受电力通信技术质量的影响。目前传统的电力通信技术由于技术简单、服务方式较为单一、容量较小，所以很难适应于当前电力系统工程的发展。而作为新型的光纤通信技术具有绝缘性好、抗干扰能力强以及通信容量大的特点，因此很快被电力通信行业广泛运用。

1电力通信网络的发展特点1.1系统网络结构的复杂性与普通的通信系统相比，电力通信系统具有更为纷繁冗杂的网格布局，唯有在多种设备设施的有效动作下，才可以实现电力系统的通信。设施程序的复杂化，给电力通信系统的运行和维护管理工作带来了一定的困难。因此，为了提高电力系统工程的通信效率，改变传统的通信方式，需要推出新的通信模式，以提高通信技术的水平和质量。例如：在微波设备转换连接、用户线的延伸等过程中，通信方式多种多样，导致系统的网格布局过于繁杂，加剧了系统通信的负担。

1.2电力通信网络的可靠性电力资源是社会发展、经济进步与人类生活不可少或中断的能源资源。如果某个区域的电力供应出现故障，那么该区域的社会发展和经济增长都会受到极大的影响。因此，要想提高社会经济的发展水平，就必须要保证该区域的电力系统工程的安全与稳定，提高电力工程系统的通信水平和通信质量。

1.3能源环境的保护性我国的人口众多，资源相对贫乏，因此要想走可持续发展的道路，就需要合理的利用资源，保证资源和环境的协调性，开发和探索出电力通信正常运转所需要的材料和资源。而在光纤通信技术中主要采用的是光纤。

2光纤通信技术的主要特点光纤通信技术是依靠光纤作为通信载体，利用光线材料来传播信息，因为该技术中，所采用的材料的直径和尺寸相对较小，所以在传输过程中所采用的空间就会相对较小。为了避免信息数据被非法用户窃取或者非法利用，将光纤的串烧设置尽可能缩小，减小被窃取的概率。

光纤是以玻璃作为主体材料的，在系统信息传播的过程中不用考虑信息的绝缘问题，因为玻璃材料的绝缘性能较好，传播过程中接地问题就无需考虑。利用光纤材料的另外一个重要原因就是光纤材料的损耗较小，信息的容量比常规的通信方式都要大得多，且抗外界的干扰能力较强。一般来说，光纤通信的容量比微波通信传输的容量大得多，超出微波通信容量的几十倍。在传播过程中能够很好的利用材料能源，能源的损耗量较小，也是其很重要的一个优势，导波管和同轴电缆的损耗显然要远远大于光纤通信中的损耗。

3光纤通信技术在电力通信中的应用随着现代科学技术的发展和进步，电力通信技术和光纤通信技术不断的进步和发展，因此，在电力通信系统中运用光纤通信技术将变得更容易。在光纤通信技术的应用中，光纤复合地线和相线是一种比较典型的应用。

3.1自承式光缆自承式光缆具有不同的类型，其中典型的为介质自承式和金属自承式。1）金属自承式在整个系统中无需投入太大的成本，且其结构相对简单，很容易明确其原理，不需要在运行的过程中将电流短路或者热容量的问题考虑在内，这样就减轻了系统的工作量，提高了工作效率和工作质量，节约了系统运行的时间，也正是基于此优势，所以被广泛的运用。2）介质自承式的直径和质量都很小，况且这种光缆的密度较小，光学的性质比较稳定，具有很好的绝缘性能。介质自承式光缆在停电中可以有效的控制系统的损失，具有其他材料所没有的功能。

3.2光纤复合相线光纤复合相线指的是在光纤单元的复合线路中的一种电力光缆，此光缆的使用可以避免系统在运行过程中找到雷电袭击，同时可以有效的防止架空线路受到限制和阻碍等情况，具有很好的防护功能。并且该光缆可以实现绝缘形式的运行，这样就可以节省系统运行的电力电能，提高电力电能的利用效率，使得系统工程的工作效率大大提高，并保证了系统工程的稳定性和安全性。

3.3光纤复合地线光纤复合地线主要被运用在改造原有的旧线路，或者在开发和建设新线路中广泛运用，这种复合地线不但可以保护整个电力的线路系统，还可以避免外界的恶劣环境和其他因素的破坏。同时在系统运行过程中，该光缆复合地线可以对传播中的数据信息充分利用，满足整个系统架空底线的需求。正由于此光缆复合地线被运用在新线路的建设和旧线路改造工程中，所以线路就会表现出其弱势的特征，在运用中需要投入较大量成本和费用，不利于工程的发展。但在整个电力系统传输过程中，采用光纤复合地线，其中存在一些光纤单元，这些光纤单元不但可以充分发挥其自身的功能和优势，还可以体现光纤材料中的各种特征和优势，保证系统在运行中可以将二者的功能进行结合，让系统运行过程变得更稳定、更安全，提高了电力传输过程的工作效率和工作质量。

3.4电力特种光缆电力特种光缆在现阶段主要类型包括：MASS/OPAC/ADSS/OPGW。这种特种的电力光缆的特点跟性质相对比较特别，线路杆塔资源是依靠基础性的支架建立起来的。其中，ADSS/OPGW的类型在现阶段来说使用的比较广泛，这两种光缆形式和安装较为特殊，自身的构造比较复杂，设置了此种光缆就可以有效的避免外界环境的侵袭和损害。

MASS/OPAC/ADSS/OPGW等类型的电力光缆本身的制作费用较高，但在系统工程的安装中，是在电力系统的线路杆塔的基础上建设和施工的，所以可以有效的节约施工和建设成本，降低工程项目的总体费用。

ADSS类型光缆的最明显的特点就是能够很好的接受维修和维护，况且在系统安装过程中，没有必要将电源切断，不会影响到用户的电力使用状况。ADSS类型光缆可以适应于大跨距和强电场的环境中，不会对铁塔等带来负面影响，其本身具有很好的绝缘性能，能够抗外界干扰，保证电力传输系统能够安全稳定的将信息传输给需要的区域。

OPGW光缆的通信质量比较好，使用的周期较长，在系统运行过程中线路的损耗较小。并且该光缆具有一个很重要的特点就是安全系数较高，可以有效的避免被盗取，并且其维修和重建的频率较低，保证了其稳定性，运行效率大大提高。但在使用过程中也会受到雷电袭击，导致线路被损害，影响系统工程的运行。

4结束语信息技术的快速发展，给人们的生活和工作带来了很多方便。随着时代的变化，电力通信技术逐渐跟不上时代的发展，已经不能满足现代电力系统工程的需要了，而电力通信技术又是电力工程中基础部分，具有非常重要的作用。所以，为了使得在现代电力系统工程中，提高电力通信技术的水平和质量，就需要在系统中运用新型的光缆通信技术。加大对材料和新技术的运用，增大系统传输的容量，使光缆材料成本投入减少，优化运行方式，保护好系统工程的安全性和稳定性，提高电力通信系统工程的运行效率和水平。

参考文献：[1]林密.高速光传输系统中电色散补偿以及网管适配技术的研究[D].北京邮电大学，2012.[2]董雪源.基于互联网技术的电力系统广域保护通信系统研究[D].西南交通大学，2012.[3]洪学智.编解码技术在安全光纤通信网络中的应用研究[D].浙江大学，2012.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/712dcfddb3d42f162afc97fd.html