# 浅谈电能计量的信息化管理对策王庆伟

国网吉林省电力有限公司白山供电公司吉林省白山市134300

摘要：电力企业发电、供电系统以及用电系统均需要实现准确实用的电能计量管理。在高度重视电能计量信息化管理前提下，运用高科技以及创新的手段，不断提升电能计量管理水平，全面实现电能计量信息化管理，才能将更好更优质的电力服务输送给社会。

关键词：电能计量；信息化；管理

1.电能计量信息化管理应实现的基本功能

为了对信息化管理的具体情况更直观，现将信息化管理实现的基本功能概括如下。

1.1电能计量器具资产管理

在管理项目中，具体需要管理的内容包括各种计量仪器仪表等。管理的目的是为了实现对计量仪器仪表的动态管理，即要登记仪器的买入和使用情况。该系统在设置上应该可以完成如增加、删减及打印计算机内的登记表等功能。

1.2电力用户档案管理

该项目主要是管理用电情况的基本信息。所以在实际操作中，管理人员要为用户新建登记表，并录入相应的用电数据，能够将用户的录入信息打印出来，系统要设置的简单易操作，能让用户轻松的进行浏览，查询自己的用电信息。该系统要具备的功能是能够处理用户用电情况的一些基本属性，如用电方式，各种参数，还有用户的一次接线图等等，方便以后维修使用。而且这些基本信息要能在输入用户后直接选择，然后查看出来，不能太过烦琐。

1.3计量点信息管理

该管理项目是专门管理计量点的，负责收集所有关于计量点的情况。在实际操作中，会涉及新设立计量点，撤销计量点等等业务，所以该系统要能完成计量点信息的统计、增加、减少及修改的基本任务，还要能打印网内信息，方便保存。

1.4计量业务管理

该管理也是专项管理项目，专门负责管理计量业务的。在实际操作中，管理人员要负责记录计量的异常情况。该系统要能完成的任务是对所有涉及计量业务的变动，增减，数据变化，时间段的测量，以及业务发生的时间，具体操作的人员等等。这项管理最繁琐，但却很重要，所有的直接核算数据都在这个项目中完成，已经系统设置的一定要精确，反应快速，还要方便查阅。对于人员的记录一定是强制性的，不能人为改变，防止推卸责任的情况发生。没有人员授权是不能随意进入该模块的。

1.5计量点设备现场校验

该项目是负责管理电能表和互感器的，实际管理内容很简单，就是现场校验，确定仪器是否能够正常运行，运行是否准确等，该系统要完成的任务是配合现场校验的工作，记录校验过程中发生的数据变化，以帮助判断是否将仪器校准，是否仪器可以正常运行使用。该记录过程也要求系统要快速准确，要将误差等精确记录，以方便校验员的判断。

1.6电能计量标准信息管理

该管理项目需要管理的标准设备，要对所有的标准设备进行资产核算的管理。包括入账、修理、使用、账面金额等等与资产有关的信息。对于系统来说就要能建立相应的资产管理台账，方便管理人员的记录，要能将记录打印，能自动生成清单，方便资产的核对。该项目负责管理计量点所发生的故障，作为电力公司要随时清楚哪里的线路出现了问题，要及时维修处理，方便用户用电。所以该系统的设置要能满足查询故障情况的功能，要有总的统计数据表，还要有分项分期的明细表。

1.7统计报表管理

这些种类繁多的报表系统一定要能自动生成，在之前其他模块中直接调用数据，用于生成报表，快速简单，节省了大量的人工，也节省了大量的时间，有效的避免了人工编制报表容易出错的弊端。也是系统优于人工的一大亮点。

2.电能计量信息化管理的意义

2.1减少管理工作量，提高管理效率

（1）集中抄表。很多电力管理部门规定在某些时段对每个用户的用电量进行收集，对于一户一表的家庭用户的电能计量来说，工作量很大，而且很容易出错。实现电能计量的信息化管理后，电力管理部门通过电能计量管理信息系统就可以每天自动定时收集各用户的用电量，并将其存储到数据库中，无论何时需要查看用户的用电量，都只需轻轻一点就可以汇总出来，快速准确，很大程度上减少了电力管理部门的工作量。

（2）实时监控。以前如果要想知道用户的用电情况，都需要亲自跑到用户那里去看一下，实现电能计量的信息化管理后，管理员只需通过电能计量管理信息系统就可直接在值班室里实时地看到用户的用电情况，给电力部门的用电管理带来了很大的方便。

2.2改进收费管理机制，促使节约用电

与传统的收费管理方法相比，实现电能计量的信息化管理后电能计量管理信息系统可以实现预付费式的用电管理方式，用户买多少电就用多少，这样的收费管理机制对促使用户养成节约用电的好习惯具有非常重要的作用。

2.3预防安全事故发生，实现用电安全

不少用户在用电时难免有违规之处，容易引发安全事故。实现电能计量的信息化管理后，电能计量管理信息系统可对过流、漏电、短路、违章用电等事件具有准确快速的识别功能，并能及时启动电路保护功能，用技术手段有效预防重大安全事故的发生，实现用户的安全用电。

3.加强电能计量管理的建议

3.1科学管理计量设备

计量设备是电能计量管理工作的重要设施，其中电能表和互感器是主要计量设备，在管理过程中，相关工作人员对电能计量设备的定期检查和更换性能更高的设备，有助于提高计量工作人员对电能计量工作的校正，从而避免漏记电现象的产生，进而降低由于设备损坏或落后而导致电力企业经济效益的损失。同时，依据科学技术施行科技管理、智能管理，以实现少工作高效率的管理工作。

3.2强化计量数据的真实性

在电能管理系统中，提供各方面电能统计数据的真实性和准确性，不仅有助于工作管理人员在管理工程中及时的掌握供电、用电、电力设备工作的详情，从而及时的发现问题并解决问题如“电力流失”。而且在一定程度上提高了用户的用电意识。因此，电力企业可通过增强相关工作人员的思想意识和技术水平，从而强化计量数据的真实性，是提高电能计量管理工作的重要举措。

3.3加强管理工作的创新

创新能力是企业现代化管理人才必不可缺素养。电力企业中电能计量管理同样需要创新性。因为，只有根据时代的发展不断的创新管理方式和管理模式，实现信息化、科技化、网络化的管理形式，才能有效的发挥电能计量管理作用。而加强电能计量装置运行的分析和操控运作能力实现自动化管理，也是加强创新管理的重要途径。

3.4保障网络系统安全

随着科技的不断发展，互联网已得到普遍的应用，对于电力企业电能计量管理工作而言，网络系统的安全性尤为重要。至今网络系统仍存在不稳定以及不安全性问题，因此保障网络系统安全，加强电能计量管理工作网络工作的规范性、严谨性是值得人们重视的。

4.结语

电能计量工作是电力企业一项非常重要的工作,日益受到社会各方的高度关注，如何实现电能计量的信息化管理是当前形势下电力部门面临的一个重要课题。因此，在电力市场的快速发展要求电能计量工作必须提高管理水平，保证计量的准确、可靠，而这一切都是必须要依靠科技的进步和发展才能实现的。

参考文献

[1]陆祖良.电能表计量现状和问题讨论[J].2015(28):95.

[2]杨明昱.浅谈电能计量信息化管理及对策[J].2016(32):14.

作者简介

王庆伟（1985.6），男，吉林省白山市人，东北电力大学电气工程及其自动化专业，单位：国网吉林省电力有限公司白山供电公司，研究方向：电能计量

本文来源: https://www.lw50.cn/article/73d142801edd801228d5cfa0.html