# 配电自动化系统中配电管理问题及解决策略研究

（国网北京市怀柔供电公司101400）

摘要：配电自动化系统是我国电力工程发展的核心技术之一，在维护区域配电平衡，优化区域配网结构，提高用电管理效率等方面具有重要作用。通过对配电自动化系统的了解，分析当前配电管理存在的问题，并针对这些问题提出相应的应对策略。

关键词：配电自动化系统；配电管理；问题；策略

1引言

随着我国经济水平的大幅度提升，人们的生活水平也得到了较大提升，对电力的需求逐渐增加。而随着城镇化进程的加快，相应的配电工程建设得到了较大的发展，多数地区都已架设好相关的配电设施。配电自动化是电力自动化的一部分，是用来监视城乡区域配电网的运行，优化区域配网结构，提高用电管理的合理性和高效性，以及故障的预知和及时处理的技术。因此，在目前的发展情况来看，配电自动化系统中配电管理的工作量较大，工作内容也比较复杂，所以期间容易出问题，因此要配电管理人员不断完善相应制度，提升自身能力水平，优化配电管理，从而促进配电自动化系统的发展。

2配电自动化系统概述

配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统，而配电自动化的关键是通信技术。目前，随着智能电网的发展和建设，我国多地区进行了配电自动化的试点，由配电主站、子站和馈线终端构成的三层结构已得到普遍认可，光纤通信作为主干网的通信方式也得到共识。配电自动化系统（DAS）是一种可以使配电企业在远方以实时方式监视、协调和操作配电设备的自动化系统；其内容包括配电网数据采集与监视（SCADA系统）、配电地理信息系统（GIS）和需求侧管理（DSM）几个部分。

3配电自动化系统中配电管理的问题

3.1区域之间差距较大

不同地区之间对配电管理的定义没有统一的规定，有的地方认为是对配电线路的清理、维护和巡查，另一些地区认为配电管理还包括故障维修、缺陷处理、问题检测和相关配电试验。不同的管理理念决定了没有统一的配电管理规定。另外就是配电管理没有明确责任主体和设备管理界面，因为不同区域对设备管理的规划不同，有的是按电压等级，有的是按管理区域或设备类型，而区域之间较大的差距决定其没有统一标准；包括责任主体的确定也一样。

3.2设备运行规程无法满足发展速度

根据国家电网颁布的相关规定，城市区域的配电线路要每月进行一次巡检，但随着线路技术的提升，很多地区都换上了绝缘性能良好的电缆，可以免维护，这无形之中延长了巡检的周期；但对于某些容易受外界因素影响的区域的线路，则需要加强巡检频率，防止因恶劣天气受到损坏，尤其是地震多发和极度严寒的地区，需要安排专人每天监控。另外一点就是当前的预防性的规程无法有效指导配电生产，因为当前配电线路使用的多是SF6气体绝缘设备，验证时容易引起停电，影响供电的可靠性和质量。而且有的试验的有效性还有待验证。

3.3信息化建设不足

配电自动化系统包括配电数据采集和监视系统、地理信息系统、调度系统、故障抢修管理等多个系统，其中各个系统的功能存在部分重复和交叉的区域，因此存在较多信息孤岛，导致系统的运行效率较低。另外就是没有统一的数据信息平台，缺少统一的自动化设备和平台，使得配电设备不能顺利转型，数据互通时格式不够规范，分析和管理效率低下。

4配电自动化系统配电管理问题的应对策略

4.1统筹安排配电管理的前期工作

因为配电自动化系统比较复杂，在进行基建时会涉及到各方面的工作内容，因此在进行配电管理时，要加强对所有工作的统筹安排，使其有条不紊的进行。因为配电管理的管理方式已逐渐转变为现代化管理模式，所以要对配电管理过程涉及的部门及机构进行统筹安排，建立完善的自动化管理系统。还有就是要按照前期的工作实际情况分工协作，分步实施配电管理工作。另外还要关注各种突发情况的进行，防止出现配电问题，采取合适的应急措施。除此以外，配电管理涉及的信息和数据比较复杂和高级，需要更加高级的管理系统进行分析和管理。

4.2实现实时管理

因为配电管理涉及的内容很多，设备也比较先进，因此配电系统建设时需要大量的资金投入，因此对配电系统无法进行有效和全面的管理，所以要针对重点区域和容易出问题的区域进行重点管理，将GIS等系统运用到配电管理中，将GIS与系统中心数据处理平台结合，将管理数据与GIS统一，实现管理系统和实时管理的统一，提高系统管理效率和处理速度。

4.3科学规划配电网建设

配电管理中需要用到配电网架结构，其种类主要包括环网状、树状、放射状、网状等。一般常用的是环网状，能够对10KV馈线进行有效处理，还可以同时处理不同线路的不同使用需要；在出现故障时，环网状配电网架构还能转移大多数负荷，有效保护主干线的存在和正常使用。在架设配电网架构时，要注意考虑配电的运输方式，科学选择光纤或者无线，保证其适合配电网区域。另外，进行配电网架规划时要注意结合区域实际情况，包括用电量、配电需求等，科学规划配电网假的实施，从而确保高效和稳定的配电运输运行。

4.4使用科学的通信系统

通信系统是整个配电自动化系统的核心之一，因此在解决配电管理问题时也比较重要。配电自动化系统的通信系统一般是低压向高压放线通过的趋势，因此选择通信系统时要重点关注信息交换的实时性。在通信通道选择时按照资源共享、分层配置的原则进行，可选的通信通道有有线、无线、载波、光纤和微波信道。需要注意的是在选择时不仅要充分考虑主干道的通信安全性和速度，也要保证通信的可靠性，进而保证电力供应的稳定性。

5结语

随着我国经济的快速发展和人们生活水平的不断提升，人们对电力的需求越来越高，而区域发展和人口不平衡导致的配电不平衡也越来越严重，因此给配电系统带来的压力越来越大。所以要针对配电管理中存在的区域之间差距较大、设备运行规程较落后、信息化建设不足等问题，采取针对性的解决措施，科学进行配电网建设规划和管理，统筹安排配电工作，实现实时管理，选择合适的通信系统等，推动我国配电自动化系统的发展，加强电力行业建设。

参考文献：

[1]杨玺，刘霁.配电自动化系统中配电管理的问题及解决策略[J].中国高新技术企业，2017，（11）：267-268.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7441f89c2ead59142a1ae75a.html