# 电力通信网络故障问题判断及其解决

包头供电局014030

摘要：随着我国电力通信网络的迅猛发展，其传输信号的速率也日趋加快，使用的设备也越趋繁杂，通信网络一旦出现故障问题，将会影响到整个电力通信系统，其所造成的损坏难以想象。

关键词：电力通信网络故障处理原则

一、电力通信网络的现状和问题

现阶段，电力通信网络不断地发展进步，越来越多的电力系统业务需要借助电力通信网络来进行传输工作，使得电力系统在很大程度上都依赖于电力通信网络，因此，电力通信网络的故障问题严重地影响了电力系统的正常运行。所以，电力系统业务部门对电力通信网络的质量水平也有了更高的要求，不但要求电力通信网络能够为电力系统提供足够强大的通信能力，还要求电力通信网络具备很高的可靠性、安全性和稳定性。现阶段，各地区的电力通信业务部门为了尽力解决电力通信网络系统对通信能力的要求，不断地扩展和升级网络。由于电力通信网络设计水平比较低，设计强度和深度都不高，在如何提升电力通信网络质量水平方面研究得比较少；还没能建立健全、完善以及安全可靠性较高的电力通信网络管理体制；缺少对电力通信网络质量水平进行系统检测的方法和手段；对电力通信网运行的安全和高效评估检测以及改进创新方法都没有较好的措施。

二、电力通信网络常见的故障问题

2.1SDH环网的结构复杂，扩建不平衡

我国各地区对发电量的需求程度和增长程度不同，造成各地区对新建的变电站数量具有比较大的差别，导致各地区新增的SDH节点数量也不均衡，使原有SDH环网因为其节点的数量不平衡而造成对多种失效事件的抵抗能力大幅度降低，使电力通信网络信号的传输效果受到严重的影响。与此同时，因为新增的SDH设备节点不断串入，造成原有的SDH环网缺少适当的优化，网络结构更加复杂，导致环中环的现象常常发生，使信号的传输和自愈倒换延时。

2.2传输的质量差

目前，我国的电力通信网络系统中的变电站大多是采用的5类或者超5类的网线作为485通信线路的载体。这就使得电力通信网络在运行过程中常常会出现屏蔽效果差、放共模干扰的能力低等问题。同时，由于网线的线径过细，使得线路挂接设备减少及传输距离的降低。而且相比其他的多芯线而言，更容易发生断裂，造成通讯效果受到影响。

2.3网络的可靠性较低

目前，我国现有的电力通信网络的结构可靠性偏低，其资源共享的能力较差。由于网络线路长期运行，使得目前我国许多的电力通信设备已经进入了老化期和维护期，这就在一定程度上直接影响了其电力系统整个网络传输的可靠性和稳定性，再加上通信技术的不断改进和发展，使得传输设备的集成程度越来越高，对板的容量及功能的要求也越来越大，一旦其中的一块单板出现问题，就有可能导致整个的通信网络出现较大的故障，严重的甚至会导致系统瘫痪。

2.4光纤传输网络缺乏

光纤传输网络缺乏明显的层次划分电力通信网络的运行管理层面通常可分为三级。其中，一级通信网络的构成主要包括国家电网各公司的通信光缆以及各省的电网公司之间的通信光缆；而二级通信网络的构成则是各省的电网公司及其各市的供电局之间的通信光缆。三级通信网络的构成主包括各市的供电局的通信光缆。在光缆网络的架设中，由于其电力线路的规划及自身结构等问题，使得部分光缆路径没有形成明显的层次划分，而是与二、三级通信网络发生了混联，从而影响到整个光缆网络的结构稳定和传输的可靠。

三、提高电力通信网络运行可靠性的有效措施

3.1优化电力系统通信网可靠性管理体系

在电力通信网络系统中，必须要不断的建立健全和优化可靠性比较高的管理体制，必须依据相应区域内的电力通信网来规划和制订当地电力通信网络设计的可靠性标准和要求，从而有效地落实电力通信网络的安全性措施，并且科学合理地对电力通信网建设的可靠性、安全性运行效果进行评估。依据电力通信管理部门的工作情况，结合实际制订进行电力通信网络维护和管理的体制标准，科学合理地对电力通信网络的维护和管理任务进行分配，对电力通信网络系统和通信设备提出可靠和安全的技术指标，并对电力通信网进行规划和设计，充分利用各项电力系统的建设资源对已经建设好的电力通信网进行最终的鉴定和实验。

3.2管理部门加强管理及构架完善管理体系

加强电力通信网络的设计优化有关电力部门和单位要加强对电力通信网络的设计优化，在原有设计的基础上，积极引进和应用现代的、前沿的网络设计技术和结构，不断地优化和创新电力通信网络的设计理念、内容、范围等等，从而提高电力通信网络的设计水平，使其满足不断变化发展的社会市场需求。建立健全电力通信网络的可靠性管理体系有关电力部门和企业要根据地域的差异性进行电力通信网络的规划和设计，根据不同地区对电力通信的需求，建立健全电力通信网络的可靠性管理制度和机制，提高网络系统及其相关通信设备在安全性和可靠性方面的技术指标和设计水平，并对通信网络进行严格、详细、充分的鉴定和试验，整理、分析、评价其网络系统运行的安全性和可靠性，然后提出相应的优化措施。同时，还要注重异常故障应急措施预案的制定，以便进一步提高电力通信网络的运行安全

3.3应用电力通信网络故障导航系统

整个电力通信网络故障导航系统的技术服务主要包括：全方位的技术咨询、技术导航、故障分析处理和操作流程等。在对电力通信网络导航系统进行应用和研制的过程中，因为存在繁多的电力通信设备，各种不同类型的技术数据都被涉及，导致电力系统的高端通信设备技术的服务装置必须要更加标准化和智能化。根据电力通信网络故障导航系统的指引，电力通信的工作人员必须要及时有效的掌握故障的电路点。在操作步骤和工作程序中的各个环节，切实的认真落实在技术上的导航服务工作，并且努力地配合有关工作人员进行操作，迅速进行可靠的抢修工作，在保障抢修质量水平的同时要尽可能地缩短抢修时间，从而能够在很大程度上减少工作人员的压力和负担，通过人机对话的方法开展技术导航服务和语音咨询等，为电力通信工作人员对维护技术问题的处理提供科学合理的有效指导。对电力设备的运行情况进行实时的监控，提升电力通信系统的技术水平，切实地提高电力通信工作人员的工作效率和责任意识。

3.4应用电力通信网络故障导航系统

应用电力通信网络故障导航系统完整的电力通信网络故障导航系统技术服务包括全方位的技术导航、技术咨询、操作流程、故障分析处理等。在研制和应用电力通信网络导航系统的过程中，由于存在大量通信设备，涉及到不同类型的技术数据，使电力系统高端通信设备的技术服务装置更加智能化、标准化。在电力通信网络故障导航系统的引导下，通信工作人员可及时掌握故障电路点。在工作程序、操作步骤等环节中落实技术导航服务，并配合工作人员的操作，快速实施抢修工作，确保良好的抢修质量，最大程度地减轻工作人员的负担。同时，可通过人机对话的方式展开语音咨询、技术导航服务，为通信人员处理设备维护技术问题提供充分的科学指导。实时监控设备的运行状态，提高电力系统水平，切实改善通信人员的工作效率。

四、结束语

各级电力部门和单位要对电力通信网络运行中的故障进行详细、明确的了解、认识和分析，并对其问题的原因提出相应的解决措施，以便提高电力通信网络运行的安全性和可靠性，切实做好国家电网在运营高质量、高效率方面的保障。

参考文献：

[1]王湛电力通信网络故障问题分析及对策信息通信，2016

[2]段晓红，张凯，李捷.电力通信网络故障问题分析及对策[J].科技传播，2017，（5）

[3]段晓红，张凯，李捷.电力通信网络故障问题分析及对策[J].科技传播，2017.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7450cc387ebb6ac58a07bcad.html