# 服务器虚拟化在热电厂信息化建设中的应用探讨

关键词：服务器虚拟化；热电厂；信息化建设

1引言

随着我国经济的快速发展和人们生产以及生活方式的改变，我国对于电能的社会需求量不断增加，对于热电厂来说，其起到发电以及供热两种作用，对于并网发电的调峰调谷作用较为明显，而且随着现代电子通信技术的发展，在热电厂中进行电厂信息管理系统的建设是推动热电厂中电厂管理自动化建设的重要部分，且对保障热电厂的通信能力并与其他系统进行协调合作具有重要作用。在目前热电厂中不断应用新技术和新设备的过程中，随着新老设备的更替，需要建立基于虚拟化技术的电厂管理系统来满足热电厂现代化的生产方式对电厂管理模式的需求，确保热电厂管理系统处于最佳的通信状态，提高设备的利用率。

2服务器虚拟化技术概述

所谓虚拟化就是指通过软件对硬件的操作逻辑进行模拟，其目的就是在同一个硬件上进行多套操作系统的运行，这样就可以充分利用硬件资源，且应用于不同的场景之中。具体来说就是在同一个物理机上面独立运行多个具有不同操作系统的虚拟机，且虚拟机首先会对常用的内存、网络、USB或硬盘等操作系统常用的各种设备进行分析，然后使用相应的软件技术来对这些硬件资源进行管理，并通过特殊的方式对其进行真实的硬件操作。目前应用比较广泛的虚拟化技术主要有以下几种。

2.1硬件虚拟化技术

此技术简单的说就是在硬件上对虚拟技术进行支持，其硬件通常为intel架构的CPU、ARM架构的CPU等，这样就可以在此硬件上实现多种操作系统的虚拟运行，其中比较成功的产品就是VMware，其可以实现在主机上进行win7系统的运行，而在虚拟机中进行ubuntu系统的运行。

2.2并行虚拟化技术

此技术的原理与硬件虚拟化技术类似，同样是多种操作系统在同一硬件上运行，但是与之不同的是在此技术中，还应用了大量的并行计算技术，这样就可以大大提高了主机和虚拟机的运行效率，并且对硬件资源的要求进行了有效弱化。此技术比较成熟的产品有XenSource。

2.3操作系统虚拟化

此技术就是对操作系统层实现虚拟化，但是其最大的问题就是无法在一台服务器上进行多种操作系统的运行。目前比较成熟的产品主要有SWsoft的Virutozzo和Sun的SolarisContainer。

目前在热电厂的信息化建设中应用较多的就是VMwarevSphere软件，其不仅可以对多种硬件体系机构进行支持，而且适用于多种网络模型，且支持多种数据迁移模式，有效提高热电厂系统的管理效率。

3服务器虚拟化在热电厂信息化建设中的应用

3.1系统构造

本文以在热电厂中应用VMwarevSphere软件进行信息化建设为例来介绍虚拟化技术的应用情况。首先在进行热电厂信息系统的虚拟化构建时，需要进行虚拟平台的控制管理中心的构建，且在此平台上安装的是VMwarevSphere软件，平台上各个服务器之间的连接是通过网络实现的，这就是热电厂信息系统的硬件构造。

3.2虚拟存储系统的部署

在应用虚拟化技术进行热电厂信息管理系统的建设时，可以在不同的机房中进行系统服务器的安装，且在单独的机房中，其信息管理系统是由不同的服务器和网络设备组成，并且在主系统中采用VMwarevSphere软件提供虚拟平台。此种系统构造主要表现为以下特点：一是不同的服务器之间可以通过TCP/IP协议进行网络连接，确保系统中的各个功能部件都能实现数据的获取和发送；二是此信息化管理系统供的网络布局为分层管理的模式，这样可以有效确保内网的运行安全，而且还能保证通过外网实现对数据的收发。三是此系统的构造较为简单，并且使用的双网的结构形式，大大提高了此系统的运行可靠性。

4应用效果分析

4.1实现负载均衡

在热电厂的信息化建设中采用服务器虚拟化技术，这样可以对服务器的负载进行分担，将其负载分散到集群中的不同节点上去，而且在此过程中采用的是负载均衡的原则，当客户发出服务请求时，不再是在指定的单一服务器上进行此任务的执行，而且在动态服务器中进行选择，且同时有一个或者多台服务器可以同时协作来对客户的请求进行处理，这样可以实现负载均衡，提高对客户请求的处理速度，而且此种策略还实现了对集群提供单一的入口，且对客户来说是透明的。

4.2实现服务器的性能优化

在传统的热电厂信息管理系统中，当此系统中的在线人数超过某一数值时，系统的CPU的占用率非常高，导致系统的反应速度就会明显变慢，这是因为此系统中所有的客户请求都需要经过同一台服务器进行处理。而应用服务器虚拟化技术进行部署之后，无需对CPU进行更换，只需增加多个服务器，就可以满足热电厂管理规模不断扩大的需求，实现对服务器性能的优化。

4.3提高服务质量和可靠性

在热电厂管理系统中应用服务器虚拟化技术，其应用了安全级别较高的数据存储方式，确保了数据存储的安全性和可靠性，所以在客户进行软件升级、漏洞修补甚至是在病毒攻击时都不会出现数据丢失的问题。此外，此管理系统还可以根据用户的不同服务需求来对系统进行调整，满足客户对于硬件配置、网络带宽以及存储容量的不同需求。

4.4其他应用效果

在热电厂的信息管理系统中应用服务器虚拟化技术可以将此系统扩展到大规模的集群之上，可以同时对数千个甚至更多的节点同时进行处理，而且此系统可以从水平和竖直两个方向上进行扩展，还能够根据客户的需求进行自由的恶化斯诺，满足客户随时随地进行访问的服务需求。此外，由于可以将热电厂信息管理系统中庞大的数据传输到超级计算机集群中进行处理，所以无需对自身的计算机硬件等进行升级和更新，只需缴纳数额较小的服务费用既能实现对数据的计算和处理，因此具有较高的经济性特点。不仅如此，由于此管理系统对用户是透明的，而且此系统属于自治系统，可以自动配置系统的硬件、软件以及存储等，满足不同客户的需求，因此具有较高的自治性。

5结语

在目前热电厂的信息化管理系统建设中，根据自身特点选择硬件虚拟技术、并行虚拟技术或者操作系统虚拟技术，对自身的信息管理系统进行部署，可以实现信息管理系统运行中的负载均衡、对服务器性能进行优化，提高系统对客户服务的质量和可靠性。此外，此系统的应用还具有良好的可扩展性、可用性、经济性和自治性等优点，大大提高热电厂信息管理系统的运行效率、安全性，增加设备的利用效率，提高热电厂的经济效益。

参考文献：

[1]王东伟.服务器虚拟化在热电厂信息化建设中的应用研究[J].工业,2016(12):00286-00286.

[2]刘潇清.服务器虚拟化在电厂信息化建设中的应用研究[D].华北电力大学,2015.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/75f200e4d5458314627e3cd0.html