# 电力营销计量改造中的重点与难点分析郭斌

（桐庐电力开发有限公司供配电服务分公司浙江桐庐3111500）

摘要：在电力营销中，通过电力计量可以使供电企业更加清晰地掌握用电客户的分布、用电需求、以及输电过程中出现的问题等，从而更加科学合理地规划电力营销的工作重点和发展方向。因此，对电力计量进行改造，实现供电企业精细化管理，为用户提供更加优质地服务，提升供电企业的经济效益，促进企业的快速发展。

关键词：电力营销；改造措施；电力计量

1电力营销计量改造的重要性

随着科学技术的不断发展，电力技术也得到了很大的发展，电网建设的发展已从传统的粗放型向精细的技术发展转变。电力营销中的电能计量系统正处于发展阶段，主要采用数据采集终端自动抄表技术来规范抄表行为，避免估抄、错抄等极易引发客户投诉及造成廉政风险。同时，电力线载波等通信技术也可用于抄表过程，确保信息不泄漏且信息安全。电力营销计量系统被广泛使用的原因是它可以有效地避免抄表中的危机行为。电力营销系统中仍存在许多影响客户用电安全和质量的问题，如穿户线及落火线等配电线路老化。电力营销计量系统转型有两个主要原因：一是电力网络技术的研究较难。网络系统的发展需要更专业的技术支持来有效地传输电力和安全性保护，但目前的电力技术正处于转型过程中，因此对技术的研究正在进行改革；第二点是电力设施比较旧。只有电力设施才能安全运行以确保安全传输。除了确保传输质量外，还可以促进电力营销的发展。电力营销计量系统是电力系统的基础部分，可以为电力系统提供非常丰富的客户数据信息，从而帮助电力公司开发更好地满足客户需求的电力网络。

2电力营销计量改造中存在的问题分析

2.1窃电、漏电现象

2.1.1管理不到位

部分老旧的电能计量表需投入大量的人力物力进行管理，在管理过程中出现管理不到位的现象，无法及时查出窃电漏电的行为，影响营销计量工作的精确度，增加电力营销规划和电网改造工作的难度。

2.1.2用户人为造成的故障

部分用户为了达到少交电费的目的，通过一些技术手段对电能计量的电压回路接线进行更改或破坏电力系统的计量回路，使电力计量表发生故障。

2.2操作不规范

在供电系统中，由于电网、电能计量、用电器三个设备属一个统一的电路；因此，如果在安装操作中其中有一项安装不到位，导致增加电能计量设备耗能，或导致出现严重的电能计量偏差。一般情况下，导致出现安装不规范的原因容易受到以下两方面的因素影响：一方面，由于安装人员的专业技能水平有待提高，操作人员受到专业技能水平的限制，出现错接的现象，造成电能计量装置出现误差；另一方面，未能严格按照规章制度安装操作，导致安装过程出现各种问题。

2.3计量点位置选择不合理

电力营销计量在改造过程中，对计量点位置选择存在有一定的问题。合理的计量点位置，应将当地用电用户的实际用电情况进行充分考量，按照用户用电情况对用户进行分类，然后科学合理地选择计量点的位置，确保电能计量具有较高的可靠性以及有效性。但在实际的工作中，在选择计量点时，并未考虑到用户的实际用电情况，导致计量点的位置不符合安装规范或相关技术要求。并且对部分用电量较大的用户来说，为了避免窃电的现象发生，需引入专门的计量柜，这对计量点的选择提出了更高的要求。

2.4电流互感器配置不合理

3电力营销计量改造的改进策略

3.1杜绝窃电现象的产生

引入预付费计量方法。电能是一种较为特殊的商品，具备营销的特殊性，以住电费结算方式主要为先使用后交费，易出现部分用户缴费不及时或出现窃电漏电等现象。因此，通过采用预付费计量箱的方法来解决出现的问题。预付费计量箱的关键在于真空高压断路装置，其适用于在户外线杆进行安装。对于其中的高压计量互感器，可以通过在箱体侧面打孔，从孔洞中引入信号线，在进行密封和防水处理后可经过外部的接线箱来计量内部高压计量的互感器，从源头起到杜绝窃电的现象。预付费计量箱是一种密封性较强的计量装置，外部没有电缆线从而增加窃电的难度，可充分保障供电企业的经济效益。

3.2重视计量屏柜的运用

在对电力营销计量进行改造时，计量装置的改造非常重要。选择合适的计量面板可以保证电力营销计量转换的整体效果。封闭式计量面板是电能计量创新后的常用设备之一。它可以在满足用户用电量的同时确保电力安全。这种设备的全封闭结构仅允许打开相应键的工作，并开始计量工作。计量板的应用具有与变压器类似的原理。通过分析和处理电流通过时产生的二次信号，并记录当前状态，减少了工人的手动操作，导致电力资源的损失。如果在计量箱中设置了相应的电磁密码，并且基本面板上有可以操作方向，速度，位置和停止/启动的按钮，则在操作过程中为技术人员提供安全保障，确保了员工的安全。

3.3合理选择计量点

科学合理地选择计量点，并建立有效的计量体系，使计量的数据更合理、精准，从而更加科学高效地管理电力系统。对计量点的优化改造，建议从以下几方面入手：3.3.1建立资料库。针对电力营销计量要通过收集整理大量的相关资料，并落实计量点的档案管理，从而确保电力计量改造工作的顺利进行。3.3.2建立信息化的计量改造体系。信息化技术的应用可以促进电力计量改造的进行，所以在供电企业中建立完善的信息化体系，可以动态监督电力计量改造工作，并以此为基础做好电力计量改造的管理工作，使电力营销计量改造更加科学合理。3.3.3加快电力设备的更新换代。先进的电力设备，可以更加精准地计量用户的实际用电量，可以优化电力计量体系，使电力营销更加科学合理。

3.4对电力计量改造进行科学合理的评价

为了使电力计量改造更加科学合理，更加凸显效果，在电力营销计量改造完成后需进行客观的评价，将改造前、改造后的计量数据进行比对，分析其中的不足之处以及进步之处，为后续的计量改造工作提供丰富的经验参考，从而可以更加科学合理地改造电力营销计量，提升电力计量的精准度，确保用户用电的稳定性。

4结语

综上所述，电力营销计量的改造中，在确保计电精确与用电安全的同时，为供电企业创造出最大化的经济效益，促进电力行业的绿色健康发展。针对改造过程中出现的安装不规范、计量点位置选择不科学窃电等问题，应进一步改良计量原理提升计量精度，推动电力计量装置运行的稳定性，为供电企业营销的计量改造工作打下良好的基础。

参考文献：

[1]韩磊.电力营销计量改造中存在的问题及对策[J].建筑工程技术与设计，2017（19）：3122.

[2]吴磊.电力营销计量改造过程中存在的问题及解决对策研究[J].中国房地产业，2017（32）：211.

[3]张敏.电力营销计量改造中的重点与难点分析[J].科学与信息化，2017（34）：1，196-198.

[4]张娟，吴鹏远.电力营销计量改造中的重点及其难点[J].通讯世界，2017（16）：191-192.

[5]邓金庆.电力营销计量改造的重点与难点分析[J].数字化用户，2017，23（41）：3，213.

[6]孙海玲.电力营销计量改造中的重点及解决难题措施[J].福建质量管理，2017（23）：4，273.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/760530ced77f9aef8c185b88.html