# 光纤液滴传感器系统设计

### 论文摘要

光纤液滴传感器是一种用于液体特性研究的新型仪器，该仪器是利用被测液滴的形成过程与液体成份之间的关系而制成的一种测试传感器。提取随着液滴下降过程而变化的光强变化轨迹，获得反映液体的物理、化学性质的“光纤液滴指纹图”。通过分析液滴指纹图，可以得到一些相关的信息，用来鉴别液体。本文首先概述了光纤液滴分析技术的原理及其发展历程，论证了其运用于实践的可能性，阐述信号相关理论在液滴分析中的作用。然后根据光纤液滴传感器的基本原理进行了传感器的具体结构、光路、电路设计，搭建了光纤液滴传感器的试验平台——光纤液体成分分析演示仪。最后提出了光纤液滴传感器在线监测的思想，并利用市面上一款通用的可编程DSP芯片TMS320C5409实现了实时信号处理模块的设计。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 液滴分析技术的发展概况

- 1.2 光纤液滴分析技术

- 1.3 光纤液滴传感器原理分析

- 1.4 本课题的研究内容

- 第2章 相关理论在液滴分析中的作用

- 2.1 互相关函数

- 2.1.1 互相关函数简介

- 2.1.2 互相关函数在液滴指纹图中的应用

- 2.1.3 互相关系数应用于光纤液滴指纹图分析

- 2.2 互功率谱密度函数峰值法

- 2.2.1 互功率谱密度函数简介

- 2.2.2 互功率谱密度函数峰值法应用于液滴指纹图分析

- 2.3 本章小结

- 第3章 光纤液滴传感器硬件系统设计

- 3.1 光纤液滴传感器的整体设计

- 3.2 光纤液滴传感头的设计

- 3.3 供液系统设计

- 3.3.1 供液系统结构设计

- 3.3.2 供液系统电路设计

- 3.4 LED驱动电路设计

- 3.5 信号检测电路设计

- 3.5.1 光电转换和前置放大器

- 3.5.2 第二级放大电路

- 3.6 信号采集电路及计数触发电路设计

- 3.6.1 单片机的选择

- 3.6.2 单片机晶振连接及复位电路设计

- 3.6.3 数据采集系统设计

- 3.6.4 计数触发电路设计

- 3.6.5 串行接口电路设计

- 3.7 供电电源的设计

- 3.8 本章小结

- 第4章 实验测试

- 4.1 光纤液滴传感器实验系统的搭建

- 4.2 显示界面设计

- 4.3 电路的防干扰措施

- 4.3.1 屏蔽措施

- 4.3.2 接地技术

- 4.3.3 印刷板抗干扰措施

- 4.4 部分实验结果

- 4.5 本章小结

- 第5章 DSP电路设计

- 5.1 DSP芯片简介

- 5.1.1 DSP芯片的特点

- 5.1.2 DSP芯片的基本结构

- 5.2 信号处理电路设计

- 5.2.1 DSP芯片的选择

- 5.2.2 DSP芯片时钟电路与复位电路图

- 5.2.3 外部存储器与DSP芯片接口电路

- 5.2.4 A/D与DSP芯片的连接

- 5.2.5 JTAG仿真口的连接

- 5.2.6 串口电路的设计

- 5.3 供电电路设计

- 5.4 部分实验结果

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].脉冲电场下液滴极化变形的数值模拟[J]. 石油机械 2019(12)

- [2].电控液滴移动的研究进展[J]. 高等学校化学学报 2020(01)

- [3].喷淋液滴在空气环境下的运动特性[J]. 原子能科学技术 2020(01)

- [4].液滴撞击固体壁面研究进展[J]. 四川轻化工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [5].液滴撞击移动表面动力学特性[J]. 工程热物理学报 2020(05)

- [6].液滴间相互碰撞融合与破碎的实验研究[J]. 高校化学工程学报 2020(02)

- [7].基于T形共流聚焦法的液滴生成技术[J]. 化工进展 2020(05)

- [8].化学所宋延林课题组研制出可程序化控制的“液滴机器人”[J]. 宁波化工 2020(03)

- [9].农药液滴在植物枝叶表面润湿特性研究进展[J]. 中国农机化学报 2020(10)

- [10].液滴碰撞亲-疏水性组合壁面的数值分析[J]. 化工学报 2016(12)

- [11].中空液滴碰撞水平壁面数值分析[J]. 物理学报 2017(01)

- [12].竖直表面液滴运动的数值模拟[J]. 工程热物理学报 2017(01)

- [13].超疏水表面上多液滴合并触发液滴弹跳现象的理论分析[J]. 工程热物理学报 2017(02)

- [14].超疏水冷表面上液滴冻结的可视化观测[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [15].过热液滴闪蒸过程数学模型的建立与应用[J]. 工程热物理学报 2017(04)

- [16].微量液滴分配机理与技术研究进展[J]. 机械工程学报 2017(08)

- [17].气体介质中双元液滴的碰撞动力学[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2017(07)

- [18].水平固体表面温度梯度下硅油液滴运动[J]. 微纳电子技术 2017(07)

- [19].冲击作用下液滴在环境液体中的演变过程及主导因素[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2017(09)

- [20].液滴碰撞水平壁面实验研究[J]. 实验技术与管理 2015(04)

- [21].液-液层流射流型雾化的射流脉动与液滴形成特性[J]. 农机导购 2016(08)

- [22].呼吸实验装置中的“液滴移动”问题[J]. 中学生数理化(学习研究) 2017(03)

- [23].科学家研发出防喷溅材料[J]. 科学大观园 2017(02)

- [24].光合作用装置中的“液滴移动”问题[J]. 中学生数理化(学习研究) 2017(04)

- [25].超声驻波场中固液黏附液滴悬浮分离研究[J]. 声学技术 2020(05)

- [26].超声速条件下亚毫米液滴的变形破碎模态[J]. 航空动力学报 2020(10)

- [27].单液滴干燥过程中载体组分对植物乳杆菌的保护作用[J]. 中国食品学报 2020(02)

- [28].一种新颖的飞升级均匀液滴高频发生器[J]. 中国科学技术大学学报 2017(12)

- [29].打喷嚏动力学[J]. 现代物理知识 2016(05)

- [30].液滴流撞击热金属表面铺展行为实验研究[J]. 铸造技术 2016(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/782221cceade8e30f411cabc.html