# 辐射率在线测量系统软件设计与补偿算法研究

### 论文摘要

发射率是描述物体发射本领的参数,又称辐射率,该参数在反应物体间热辐射交换及物体表面温度特性方面具有重要的应用价值。材料表面的辐射率并不是材料的本征特性,与材料的温度、组成成分有关,以及测量时材料表面的状态、测量方向等众多因素有关,因而要实现材料表面变化状态时辐射率的准确测量,设计一套高精度在线测量系统具有非常重要的意义。本文根据所研究系统的实际需求,通过比较归纳多种现有的辐射率测量方法,确定了基于转换黑体法的辐射率测量原理,并对该测量原理进行了更深入的剖析和讨论。论文阐述了热辐射在线测量系统的电子系统部分软件设计的功能需求和性能指标,依此详细描述了软件设计的过程,并制定了与计算机进行通信的通信协议。论文对信息处理部分所用到的补偿算法也进行了较全面的分析,重点阐述了建立算法模型的方法和过程,数据通过预处理、补偿算法处理、校正处理等过程从而得到最终测量结果,其中补偿算法模型的获取是重点也是难点,采用了理论推导结合试验的方法获取模型参数,最后总结出一套完整的数学模型。通过验证性试验证实所设计的电子系统软件稳定可靠,所得到的数据处理模型有效可行,能够满足长时间持续性测量的需求,可进入实用阶段。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 论文研究背景、目的及意义

- 1.2 国内外研究概况

- 1.3 论文的主要研究内容

- 2 辐射率在线长时测量方法研究

- 2.1 辐射率测量的基本理论

- 2.2 双罩法辐射率检测系统简介

- 2.3 本章小结

- 3 双罩法辐射率信号检测系统软件设计

- 3.1 信号检测系统概述

- 3.2 信号检测系统软件模块设计

- 3.3 本章小结

- 4 双罩法辐射率信息处理系统软件设计

- 4.1 信息处理系统概述

- 4.2 信号预处理模块

- 4.3 补偿算法信号处理模块

- 4.4 验证试验

- 4.5 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].光纤陀螺捷联系统划桨补偿算法的改进与优化[J]. 弹箭与制导学报 2011(06)

- [2].负向数据补偿算法及其在供应商选择中的应用[J]. 系统工程 2011(09)

- [3].基于补偿算法模糊系统的设计[J]. 南京晓庄学院学报 2009(06)

- [4].力矩限制器负载补偿算法研究[J]. 建筑机械 2020(09)

- [5].空间补偿算法在高精度贴片设备中的应用[J]. 电子工艺技术 2018(03)

- [6].倒装设备键合头旋转补偿算法研究[J]. 电子工业专用设备 2017(04)

- [7].红外焦平面阵列盲元检测及补偿算法[J]. 激光与红外 2008(12)

- [8].配电线路无功补偿算法与设备选型研究[J]. 电子制作 2015(03)

- [9].基于逆系统的墙壁补偿算法研究[J]. 信号处理 2009(03)

- [10].硅压阻式压力传感器的高精度补偿算法及其实现[J]. 自动化仪表 2018(06)

- [11].采用非线性补偿算法的超长跨距系统[J]. 光通信研究 2018(04)

- [12].一种改进的重叠式三子样圆锥误差补偿算法[J]. 电光与控制 2017(03)

- [13].机动目标的多站无源定位延迟补偿算法[J]. 航空兵器 2017(02)

- [14].激光语音检测系统反正切补偿算法[J]. 红外与激光工程 2017(09)

- [15].基于混合自适应回归的红外盲元补偿算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2015(04)

- [16].电流互感器误差的数字补偿算法[J]. 电工电气 2011(06)

- [17].卫星高速数传系统相位噪声迭代补偿算法[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [18].中长期轨道预报中大气阻力系数补偿算法的研究[J]. 宇航学报 2013(02)

- [19].有限转角转台中一种新的位置补偿算法[J]. 航空精密制造技术 2012(04)

- [20].一种提高超声波流量计测量精度的补偿算法[J]. 声学与电子工程 2009(03)

- [21].基于FPGA的无线移动通信系统多普勒补偿算法[J]. 现代雷达 2015(07)

- [22].高速光纤通信系统中PMD补偿算法的研究[J]. 光通信技术 2010(11)

- [23].测量用电流互感器数字补偿算法[J]. 江苏电机工程 2012(03)

- [24].电动助力转向系统低温冷启动力矩补偿算法研究[J]. 上海汽车 2012(09)

- [25].MPEG-2/MPEG-4实时转换Ⅰ帧的快速补偿算法[J]. 北京邮电大学学报 2008(01)

- [26].基于道路特征的车载相机标定动态补偿算法[J]. 机械工程学报 2010(20)

- [27].基于隐马尔可夫模型与并行模型组合的特征补偿算法[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [28].基于对偶原理的二子样划船补偿算法[J]. 北京航空航天大学学报 2009(03)

- [29].雷达低仰角目标跟踪的测角误差实时补偿算法[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2016(06)

- [30].基于抛物线法的迭代补偿算法[J]. 塑性工程学报 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/785f73e8a3c5d641c5109122.html