# 电子技术在电气控制中的应用要点胡克勤

关键词：电子技术；电气控制；应用要点

?

目前，随着电子技术的不断发展，它已经被广泛应用于煤炭、电力、钢铁等各大行业，因此，加大对电气控制技术的研究不仅能提高电气控制技术，增强电气控制系统的可靠性，更能提高企业的管理效率，这对促进我国经济的进步和企业的发展都具有重要的意义。

1电子技术概述

电子技术应用于电力系统的主要目的就是控制电力系统中的电子元件，保证电力系统运行，提高电力系统效率。电力系统中的电子技术主要包括变流技术和电子器件制造技术。电子技术在电气控制中的应用主要依靠电工原理、电子学和自动控制技术来对电气控制系统中的数据信息进行检测和记录，并对电气控制系统故障进行自动预警，监控电力系统设备的运行状况。并且，随着科技的发展，电气控制中的电子技术已经实现了自动化控制，智能化技术也已经逐渐被运用在电气控制中，对电气系统数据进行检测，调节电气系统设备运行，并在剑气控制系统发生故障的时候进行自我调节，实现电气控制系统的高效运行。

2电子技术的发展现状

电子技术的发展主要分为两个方面，分别为电子器件制造和电子电路应用，随着科学技术的不断发展，电子技术在这两方面有了很大的发展，电子器件的发展过程经过了不可控制性、半控制型和全控制型三个阶段，时至今日电子技术在电气控制中已实现了自动化控制，这不仅体现了电子技术的快速发展，还能在一定程度上促进电子技术的发展。现在出现一种智能化技术，其在电气控制中已逐渐得到应用，智能化技术的运用可以实现电气系统自动化控制，智能化技术通过对下降时间、鲁棒性变化和应时间系统的控制，维持电气系统的顺利进行，智能化技术还可以对电气自动化系统进行数据监测和调节，在电气自动化系统中设立反馈机制，在故障发生时，电力设备可以进行自我调节，实现自我控制、自我调节，同时还减少了人力资源的消耗。目前电子技术已经形成了先进的功率集成电力，虽然以当前的技术水平使功率还处于一个较小值，但是随着电力电子技术的不断发展，提高电力功率只是一个时间问题。

3电子技术在电气控制中的应用要点

3.1软开关装置

随着电子技术的发展，电力系统和电气控制系统对工作下来和系统电磁兼容性的要求越来越高。电力企业必须不断改进电力装置，采用小型化和轻便型的电力装置来进行电气控制。而传统的电气控制使用开关的方式来控制系统电容器原件空间和变压器，能量消耗较大，严重影响电气控制工作效率。并且，这种控制方式还会产生电磁干扰，影响电气控制系统的正常工作。而电子技术的应用能够解决传统电气控制的噪音问题和损耗问题，在电气控制中的应用十分广泛。并且，电子技术的应用能够保持电气控制系统的良好性能，对系统电路进行重新组合，增强电气控制系统的可靠性。

3.2电路保护技术

通常情况下，控制系统电路在发展故障后都会出现过电流现象，传统的电气控制通常都会通过切熔断器和电流继电器的方式来对系统电路进行保护。而目前的电气控制系统当中，电子器件体积不断缩小、功率不断增加，传统的方式已经无法对电路进行保护。

将电子技术应用于电气控制系统当中，能够对信号进行自动控制和驱除，设置专门的保护电路，对电流进行自动调节。如桥臂互锁保护，在发生电流故障之后，系统会通过连锁的方式，联通桥臂上的电子元件，避免发生短路现象，通过这样的方式来实现对系统电路的保护。

3.3静止无功补偿装置的应用

社会经济的腾飞，使得人们的生活水平也稳步提高，与此同时，人们对于电力的需求量也越来越大，因此对于电网功率也提出了更高的要求。若电网中的运作功率出现较为频繁的变动或内部遭受部分负荷的强烈冲击等情况，这在很大程度上会影响到电网运行的安全性与稳定性，同时也会使得电网线路难以实现对低频振荡的有效控制。而基于电子技术的静止无功补偿装置则可有效提升电力系统的承载力以及相关性能，同时也能规避电力系统中的功率损耗现象，从而进一步增强电力系统性能的稳定性，以满足当今社会对于电量的需求。

3.4有源电力滤波器

有源电力滤波器的原理是对电路系统补偿原件进行分析，计算出分量的谐波电流，而补偿装置会产生于谐波电流分量相反的电流与谐波限流相抵消。有源电力滤波器可以将这些谐波电流消除掉，利用基波电流取代它，从而确保电力系统的正常运行。并且，有源电力滤波器具有较强的抗干扰力，反应速度快，具有超强的实用性。

除此之外还可以利用它进行谐波电流以及无功电流的分析，从而更好的对电气设备进行控制。

3.5高压直流输电技术

我国大多数企业的输出都使用交流电压，而交流电压的能量消耗较大，工作人员的能源应用操作控制难度较大，电气控制的费用较高。针对这种情况，很多企业都采用在电子技术的支持下使用直流电。高压直流输电技术能够对直流电和交流电进行转换，使企业能够在距离较远和电压较高的输电系统中将交流电转化为直流电进行输电，并在直流电逆变的过程中将逆流电转化为直流电输出给用户。

结束语：

综上所述，随着社会科学技术的发展进步，电力电子技术被广泛应用在各个领域中，其在电气控制领域发挥了重要的作用和意义。为了更好的发挥出科技支持下电力电子技术在电气控制中的作用，需要相关人员在对现有技术的研究分析上不断发展适应社会发展的新技术和新产品，促进电力事业的发展进步。

?

参考文献：

[1]电子技术在电气控制中的应用要点[J].崔喜昌.数码设计.2017（09）

[2]电子技术在电气控制中的应用要点[J].欧阳斌.电子技术与软件工程.2018（04）

[3]电子技术在电气控制中的应用要点[J].陈华新.电子制作.2018（20）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/79c9a245f385c6579b6647c1.html