# 化学回热循环实验系统建模仿真及控制研究

### 论文摘要

燃气轮机化学回热循环是一种先进循环方式,既可以充分利用燃气轮机排气余热提高循环热效率,又可以解决简单燃气轮机循环NOx排放物过多等造成的环境问题。本文是在我校已有的燃气轮机化学回热循环实验台的基础之上,对各个部件建模仿真并对该实验台进行了控制研究。本文首先借助于通用的仿真平台Matlab/SimuLink,采用了模块化建模方法,建立了化学回热循环实验系统的仿真模型,并对其整体系统进行仿真。仿真结果表明,燃油供给量和补给水量的合理匹配,不仅会防止闪蒸室出口蒸汽的流量会产生较大的波动,而且有利于整个实验系统废热利用效率的提高。其次,在仿真的基础之上,采用数字PID控制器对补给水温度、压缩空气流量和温度、以及燃气温度的控制过程进行了仿真分析。仿真结果表明,数字PID控制器控制效果良好,满足实验台对被控量的控制要求。同时,在控制仿真过程中发现,由于受热惯性的影响,燃气温度和补给水温度的变化滞后于燃烧室中燃油供油量的变化,喷水冷却器中喷水量的变化,空气预热器中压缩空气的变化。空气流量的控制结果表明,由于无热惯性部件的参与和电磁阀的响应速度较快,空气流量变化的响应过程比较迅速最后,提出了采用SIEMENS WINCC监控组态软件和S7-300 PLC作为控制系统总体的解决方案。且根据实验台的实验功能的不同,制定了相应的实验流程为后续的监控组态和PLC程序的编写提供指导。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 建模与仿真技术在国内外的发展状况

- 1.2.2 燃气轮机控制技术在国内外发展状况

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 化学回热循环实验台数学建模

- 2.1 化学回热循环实验台组成及其功能

- 2.1.1 化学回热实验台组成

- 2.1.2 化学回热实验台的功能

- 2.2 实验台各模块数学模型

- 2.2.1 换热器数学模型

- 2.2.2 燃烧室数学模型

- 2.2.3 喷水冷却器数学模型

- 2.2.4 化学回热器数学模型

- 2.3 本章小结

- 第3章 实验台系统仿真分析

- 3.1 水和蒸汽热力性质计算模型

- 3.2 烟气的热力计算模型

- 3.3 实验台整体系统仿真

- 3.3.1 实验台仿真模型

- 3.3.2 实验台仿真分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 实验台各系统控制过程仿真

- 4.1 数字PID控制器

- 4.2 水系统控制过程仿真

- 4.3 空气系统控制过程仿真

- 4.3.1 空气流量控制过程仿真

- 4.3.2 空气温度控制过程仿真

- 4.4 燃气系统控制过程仿真

- 4.4.1 多级闪蒸实验控制过程仿真

- 4.4.2 燃料裂解实验控制过程仿真

- 4.5 本章小结

- 第5章 实验台控制系统硬件设计及典型实验流程

- 5.1 实验台控制系统硬件设计

- 5.1.1 控制系统硬件设计要求

- 5.1.2 控制系统硬件组成

- 5.2 实验台典型实验流程

- 5.2.1 多级闪蒸实验

- 5.2.2 燃料裂解实验

- 5.2.3 燃烧室燃烧实验

- 5.3 本章小结

- 结论

- 1.本文的主要结论

- 2.工作展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].烟气—蒸汽联合回热循环的热力学分析[J]. 热电技术 2013(02)

- [2].燃气轮机化学回热循环仿真研究[J]. 哈尔滨工业大学学报 2010(01)

- [3].燃气轮机化学回热循环热力学过程分析[J]. 热能动力工程 2010(02)

- [4].烟气—蒸汽联合回热循环[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2012(02)

- [5].化学回热循环的蒸汽系统热力设计[J]. 机电设备 2015(02)

- [6].深度利用烟气回热循环对于电厂性能及指标的影响[J]. 山东工业技术 2015(12)

- [7].具有空气冷却的中冷回热循环三轴燃气轮机热力学建模和性能优化[J]. 热科学与技术 2012(03)

- [8].回热循环微型燃气轮机非线性数学模型[J]. 航空动力学报 2014(01)

- [9].地铁车辆单元式空调机组回热循环分析[J]. 上海节能 2019(08)

- [10].基于燃机废热的超临界二氧化碳布雷顿循环的热力学分析[J]. 中国计量大学学报 2020(02)

- [11].回热循环微燃机的鲁棒运行及滑模容错控制[J]. 控制工程 2018(10)

- [12].动力装置余热回收系统的性能和应用[J]. 中国电力 2017(02)

- [13].回热循环微型燃气轮机全工况状态反馈控制[J]. 电工技术学报 2014(03)

- [14].水碳比对化学回热循环回热效率影响分析[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [15].优化高加运行方式 提高回热循环效率[J]. 安庆科技 2010(04)

- [16].60MW汽轮发电机组回热循环优化配置及应用[J]. 科技风 2018(21)

- [17].甲烷/空气预混回热循环微多孔燃烧数值分析[J]. 能源研究与利用 2017(02)

- [18].基于柴油-蒸汽重整的化学回热循环热力计算[J]. 推进技术 2015(03)

- [19].回热循环对R507/CO_2复叠式制冷系统的性能影响分析[J]. 冷藏技术 2015(03)

- [20].间冷回热循环航空发动机参数匹配研究[J]. 航空动力学报 2012(08)

- [21].中低温太阳能品位间接提升及系统集成[J]. 工程热物理学报 2010(06)

- [22].间冷回热循环发动机回热器套管结构优化[J]. 燃气涡轮试验与研究 2016(01)

- [23].回质回热吸附式制冷循环的热力学分析与方案优选[J]. 化工学报 2016(06)

- [24].地源热泵双U型地埋热交换器的热分析[J]. 建筑热能通风空调 2013(05)

- [25].俄罗斯间冷回热循环技术研究[J]. 燃气涡轮试验与研究 2016(01)

- [26].简单循环与回热循环燃气轮机变工况特性[J]. 航空动力学报 2013(02)

- [27].逆流式旋流一体化双燃料喷嘴性能研究[J]. 热能动力工程 2020(03)

- [28].考虑回热循环的超超临界机组负荷预测神经网络模型[J]. 热力发电 2016(04)

- [29].回热循环对航天器热泵系统性能影响研究[J]. 低温与超导 2016(10)

- [30].间冷回热循环发动机间冷器结构设计与工艺研究[J]. 燃气涡轮试验与研究 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7a0fd81fabf1dde414a9cab5.html