# 12MW生物质能发电厂综合自动化系统研究

### 论文摘要

本文对12MW生物质能电厂综合自动化控制系统进行了研究。该系统建立在Linux操作平台之上,遵照一定的国际标准开发,不但能够满足应用程序的移植性要求,且引入超级宏技术组态使系统更加灵活、便于维护。系统采用基于Client/Server结构双机双网冗余配置,并集成了基于IEC61850标准的电气系统,充分保证了控制与通讯的安全、稳定性。为12MW生物质电厂的炉型设计了一套全面而有针对性的控制策略。针对生物质燃料热值不稳定、灰分易腐蚀等特点,对锅炉和输料等子系统做了详细的研究,通过给料控制、负荷控制与尾部烟气温度控制等方式最大程度实现了稳定锅炉负荷与防止锅炉低温腐蚀,有效提高了生物质发电厂的运行效率和经济运行水平。通过实验室的测试以及系统在黑山生物质能发电厂中的应用,该系统完全能够适应12MW生物质电厂的自身特点,提高电厂自动化控制水平,并能以较高的自动化投入率完成生物质电厂的自动化监控。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 选取课题的背景及意义

- 1.2 国内外研究水平综述

- 1.2.1 国外研究概况

- 1.2.2 国内研究概况

- 1.3 课题研究内容

- 1.4 论文主要工作

- 1.5 12MW生物质能发电工程介绍

- 2 12MW生物质能发电厂综合自动化控制系统的设计

- 2.1 开发平台的选型

- 2.2 构建系统的总体结构

- 2.3 系统的集成

- 2.4 控制方案

- 3 12MW生物质能发电厂综合自动化控制系统研制

- 3.1 12MW综合自动化控制系统的软件设计

- 3.1.1 开发设计系统的研制

- 3.1.2 通信接口设计

- 3.2 12MW综合自动化控制系统的硬件设计

- 3.2.1 运行系统设计

- 3.2.2 系统分层控制

- 3.3 实验室试验

- 3.4 12MW生物质能发电厂的分系统设计方案

- 3.4.1 锅炉自动控制子系统设计方案

- 3.4.2 汽轮机自动控制子系统

- 3.4.3 发电机自动控制子系统设计方案

- 3.4.4 电气自动化子系统设计方案

- 3.4.5 燃料制备、输送自动控制子系统设计方案

- 3.4.6 辅助车间子系统设计方案

- 3.4.7 环境保护子系统设计方案

- 4 现场调试及试运行

- 5 课题研究的关键技术及创新点

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录 控制方案示意图

### 相关论文文献

- [1].呼和浩特投资2.7亿元的生物质能发电厂将投产[J]. 广西电力建设科技信息 2008(02)

- [2].生物质能发电厂秸秆气化系统的安全分析[J]. 机电信息 2020(14)

- [3].生物质能发电技术现状解析[J]. 电力科技与环保 2019(04)

- [4].生物质能发电技术的应用发展前景研究[J]. 科技经济导刊 2019(33)

- [5].生物质能发电技术探讨[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(15)

- [6].浅析我国生物质能发电的定价原则[J]. 能源与环境 2016(01)

- [7].生物质能发电技术及其分析[J]. 环球人文地理 2017(09)

- [8].英国建造全球最大生物质能发电厂[J]. 广西电力建设科技信息 2008(01)

- [9].生物质能发电技术应用现状[J]. 现代农业研究 2018(05)

- [10].光大生物质能发电项目和汇源浓缩汁项目落户砀山[J]. 中国果业信息 2010(09)

- [11].生物质能发电技术应用现状及发展前景[J]. 山东工业技术 2017(22)

- [12].关于生物质能发电的研究[J]. 轻工科技 2016(06)

- [13].敦化凯迪生物质能发电厂工程退水处理系统分析[J]. 科技创新导报 2014(15)

- [14].生物质能发电厂汽机房布置优化设计[J]. 华电技术 2013(04)

- [15].生物质能发电厂厂用电接线备用电源设计[J]. 华电技术 2013(08)

- [16].中国生物质能发电何去何从?[J]. 经济研究参考 2013(51)

- [17].关于生物质能发电企业管理及燃料管理的思考[J]. 科技资讯 2012(30)

- [18].浅谈我国生物质能发电的现状及其产生的环境问题[J]. 环境科学导刊 2011(02)

- [19].中国生物质能发电定价机制与模式研究[J]. 中国科技论坛 2011(09)

- [20].生物质能发电原材料行情看涨[J]. 现代营销(经营版) 2011(12)

- [21].生物质能发电设备制造市场空间广阔[J]. 可再生能源 2010(05)

- [22].生物质能发电模式探讨[J]. 内蒙古科技与经济 2009(19)

- [23].生物质能发电技术现状分析与展望[J]. 科技资讯 2009(31)

- [24].我国生物质能发电技术路线探讨[J]. 能源与环境 2008(04)

- [25].用电顾问[J]. 大众用电 2017(02)

- [26].风能与生物质能发电研究[J]. 应用能源技术 2015(04)

- [27].我国生物质能发电蓬勃发展[J]. 农村电工 2008(07)

- [28].分布式光伏及生物质能发电助推新农村建设[J]. 农村电气化 2016(02)

- [29].中国生物质能发电现状[J]. 华北电力技术 2014(09)

- [30].生物质能发电综述[J]. 中国科技信息 2011(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7ac89d8cf8af2c25b44e6bea.html