# 低应变检测技术在桩基检测中的运用研究

浙江公路技师学院浙江杭州310023

摘要：随着时间的推移桩基检测技术越来越成熟，低应变检测技术的应用范围也不断扩大，对桩基检测的结果具有关键性的作用。本文主要对低应变检测技术在桩基检测中的运用展开了相关的研究。

关键词：低压变检测技术；桩基检测；运用

1引言

受经济全球化的影响，高层建筑的建设规模不断扩大，桩基检测技术应用领域随着时间的推移越来越广泛。桩基工程在完成相关的施工内容后，采用传统的检测方式不能直接连接到工程施工的质量，这也是其与其他建筑工程项目最大的区别所在。因此，要使桩基工程的施工质量得到有效的保障，需要应用新型的桩基检测技术，对其工程的施工质量进行客观的分析与判断。而在目前桩基工程质量检测中，常应用到的是低应变检测技术，这种技术是确保其检测数据可靠性及准确性的一项重要的技术手段。

2低应变检测技术原理

低应变检测技术主要是通过在桩身顶部施加一个动态荷载，然后通过对在动态荷载的作用下土壤和桩基系统收集的反应信号进行分析，从而分析和判断桩身的质量和完整性。在桩基工程中常用的动态荷载一般是力锤或者手锤进行敲打，从而为桩身提供不断向下传递的应力波动，粘贴在桩身顶部的传感器接收到该应力波动信号进行收集，桩基检测工作人员通过这些信号进行分析并根据应力波动理论对桩基产生的动态波动进行研究和分析，从而判断桩基的施工质量和桩身的完整性。低应变检测技术具有准确度高和检测效率高的特点，在桩基检测工作中得到广泛应用，是桩基检测常用的检测手段之一。

3桩高强度预应力管桩（PHC）在低应变检测中常见的问题

3.1接桩问题

在完成相应的管桩对接工作内容后，需要将其对接的接口变成U型。而在实际开展焊接工作时，相关的工作人员为了可以尽快的完成相应的焊接工作内容，没有对U型接口周围的坡口填满，只是采用口封的方式将其坡口封住，进而导致桩身与接头处之间的极限弯矩出现明显的差异，在移机的过程中，常容易推断桩接头，这也是致使上下接头错位的重要原因。此外在完成相应的焊接工作后，相关的工作人员没有等到其自然冷却超过8min，就开始准备进行施压及施打，进而导致焊接出现脱落的现象。

3.2桩身原有的微裂缝

在桩身出现微裂缝时，相关的检验人员没有及时制定针对性的补救措施，裂缝的面积随着时间的推移变得越来越宽，这也是致使桩身混凝土强度没有达到施工要求及质量差的原因。在实际施工的过程中，桩身质量差，其缺陷会进一步的扩大，进而导致桩身出现断裂及裂缝的现象。

3.3桩机移动

在移机的过程中，有一部分场地的地质土层较厚且软弱，器表面垫层具有非常明显的承载力差的特点，加上桩机本身的重量接近300t，在地下室的实际施工中，施工面的高差较大，进而影响桩机支护效用的发挥。在移机阶段，桩常会受到土层软硬的变化而出现断裂的情况，此外土层的软硬变化没有得到及时的控制，还容易造成桩身被压的问题。

4低应变检测技术在桩基检测时的步骤及注意事项

4.1做好检测之前的准备工作

桩基检测前，桩的桩基础工程施工必须检测长度、桩径、桩身混凝土强度，以及某些知识的桩基础施工过程中的日期，并对桩基挖孔桩顶观察进入施工现场，观察和跳动的判断其施工质量的桩顶、桩顶和观察是潮湿的，泥泞和桩顶松散，并初步判断桩基的质量；同时注意桩顶清理达到桩顶设计标高后，确保清洁，无损伤，和机械研磨3~4个直径光滑的准8~10cm，导我去传感器安装。

4.2进行数据收集

测试就绪后，我们将开始测试。也就是说，通过堆积可以产生应力波动，然后通过传感器采集应力波动信号。采集信号时应注意以下几点：（1）对振源和传感器做出合理的选择。产生和收集的信号产生一定的影响，不同来源的传感器，采用低应变检测技术的前提是一个振动信号曲线产生不同的动态负载，以不同的方式锤，因为长桩基础施工的源应选择脉冲宽度，这样更方便荣的桩顶应力反射信号的翻译。因此，按照“大桩锤可以选择在振动的选择，小桩的小桩动荷载选择原则”。同时注意到，除了在施工现场检测桩的检测效果不是特别理想，无法准确判断桩身质量外，还可以改变或更换振动传感器的方法，比较产生的信号，以确定桩基、桩的质量。（2）科学合理地安装传感器。传感器是桩基测试信号采集的重要装置，其功能好、差，应具有密切的接触力波动采集，因此在传感器的选择上一般选择体积小、重量轻、便于携带和信号跟踪的轻量装置。在传感器的安装必须注意传感器必须与桩身的密切联系，两者之间的差距不大，同时用手压在安装过程中也要避免传感器，以确保更好的信号接收传感器的唯一途径，根据在安装前工程检测传感器的黄油一般方法安装的传感器。该方法可以使传感器获得相对完整、准确的桩身曲线。（3）相应的力波动信号的选取。在桩基检测过程中，通过对桩基的检测效果，初步判断整个桩基的质量，为今后的检测工作提供依据，提高检测效率。当部分桩的质量不令人满意时，应对桩体进行反复试验和单独贮存，为以后的室内分析提供依据。

4.3对检测数据进行处理

数据通过传感器收集信号后进行处理。最广泛使用的数据处理方法是应力波反射。它具有操作简单、检测速度快、检测点宽等特点。这是目前检查人员最常用的方法之一。

4.4桥梁基础灌注桩中的应用

在基桩检测的过程中，锤击能量的大小对其检测结果的正确性具有关键性的作用，尤其是应用在混凝土灌注桩这种直接较长的基桩检测中，锤击能力的作用尤为明显。受土方与基桩的影响，桩身混凝土的弹性在这种桩土相互合作的情况下，其弹性会受到一定的影响。如果在锤击能力较小的环境下，应力波的传播直径会变短，能够潜入到基桩地下，检测到其存在的安全问题。而当锤击能力过大时，会导致基桩周围的应力波反射信息不准确，进而形成检测盲区，给后续判断基桩浅表明是否存在缺陷带来极大的影响。因此，要解决上述的问题，需要根据桩径及桩长的设计状况，在锤击混凝土灌注桩这种直径相对较大的基桩时，控制好锤击的施力大小。在利用低压变检测桥梁基础灌注桩时，应用的检测设备传感器的阻抗程度、灵敏性、传感器测量及频率响应的范围是决定反射波信号精确度的直接条件。当阻坑界面发生了异常现象，则可以充分的表明基桩中存在明显的问题或可能发生的风险。但由于本次检测的桥梁基础灌注桩是需要在地下进行检测，加上这种基桩属于水下成孔，自身携带了各种不同的缺陷类型。因此，为了进一步的确定其缺陷类型，可以在低应变检测的过程中，应用应力波传播的原理，并根据桥梁现场的总结地质构造环境、坡形特点、施工进展报告及设计资料，确定缺陷的位置。

5结束语

综上所述，桩基础具有稳定性高及使用时间长的特点，加上其操作流程简单，技术要求较低，目前在高层建筑、地震高发区域、重型厂房、码头、核电站工程、冻土地区这些基础建设工程中常应用到桩基础。在桩基工程中，应用低应变检测技术掌握其缺陷的实际状况，对判断其工程质量提供可靠性的依据，对检测桩基工程的质量具有关键性的作用。

参考文献：

[1]王忠剑.低应变法及钻孔取芯法检测技术在桩基检测中的应用[J].科技经济导刊，2015（18）：113+133.

[2]崔迪，聂鹏.低应变法和声波透射法在桩基检测中的综合应用研究[J].建材与装饰，2015（45）：78-79.

[3]王彦，姚锐奕.浅谈低应变检测技术在桥梁桩基检测中的应用[J].中华民居（下旬刊），2014（07）：280-281.

[4]胡在良，李晋平，董承全，熊昌盛，孟军涛.低应变法在铁路桥梁嵌岩桩检测中的应用分析[J].铁道建筑，2012（01）：27-30.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7b3d88c75fcc52aadd693e7a.html