# 浅谈10kV配电网建设与改造方案张玉祥

深圳供电局有限公司龙岗供电局横岗供电分局广东深圳518000

摘要：随着经济的不断发展，我国对于配网工程施工的重视程度也在不断深入，这种与人民生活息息相关的东西在不断发展着。我们在实际中还是存在一定问题的，本文在进行深入研究后就配网工程施工的各种方面做出论述，希望可以指导生产。

关键词：配网工程；安全管理；雷击

就目前来说，我国的配网工程设施的发展已经逐渐发展到一个相当高的水平，但是现实因素来说，我国的配网工程施工过程中仍然会出现很多的安全问题，施工过程中的问题层出不穷，严重影响了施工的效益和进度，所以我们对于10KV配网施工过程中的安全问题要进行详细的探究和处理。

1.10KV配网工程施工安全管理重要性分析

配电工程在整个电力配网工程中最为重要的部分，施工安全将会直接决定施工的效果以及最终的结果，这样就告诉我们，施工安全管理变得越来越重要。首先来说就是施工安全管理对于人员的安全意识，安全理念的提升是极其关键的，我们都能认识到，在这个阶段，很多人不重视施工安全的重要性，不重视甚至是完全没有实现科学的安全管理。其实我们通过研究发现，通过科学有效的安全管理可以将施工风险降到最低，这样一来对于施工人员和施工环境都将是极大的保证，确保人员及环境的安全。另外，对于施工材料以及施工设备的安全情况都是通过施工安全管理工作来实现的。施工材料是配网工程建设的基础问题，这不但是工程中的必要组成的部分，另外还是工程建设中最重要的硬件条件。一旦出现问题，这将影响到工程建设的进程和最终效果，同时施工效果也将受到影响。但是如果我们能够妥善解决问题，不但能够保证施工质量，还能做到工程的顺利开展，这样就会避免出现其他问题，这将是配网工程施工中的最终要求。

2.现阶段10KV配网工程施工安全管理的具体要求

2.1施工计划开展前需要保证整个项目处于停电状态

在配网的施工过程中，对于通过各种工作状态以及设备的可靠性要进行详细的，必要的检查，以此来确保整个项目流程的顺利开展，以此来保证安全性。但是在这个工程中，我们最需要的部分就是在保证整个项目处于停电状态。在实际过程中我们发现有很多的不停电状态造成的危险与事故，要引起我们的高度重视。

2.2避免出现带电线路布设中出现交叉的现象

如果在电路布设中，一旦出现线路交叉的现象，就有可能造成安全问题。所以，在施工过程中要采取可靠的保障措施来提升整个项目的安全可靠性。在电路的布设中要保证线路之间有一定的距离，以便后续的工程施工的进程能够不受影响。

2.3相关的管理人员必须要在施工计划实施的过程中主动的深入施工现场

管理人员对于施工过程来说是极其重要的部分，所以管理人员应当深入现场，发现问题，解决问题。在不断的安全管理中逐渐提升整个施工项目的水平，不断促进施工过程的进步和持续发展。

2.4加强对停电时间的严格控制

停电时间也是需要我们进行严格把控的，如果时间过长将会直接影响到施工的效果和质量，但如果时间不够又将影响检查的效果和最终的质量，所以对于停电时间的控制应当是极其严格的。我们要通过安全技术的确认，保证整个工程对施工进度不受影响，还要保障施工的安全性。

310KV配网工程施工过程中安全管理隐患

3.1配电网网架结构不合理

配电网的网架结构不合理往往是整个施工管理过程中最为关键的安全隐患，也往往是出现许多问题的根源。在我国对于配电电网的不断发展之下，我们对于配电网网架的要求越来越高，就目前来说，我们对于配电网网架的要求越严格，也就越能够发现结构的不合理。首先是很多电网的负载过多，联络数过少，同时后续也出现利用效率低下等各种问题。这样一来，不但是降低了配网的配电效率，同时也增加了运行风险，如果一旦出现相关问题，将会给我们的处理带来困难。

3.2配网工程施工设计存在偏差

10KV配网工程施工质量的提升，还有安全性的增强，都是依赖于可靠的施工设计方案来实现的，所以在对于施工过程中计划的开展就要极其的重视，进行必要的分析，通过可靠的预防措施来消除安全隐患。但是，我们在实际的工作中会发现，由于设计方案以及施工工程中受到周围环境，地点限制，人员问题等多种因素的限制，直接出现设计方案和工作开展中的偏差。如此一来，直接后果就是后续的工程发展计划无法展开。例如在很多情况下，由于布局合理性的问题，管道路线就会出现很多的偏移，将直接影响到使用后实际作用的充分发挥。

3.3中性点接地的方式存在问题

在整个配网过程施工的过程中，我们需要的是严格的调试线路以及有关的设备。但是我们经常能够发现，在很多情况下出现中性点接地方法的方式不恰当的问题。在实际的例子中，我们也曾经见到过因为中性点接地的问题导致线缆被击穿的现象。如果过于不重视，对出现的问题不能及时的解决，也不能采取及时切断处理的措施，如此一来，整个电网的配电的正常运行都受到严重影响，如果过于严重还会出现永久性故障的现象。而现实中因为配网施工中的现象的出现导致企业蒙受巨大损失的现象也有很多。如今的10KV配网工程施工过程中，如果出现了单相接地故障，就会在很大程度上使线路出现短路故障的概率增加，这也是在我们研究过程中的重点问题。

3.4防雷设计不到位

我们在配网过程的施工工程中一定要重视的一点就是雷击的影响。我们通过实际研究和经验来看，雷击对于配网的破坏性较大，对整个施工过程的威胁性过大。我们发现，在实际的施工过程中，雷击不但会对用电设备造成严重的损坏，还会在人们工作的时候造成人身危险，不但造成经济损失，甚至还会出现灾难性的危害。很多企业单位根本重视不到防雷的重要性，只是简单的弄避雷针进行接地，这也就为我们的工作埋下巨大隐患，一旦出现相关问题，这样的结果将是我们无法承受的。

410KV配网工程施工过程中安全管理隐患的处理策略

4.1确保配电网网架结构的合理性

我们已经进行过详细的研究，发现了在整个施工过程中，往往会出现配电网网架结构不合理的现象，实际生产生活中也出现了很多因为配电网网架不合理现象导致的严重后果。为了解决这个问题，需要我们做好充足的准备，对整个配电网网架都有详细而又严谨的规划。将整个配网划分为几个相互独立的供电区域，对每个供电范围都有详细而又严谨的规定，这样以来，就能保证运行管理工作的正常开展，在最大程度上降低线路分布的重叠概率，极大地保证人员的安全。我们在发现问题后应当寻找最佳的解决方案，进行相关的调整，也要避免偏移问题的出现，做到全面的，切实的优化，最大程度上保证配网工程的配电合理性以及有效性，得到最大的经济效益。

4.2对配网工程施工的网络进行合理的设计

我们对于解决方案的寻找都是基于配网工程中的问题来解决的，通过研究发现，在很多的实际情况中，由于现实因素或者是人的思想的限制导致配网工程施工过程中的网络做不到合理化设计，在实际操作，形成过程中出现不优化，不合理，效果不好等多种问题，所以我们要不断寻找解决方案。首先，应当对于施工的环境和人员有详细而又深入的研究，尽量减少在施工过程中出现的不必要的操作，从而也能在最大程度上减轻环境对于施工的严重影响。其次是要对施工线路有详尽的研究和认知，对于线路中出现的问题不断的优化，不断的解决，然后在进行后续的施工，这样一来隐患就得到解除，安全性也就有了保障。最后是要减轻供电半径，实际中的供电压力过大，对施工的安全性和可靠性的挑战过大，我们只有降低供电半径才能解决这些问题。

4.3选择合适的中性点接地方式

在单相接地故障电流较小的时候，我们可以通过采取更加优化，更加稳定的接线方式。或者说用高值电阻来接地，避免出现瞬时跳闸等问题的出现。我们往往对于中性点的接线方式重视程度远远不足，所在后续的研究过程中更应当增加对于中性点接地方式的深入研究，这对于安全也是重要的保证。

4.4做好防雷措施

雷电同样是我们不能忽视的部分，现实经验告诉我们，如果忽视雷电的影响，就很有可能造成严重的损失和巨大的人生伤害。10KV还是很容易出现雷击的，所以对于容易出现雷击现象的地方，应当增加避雷的措施，同样对于电压较低的地方也要全部进行接地，在最大程度上降低雷电击穿配网系统的风险，这些措施对于施工的安全也是最为重要的保障。我们实际中对于雷电也有一定程度的思考，但是往往因为这些的实际经济效益难以实现，就会出现不重视，或者是简单处理的现象，这样一来风险就更加大，这绝对是不可取的方法，我们要进行深入的研究和思考。

5总结

10KV的配网工程施工安全管理过程中还是有各种各样问题的，我们也在不断的进行努力。就目前来说我国的配网过程的施工已经有了很大的进步，纵然还有很多的缺陷和漏洞，但是我们正在不断的努力，并不断填补漏洞，我们坚信配网工程的施工安全将会越来越好。

参考文献：

[1]胡琳.探讨10kV配网工程施工过程中安全管理隐患及对策[J].电子制作，2015，（14）：47-47.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7bc951755119307ab686417a.html