# 节能理念在建筑设计中的应用分析丁超

攀枝花银泰置业有限公司四川省攀枝花市617061

摘要：在现代社会，环保节能已经不是一个新鲜词汇，人们在发展社会经济的同时，已经开始关注经济发展对能源的巨大消耗和对环境的严重污染。经济的发展不能以破坏环境为代价，而要实现人与自然和谐共存，实现可持续发展。科学技术的进步带动了建筑行业的发展，许多先进技术已经开始应用到工程建设过程中来，尤其是环保节能技术。将节能环保理念应用到现代建筑工程设计中，能够在确保建筑质量的同时，最大程度上减少能源消耗和环境污染，这是贯彻落实科学发展观的要求，也是国内建筑行业发展的主要趋势。

关键词：节能理念；建筑设计；应用分析

1导言

社会经济的迅速发展带动了建筑行业的蓬勃发展，随着人们环保意识的提升，人们对建筑工程的环保节能提出了更高要求。因此，现代建筑工程设计应当重视环保节能理念的应用，积极引进和采用新技术、新材料、新工艺，转变传统粗放的生产模式，在提升人们居住舒适度的同时减少能源消耗和环境污染。环保节能理念可以用于现代建筑工程设计的各个方面，它不仅能够提升建筑工程的内涵和外延，而且有利于建筑行业的可持续发展，实现人与自然和谐相处。

2建筑设计中节能概括

传统的建筑设计中的主要能源消耗主要：一、建筑工程在传统施工过程中，建筑材料、建筑设备等对能源的消耗，传统的建筑材料、建筑设备在节能环保的技术含量不高。二、传统的建筑设计环节中，建筑节能设计的观念不强，节能设计的要素在建筑设计中几乎不存在，造成传统的建筑对社会资源的浪费。随着经济的高速发展，逐渐出现资源和社会发展的矛盾，高效节能的建筑设计理念正在成为主流。节能建筑设计的理念要贯穿于建筑的整个环节，从建筑规划、建筑设计、建筑施工、建材选择、施工管理、新材料新技术的应用等等方面，都要加强节能技术在建筑设计中的运用。现代建筑的节能应用主要体现在现代新技术新材料在建筑行业中的应用，推动了我国的建筑建材行业正在进行的技术变革，调高了建筑的节能效果。在建筑节能设计中，建筑对自然资源的高效利用，大大的节省了建筑对传统能源的消耗，提高了建筑物对清洁能源的有效利用。是现代建筑更加的节能高效，并且推动了相关行业的技术进步和发展。

3在建设设计发展过程中，应用绿色节能理念应该遵循的原则

3.1对自然环境进行有效的保护

城市发展中，必然会进行建筑设计，本身建筑过程中会对自然环境造成一定的影响，但是，建筑物本身作为自然系统中重要的一部分，通过有效的设计，促使建筑物能够与自然环境保持相对和谐统一的状态，并且通过一定的设计使其能够保持在相互制约的关系，从而是建筑能够实现和谐。根据以上的因素，建筑设计过程中，首先要遵循自然环境保护的原则，在建筑设计的过程中融入自然环境保护原则，促使其与周围环境保持在相一致的状态下，考虑到建筑设计对整体环境的影响，促使建筑设计能够为人们提供更加健康、稳定的空间和环境。

3.2保证与环境的和谐统一性原则

传统建筑设计过程中，对周围的环境以及资源造成了严重的破坏，绿色节能理念的本质上是对环境和资源进行有效的保护，在建筑设计的过程中，运用绿色节能理念，首先需要对其本身的原则进行有效的分析。环境和谐统一性的原则，在建筑设计中，这项原则主要可以解释成通过使用环保材料以及节能手段从而保证建筑过程中不会对周边环境造成不良的影响，从而有效保证建筑水平能够实现有效提升。

3.3对自然资源实现高效利用

传统建筑设计过程中由于没有较为完整的环境保护意识，在建筑设计过程中并未实现对资源的有效利用，绿色节能理念倡导对自然资源进行有效的运用，在建筑设计过程中贯彻和落实此项原则，从而有效保证实现建筑设计能够有效达到当前的绿色环保化标准，为我国建筑行业的发展奠定重要基础。

4加强建筑节能在建筑设计中应用的具体措施

4.1明确建筑节能的相关标准

在设计方面建筑节能也是有其相关规定的，只有从根本上加强对于建筑节能以及绿色建筑的材料、技术、产品性能的了解，才能够落实建筑节能在建设设计中的应用。目前很多建筑在设计的过程中都存在着问题，很大程度上是对于相关标准缺乏熟悉度与认知度所导致的，例如一些项目引用规范错误，使得设计未能够按照有效的版本规范进行节能设计；节能计算书使用的节能不规范以及气候区的错误判断都存在着问题。从全方位去明确所设计的建筑节能标准，比如在夏热冬暖地区的一些居住建筑，其东西向的外窗需要采取遮阳的措施，这种设计遵从了《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》；还有类似倒置式屋面保温层在设计的过程之中其计算厚度需要按照厚度要求增加四分之一的取值，而这也是根据《倒置式屋面工程技术规程》中强制性条文的有关规定所决定的。所以需要从根本上明确建筑节能方面的相关标准，才能够有针对性地去改进目前的建筑设计与应用。其次也要掌握目前建筑节能的材料性质，合理选择建筑节能材料，例如新型保温材料与防水材料以及透光隔热玻璃等材料的运用，都为建筑应用提供了更好的保温防潮以及透光隔热的效果。

4.2增强设计参数的准确程度

在建筑设计的过程之中，需要去增强设计参数的准确程度，避免出现部分项目建筑节能设计参数前后不一致的现象，确保建筑节能计算书、建筑节能设计说明以及建筑节能审查备案表以及节能公示中所体现的内容指标前后统一，并且在实际的建筑建设用料上，也需要与节能设计中所设定的参数保持一致，对于绿建的指标同样也需要从图纸上详细体现出来，并且配备具体的做法及措施，针对明显违反强制性条文标准的设计错误，要在多次检查的基础之上，及时进行纠正。

4.3注重建筑节能技术的创新

在建筑设计的过程之中也应该掌握目前全新的建筑节能技术，在设计中引入技术应用，进一步推动技术创新体系的延伸与完善，从而为目前的建筑设计提供相应的技术基础。比如目前的建筑节能技术上就已经开始从单一建筑节能方案供应商向云计算、物联网等方面发展了，其设计不仅仅是围绕着建筑这一个部分，而是与智慧城市的顶层设计技术紧密结合在一起，提升了设计的综合化与体系化，促进对于我国研发成果的转化。太其次阳能的应用普遍已经形成完善的应用设计体系，大体上可以支持日常的生活用电，所以在技术创新应用方面，需要从其他地方进行着手，例如在混凝土中埋设光导纤维，从而加强对于构件的监视，观察其构件在荷载作用下的受力状况，以此形成具有自我修复作用的混凝土；而在建筑物窗户材料的选择上则可以利用新开发的形状记忆合金材料，作为百叶窗或者是空调系统的风口处，以此实现太阳光亮的调节。另外我国在建筑节能方面的专利也越来越多，可以在建筑设计中多多使用新型技术，例如“SD现浇混凝土内置保温体系”等融入到目前的建筑设计之中，从而加快新技术的推动，提升建筑节能设计的科学性及有效性，为建筑节能领域的实践与创新奠定设计基础。

5结语

我国经济建设的高速发展，对能源的消耗正逐年增大，能源的消耗问题和环境问题逐渐成为社会发展的重要问题。建筑设计的节能设计正在成为建筑行业发展的重要方向，是社会可持续发展，给居民提供舒适优质的居住环境的重要保证。

参考文献

[1]张强强.绿色节能理念在建筑设计中的应用[J].江西建材，2017（20）：12.

[2]李武葵.解读节能理念在建筑设计中的应用分析[J].建材与装饰，2017（31）：86-87.

[3]刘春雷.节能理念在建筑设计中的应用分析[J].绿色环保建材，2017（02）：36.

[4]蔡立勤.节能理念在建筑设计中的应用分析[J].江西建材，2017（01）：31+39.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7ccf323004e257bd678bb7d6.html