# 泵房降噪研究

论文题目: 泵房降噪研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 机械设计及理论

作者: 孙京平

导师: 王开和

关键词: 供水系统,噪声源识别,压力脉动,缓冲器,减振降噪

文献来源: 天津科技大学

发表年度: 2005

论文摘要: 本论文主要研究高层供水系统在供水流量、压力等条件变化下的动态性能。通过测试、分析供水管道系统工作时的振动和噪声信号,识别噪声源,提出了相应的解决办法。取得了如下成果: (1)采用频谱分析及有限元分析识别出了供水系统的振动和噪声源。 (2)研究泵与地基的隔振装置设计,深入探讨了泵的双层隔振设计,得出不同质量比与阻尼比的双层隔振系统传递函数曲线,为双层隔振系统的设计提供依据。 (3)研究了供水管道系统结构设计,采取了一定措施改变结构固有频率;增加扩张管缓冲器以减少水流的压力脉动等。 (4)研究了在管道与泵之间加软连接,隔断振源的振动能量传递,改善了管道系统的动态特性,减小了噪声。 将上述研究成果用于泵房的降噪改造,所采取的措施是合理可行的,减振降噪效果明显。本文的研究成果对如何合理的设计高层楼供水管道系统及降噪、减振具有较好的推广应用价值。

论文目录:

摘要

Abstract

1. 绪论

1.1 课题研究的内容、目的及意义

1.2 国内外研究的现状

1.2.1 对噪声源和振动源识别的研究

1.2.2 管道固液耦合振动研究

1.2.3 有限元分析在流体管道研究中的应用

1.2.4 压力脉动研究

1.2.5 管道声传播的研究

1.2.6 机械噪声的传播及其控制技术

1.3 新技术的研究和发展趋势

1.3.1 阻尼技术研究概况及发展趋势

1.3.2 噪声主动控制技术

1.4 本论文研究的主要内容及其意义

2. 泵产生噪声机理

2.1 水泵的结构及工作原理

2.1.1 型号和结构

2.1.2 工作原理

2.2 水泵的调速

2.3 水泵产生噪声机理

2.3.1 水泵的噪声

2.3.2 泵噪声的数学模型

2.4 本章小结

3. 泵噪声测试与分析

3.1 振动噪声分析的方法

3.1.1 声学测量与分析方法

3.1.2 噪声识别的信号分析法

3.2 噪声信号测试系统

3.3 噪声信号分析

3.3.1 噪声信号测试

3.3.2 噪声信号分析

3.3.3 振动信号分析

3.4 本章小结

4. 管道振动分析

4.1 管道振动

4.2 管道振动与压力脉动

4.2.1 流体压力脉动诱发振动

4.2.2 流体的压力脉动计算

4.2.3 激振力分析与计算

4.3 振动信号与压力脉动信号的测试

4.3.1 振动信号

4.3.2 压力脉动信号

4.3.3 管道上振动测点的设置

4.3.4 测试数据分析

4.3.5 声振相干分析

4.4 供水系统管道改造前的试验模态分析

4.4.1 管道结构模态试验

4.4.2 模态试验结果

4.5 管道结构的有限元模型分析

4.5.1 ANSYS模态分析介绍

4.5.2 ANSYS模态分析结果

4.6 本章小结

5. 供水系统噪声控制方法和应用

5.1 管道振动噪声控制常用措施

5.1.1 噪声源控制

5.1.2 噪声的传播途径控制

5.2 供水系统减振降噪研究

5.2.1 缓冲器设计

5.2.2 软连接

5.2.3 其它措施

5.3 泵的隔振设计

5.3.1 基座隔振理论

5.3.2 泵的一次隔振设计

5.4 泵的双层隔振

5.4.1 力学模型

5.4.2 双层隔振设计计算

5.4.3 改造后供水系统动态特性分析

5.5 本章小结

6. 结论与展望

参考文献

发布时间: 2007-01-10

参考文献

- [1].两种新型并联多维隔振平台机构学研究[D]. 崔潇.燕山大学2013

- [2].一种可变胞并联机构的多维隔振平台研究[D]. 杨峰.山东大学2013

- [3].基于环境振动的光栅刻划机隔振平台的动力学研究[D]. 孙顺强.合肥工业大学2017

- [4].新型准零刚度隔振平台减振机理及动力学性态研究[D]. 聂高法.安徽工程大学2016

- [5].六自由度隔振平台优化设计与控制[D]. 张邦民.南京航空航天大学2014

- [6].动量飞轮隔振平台性能仿真与最优控制研究[D]. 沈建.湖南大学2012

- [7].冻土场地中列车振动荷载下的近场隔振屏障研究[D]. 韦浩.哈尔滨工业大学2011

- [8].屏障隔振措施的数值分析与试验研究[D]. 向国威.上海交通大学2011

- [9].空间运动可控多自由度隔振平台的动力学研究[D]. 王月.哈尔滨工业大学2010

- [10].北京万松老人塔塔基的地铁振动隔振措施研究[D]. 崔凯.北京交通大学2010

相关论文

- [1].管道系统工作模态分析方法研究[D]. 卜研.天津科技大学2006

- [2].甲烷氯化物高速泵设计方法及CAD技术研究[D]. 史晓燕.四川大学2006

- [3].输液管系动态性能研究[D]. 盛涛.天津科技大学2005

- [4].大型水泵导轴承润滑与密封研究[D]. 林海江.扬州大学2006

- [5].泵站引水系统非恒定流计算研究[D]. 曹小红.扬州大学2006

- [6].南水北调东线一期工程源头泵站优化运行研究[D]. 冯晓莉.扬州大学2006

- [7].可变刚度隔振器研究[D]. 周卓亮.哈尔滨工程大学2006

- [8].高层供水系统减振降噪研究[D]. 钱继春.天津科技大学2002

- [9].供水系统动态特性分析与降噪研究[D]. 李春常.天津科技大学2003

- [10].供水系统动态特性分析与声辐射研究[D]. 高利军.天津科技大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7d811009b5e608d068d83fbb.html